ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЛЫТКАРИНО  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

____________  № ___________

г.о. Лыткарино

О внесении изменений в Карту планируемого размещения объектов местного значения городского округа Лыткарино Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.1 ч.9 ст.23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Порядком утверждения карты планируемого размещения объектов местного значения городского округа Московской области, утвержденным распоряжением Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 21.04.2022 №27РВ-171, с учетом письма Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 30.12.2025 №33Исх-13562/30, постановляю:

1. Внести изменения в Карту планируемого размещения объектов местного значения городского округа Лыткарино Московской области, утвержденную постановлением главы городского округа Лыткарино от 30.12.2022 №835-п,  согласно приложению.

2. Начальнику отдела архитектуры, градостроительства и инвестиционной политики Администрации городского округа Лыткарино (Артемов А.П.) обеспечить опубликование настоящего постановления в установленном порядке и размещение на официальном сайте городского округа Лыткарино в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Лыткарино В.С. Трещинкина.

К.А. Кравцов

Приложение

к постановлению главы

городского округа Лыткарино

от ____________№_______

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КАРТУ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЫТКАРИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по архитектуре и градостроительству 
Московской области

Государственное автономное учреждение Московской области

«Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства»

(ГАУ МО «НИиПИ градостроительства»)

143960, Московская область, г. Реутов, проспект Мира, д. 57, помещение III, тел: +7 (495) 242 77 07, niipi@mosreg.ru

Государственное задание от 27.11.2025 № 834.9. Внесение изменений в карту планируемого размещения объектов местного значения городского округа Лыткарино Московской области

Утверждаемая часть Карты планируемого размещения объектов местного значения городского округа Лыткарино Московской области

| И.О. директора |  | А.Н. Чуньков |
| --- | --- | --- |
| Руководитель Мастерской № 3 |  | Н.В. Макаров |
| Нач. отдела № 1 Мастерской № 3 |  | И.B. Гордюхина |

2025

Внесение изменений в Карту планируемого размещения объектов местного значения городского округа лыткарино
 Московской области

Утверждаемая часть Карты планируемого размещения объектов местного значения городского округа Лыткарино Московской области

2025

Подпись и дата

Взамен Арх..№

Архив. № подл

ФИО, подпись и дата визирования Техотделом

2018

Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа Лыткарино Московской области

Состав материалов

| № | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1 | Утверждаемая часть Карты планируемого размещения объектов местного значения городского округа Лыткарино Московской области. |
| 1.1 | Текстовая часть |
| 1.2 | Графические материалы (карта): Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа Лыткарино Московской области, М 1:10000 |
| 2 | Материалы по обоснованию Карты планируемого размещения объектов местного значения городского округа Лыткарино Московской области |
| 2.1 | Текстовая часть |

Карта планируемого размещения объектов местного значения 
городского округа Лыткарино Московской области

Утверждаемая часть

Текстовая часть

Оглавление

Сведения о видах, назначении и наименованиях объектов местного значения, их местоположение и основные характеристики	7

1.	Планируемые для размещения объекты социальной инфраструктуры местного значения	7

2.	Планируемые для размещения объекты транспортной инфраструктуры местного значения	13

2.1	Автомобильные дороги и улицы местного значения	13

2.2.	Искусственные сооружения	14

2.3.	Организация пешеходного и велосипедного движения	14

3.	Планируемые для размещения объекты инженерной инфраструктуры местного значения	15

Графические материалы (карта)

Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа Лыткарино Московской области, М 1:10000

Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа Лыткарино Московской области

Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа Лыткарино Московской области подготовлена Государственным автономным учреждением Московской области «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» (ГАУ МО «НИиПИ градостроительства») на основании государственного задания от 27.11.2025 № 834.9 в соответствии с ч. 9 ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Порядком утверждения карты планируемого размещения объектов местного значения городского округа Московской области, утвержденным распоряжением Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 21.04.2022 № 27РВ-171.

Целью подготовки Карты планируемого размещения объектов местного значения городского округа Лыткарино Московской области (далее – Карты ОМЗ) является обеспечение устойчивого развития территории муниципального образования с учетом предложений по размещению планируемых объектов местного значения в увязке с программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования и инвестиционных проектов, реализуемых за счет внебюджетных средств, синхронизации мероприятий по реализации планируемых объектов федерального, регионального и местного значения; потребностей в объектах местного значения.

Основные задачи Карты ОМЗ:

– определить местоположение планируемого размещения объектов местного значения в границах соответствующих функциональных зон с учетом потребностей в объектах местного значения, определенных Положением о территориальном планировании генерального плана;

– определить характеристики зон с особыми условиями использования территорий муниципального образования, в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

– оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения городского округа на комплексное развитие территории. Мероприятия по реализации потребности в объектах местного значения определенных генеральным планом городского округа.

Карта ОМЗ содержит:

1.	Утверждаемая часть:

1.1.	Текстовая часть.

1.2.	Графические материалы:

1.2.1.	Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа Лыткарино Московской области;

1.2.2.	Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа Лыткарино Московской области (сведения ограниченного доступа).

2.	Материалы по обоснованию Карты:

2.1	Текстовая часть.

Карта ОМЗ подготовлена на основании Генерального плана городского округа Лыткарино Московской области, утверждённого решением Совета депутатов городского округа Лыткарино Московской области от 25.12.2025 № 63/6 «Об утверждении изменений в генеральный план городского округа Лыткарино Московской области».

Карта ОМЗ разработана с выделением-1 очереди - 2031 год и расчётного срока – 2045 год.

Карта ОМЗ подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области в действующих редакциях на момент выпуска.

# Сведения о видах, назначении и наименованиях объектов местного значения, их местоположение и основные характеристики

- Планируемые для размещения объекты социальной инфраструктуры местного значения

Таблица 1.1. Перечень дошкольных образовательных организаций

| Номер объекта на карте | Местоположение | Наименование объекта | Единица измерения | Ёмкость | Очерёдность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Лыткарино, ул. Пионерская, д. 4 | Дошкольная образовательная организация (реконструкция | мест | 60 | Расчетный срок |
| 2 | г. Лыткарино, ул. Пионерская, д. 8 | Дошкольная образовательная организация (реконструкция | мест | 120 | Расчетный срок |
| 3 | г. Лыткарино, мкрн. 6 | Дошкольная образовательная организация | мест | 80 | Первая очередь |
| 4 | г. Лыткарино, кварталы 4, 6, 8, ул. Комсомольская, д. 6 | Дошкольная образовательная организация | мест | 110 | Расчетный срок |
| 5 | г. Лыткарино, ул. Набережная | Дошкольная образовательная организация | мест | 52 | Первая очередь |
| 6 | г. Лыткарино, ул. Колхозная, микрорайон №4а | Дошкольная образовательная организация | мест | 200 | Первая очередь |
| 7 | г. Лыткарино, квартал 3а, д. 2а | Дошкольная образовательная организация (реконструкция | мест | 130 | Первая очередь |
| 8 | г. Лыткарино, ул. Октябрьская, д. 7 | Дошкольная образовательная организация (реконструкция | мест | 100 | Первая очередь |
| 9 | г. Лыткарино, квартал 2, д. 4 | Дошкольная образовательная организация (реконструкция | мест | 186 | Первая очередь |
| 10 | г. Лыткарино, Детский городок «ЗИЛ» | Дошкольная образовательная организация | мест | 120 | Первая очередь |
| 11 | г. Лыткарино, Учебно-тренировочная база "Мячково | Дошкольная образовательная организация | мест | 100 | Расчетный срок |
| 12 | г. Лыткарино, ул. Колхозная | Дошкольная образовательная организация | мест | 70 | Первая очередь |
| 13 | г. Лыткарино, ул. Колхозная | Дошкольная образовательная организация | мест | 50 | Первая очередь |
| 14 | г. Лыткарино, ул. Колхозная | Дошкольная образовательная организация | мест | 50 | Первая очередь |
| 15 | г. Лыткарино, долина Москва-реки | Дошкольная образовательная организация | мест | 205 | Расчетный срок |
| 16 | г. Лыткарино, долина Москва-реки | Дошкольная образовательная организация | мест | 210 | Расчетный срок |
| 17 | г. Лыткарино, долина Москва-реки | Дошкольная образовательная организация | мест | 300 | Расчетный срок |
| 18 | г. Лыткарино, долина Москва-реки | Дошкольная образовательная организация | мест | 250 | Расчетный срок |
| 19 | г. Лыткарино, долина Москва-реки | Дошкольная образовательная организация | мест | 250 | Расчетный срок |
| 20 | г. Лыткарино, долина Москва-реки | Дошкольная образовательная организация | мест | 250 | Расчетный срок |
| 21 | г. Лыткарино, долина Москва-реки | Дошкольная образовательная организация | мест | 250 | Расчетный срок |
| 22 | г. Лыткарино, долина Москва-реки | Дошкольная образовательная организация | мест | 250 | Расчетный срок |
| 23 | г. Лыткарино, долина Москва-реки | Дошкольная образовательная организация | мест | 220 | Расчетный срок |
| 24 | г. Лыткарино, долина Москва-реки | Дошкольная образовательная организация | мест | 250 | Расчетный срок |
| 25 | г. Лыткарино, долина Москва-реки | Дошкольная образовательная организация | мест | 250 | Расчетный срок |
| 26 | г. Лыткарино, долина Москва-реки | Дошкольная образовательная организация | мест | 250 | Расчетный срок |
| 27 | г. Лыткарино, встроено-пристроенный | Дошкольная образовательная организация | мест | 250 | Расчетный срок |
| 28 | г. Лыткарино, встроено-пристроенный | Дошкольная образовательная организация | мест | 250 | Расчетный срок |
| 29 | г. Лыткарино, встроено-пристроенный | Дошкольная образовательная организация | мест | 250 | Первая очередь |
| 30 | г. Лыткарино, встроено-пристроенный | Дошкольная образовательная организация | мест | 250 | Первая очередь |
| 31 | г. Лыткарино, встроено-пристроенный | Дошкольная образовательная организация | мест | 250 | Расчетный срок |
| 32 | г. Лыткарино, встроено-пристроенный | Дошкольная образовательная организация | мест | 250 | Расчетный срок |
| 33 | г. Лыткарино, встроено-пристроенный | Дошкольная образовательная организация | мест | 220 | Расчетный срок |
| 34 | г. Лыткарино, встроено-пристроенный | Дошкольная образовательная организация | мест | 250 | Первая очередь |

Таблица 1.2. Перечень общеобразовательных организаций

| Номер объекта на карте | Местоположение | Наименование объекта | Единица измерения | Ёмкость | Очерёдность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Лыткарино, ул. Комсомольская, д. 34 | Общеобразовательная организация (реконструкция МОУ гимназия №7 (корпус 2) | мест | 350 | Первая очередь |
| 2 | г. Лыткарино, квартал 3а, д.11 | Общеобразовательная организация (реконструкция МОУ Гимназия №4) | мест | 390 | Расчетный срок |
| 3 | г. Лыткарино, ул. Пионерская, д. 12б | Общеобразовательная организация (реконструкция МОУ Школа №8 для ООВЗ) | мест | 216 | Расчетный срок |
| 4 | г. Лыткарино, кварталы 4, 6, 8, ул. Коммунистическая | Общеобразовательная организация | мест | 500 | Первая очередь |
| 5 | г. Лыткарино, Детский городок «ЗИЛ» | Общеобразовательная организация | мест | 275 | Первая очередь |
| 6 | г. Лыткарино, ул.Колхозная | Общеобразовательная организация | мест | 625 | Первая очередь |
| 7 | г. Лыткарино, Учебно-тренировочная база "Мячково" | Общеобразовательная организация | мест | 40 | Первая очередь |
| 8 | г. Лыткарино, долина Москва-реки | Общеобразовательная организация | мест | 1500 | Первая очередь |
| 9 | г. Лыткарино, долина Москва-реки | Общеобразовательная организация | мест | 1100 | Расчетный срок |
| 10 | г. Лыткарино, долина Москва-реки | Общеобразовательная организация | мест | 1100 | Расчетный срок |
| 11 | г. Лыткарино, долина Москва-реки | Общеобразовательная организация | мест | 1100 | Расчетный срок |
| 12 | г. Лыткарино, долина Москва-реки | Общеобразовательная организация | мест | 1100 | Расчетный срок |
| 13 | г. Лыткарино, долина Москва-реки | Общеобразовательная организация | мест | 1100 | Расчетный срок |
| 14 | г. Лыткарино, долина Москва-реки | Общеобразовательная организация | мест | 1100 | Расчетный срок |
| 15 | г. Лыткарино, мкрн. 6 | Общеобразовательная организация | мест | 1100 | Расчетный срок |
| 16 | г. Лыткарино, мкрн. 6 | Общеобразовательная организация | мест | 1100 | Расчетный срок |

Таблица 1.3. Перечень детских школ искусств

| Номер объекта на карте | Местоположение | Наименование объекта | Единица измерения | Ёмкость | Очерёдность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | ГО Лыткарино | ДШИ (в существующих и планируемых СОШ и КДУ) | мест | 880 | Первая очередь |
| - | ГО Лыткарино | ДШИ (в существующих и планируемых СОШ и КДУ) | мест | 931 | Расчетный срок |

Таблица 1.4. Перечень объектов культурно-досугового (клубного) типа

| Номер объекта на карте | Местоположение | Наименование объекта | Единица измерения | Ёмкость | Очерёдность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Лыткарино, долина Москва-реки | Объект культурно-досугового (клубного) типа | посадочных мест | 80 | Расчетный срок |
| 2 | г. Лыткарино, ул. Ленина, д. 2а | Капитальный ремонт ДК "Мир" | посадочных мест | - | Первая очередь |

Таблица 1.5. Перечень объектов спорта

| Номер объекта на карте | Местоположение | Наименование объекта | Единица измерения | Ёмкость | Очерёдность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | ГО Лыткарино | Спортивные сооружения (плоскостные) | тыс.кв.м. | 41,26 | Первая очередь |
| - | ГО Лыткарино | Спортивные сооружения (плоскостные) | тыс.кв.м. | 48,37 | Расчетный срок |
| 1 | г. Лыткарино, 6-й мкр. | Физкультурно-оздоровительный комплекс (спортивный зал) | кв.м площади пола | 1800 | Первая очередь |
| 2 | г. Лыткарино, кварталы 4, 6, 8, ул. Комсомольская | Физкультурно-оздоровительный комплекс (спортивный зал) | кв.м площади пола | 1690 | Первая очередь |
| 3 | г. Лыткарино, квартал 11, ул. Ухтомского | Физкультурно-оздоровительный комплекс (спортивный зал) | кв.м площади пола | 1080 | Расчетный срок |
| 4 | г. Лыткарино, Детский городок «ЗИЛ» | Физкультурно-оздоровительный комплекс (спортивный зал) | кв.м площади пола | 1080 | Первая очередь |
| 5 | г. Лыткарино, долина Москва-реки | Физкультурно-оздоровительный комплекс (спортивный зал с бассейном) | кв.м площади пола / кв.м. зеркала воды | 1900 / 180 | Расчетный срок |
| 6 | г. Лыткарино, долина Москва-реки | Физкультурно-оздоровительный комплекс (спортивный зал с бассейном) | кв.м площади пола / кв.м. зеркала воды | 1900 / 180 | Расчетный срок |
| 7 | г. Лыткарино, долина Москва-реки | Физкультурно-оздоровительный комплекс (спортивный зал с бассейном) | кв.м площади пола / кв.м. зеркала воды | 1900 / 180 | Расчетный срок |
| 8 | г. Лыткарино, ул. Шестакова, стр. 2 | Реконструкция Спортивного комплекса "Кристалл" с увеличение ёмкости бассейна | кв.м. зеркала воды | 57 | Расчетный срок |
| - | ГО Лыткарино | ДЮСШ (совместно с ФОК) | мест | 1274 | Первая очередь |
| - | ГО Лыткарино | ДЮСШ (совместно с ФОК) | мест | 1547 | Расчетный срок |

# 2.	Планируемые для размещения объекты транспортной инфраструктуры местного значения

2.1	Автомобильные дороги и улицы местного значения

Таблица 2.1.1.

| № Мероприятия | Наименование автомобильной дороги | Местоположение | РГН |  | Мероприятие* | Протяженность, км |  | Категория** |  | Очередность реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улично-дорожная сеть общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | проектируемый проезд 1 | г. Лыткарино | - |  | С | 1,75 |  | УДМЗ |  | Расчетный срок |
| 2 | проектируемый проезд 2 | г. Лыткарино | - |  | С | 1,89 |  | УДМЗ |  | Расчетный срок |
| 3 | проектируемый проезд 3 | г. Лыткарино | - |  | С | 0,75 |  | УДМЗ |  | Расчетный срок |
| 4 | проектируемый проезд 4 | г. Лыткарино | - |  | С | 0,20 |  | УДМЗ |  | Расчетный срок |
| 5 | проектируемый проезд 5 | г. Лыткарино | - |  | С | 0,43 |  | УДМЗ |  | Расчетный срок |
| 6 | проектируемый проезд 6 | г. Лыткарино | - |  | С | 0,26 |  | УДМЗ |  | Расчетный срок |
| 7 | проектируемый проезд 7 | г. Лыткарино | - |  | С | 0,73 |  | МУ |  | Расчетный срок |
| 8 | проектируемый проезд 8 | г. Лыткарино | - |  | С | 0,28 |  | МУ |  | Расчетный срок |
| 9 | проектируемый проезд 9 | г. Лыткарино | - |  | С | 1,45 |  | МУ |  | Расчетный срок |
| 10 | проектируемый проезд 10 | г. Лыткарино | - |  | С | 0,46 |  | УДМЗ |  | Расчетный срок |
| 11 | ул. Ленина (2 участок) | г. Лыткарино | 46 441 ОП МГ 005 |  | Р | 0,32 |  | УДМЗ |  | Расчетный срок |
| 12 | ул. Спортивная (от Лыткаринского шоссе до ул. Песчаная) | г. Лыткарино | 46 441 ОП МГ 008 |  | Р | 1,00 |  | МУ |  | Расчетный срок |
| 13 | ул. Сафонова (от ул.Парковая до ул. Октябрьская) | г. Лыткарино | 46 441 ОП МГ 009 |  | Р | 0,25 |  | МУ |  | Расчетный срок |
| 14 | ул. Ухтомского ( от ул. Октябрьской до ул. Ухтомского д. 19) | г. Лыткарино | 46 441 ОП МГ 010 |  | Р | 0,45 |  | МУ |  | Расчетный срок |
| 15 | проезд от перекрёстка ул. Колхозная, ул. Лесная к планир. зданию Спортивного комплекса | г. Лыткарино | 46 441 ОП МГ 030 |  | Р | 0,19 |  | УДМЗ |  | Расчетный срок |
| 16 | проезд к смотровой площадке | г. Лыткарино | нет данных учета |  | Р | 0,31 |  | УДМЗ |  | Расчетный срок |
| 17 | проезд Микрорайон 4А | г. Лыткарино | нет данных учета |  | Р | 0,30 |  | УДМЗ |  | Расчетный срок |
| 18 | проезд мкр. 4а | г. Лыткарино | нет данных учета, ОКС 50:53:0000000:9717 |  | Р | 0,23 |  | УДМЗ |  | Расчетный срок |
| Протяженность по реконструируемым участкам улично-дорожной сети (УДС) местного значения: в том числе (магистральной): |  |  |  | Р |  |  | 3,05 (1,70) |  | Расчетный срок |  |  |
| Протяженность по строящимся участкам улично-дорожной сети (УДС) местного значения: в том числе (магистральной) |  |  |  | С |  |  | 8,20 (2,46) |  | Расчетный срок |  |  |

Примечание: * С – строительство; Р – реконструкция;

**Классификация улично-дорожной сети принята в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*: МУ -магистральные улицы, УДМЗ – улицы и дороги местного значения.

Уточнение классификации, поперечных профилей улиц и дорог в городском округе должно быть выполнено на дальнейших стадиях проектирования с учетом сложившейся градостроительной ситуации и в соответствии со сводом правил «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Параметры улично-дорожной сети утверждаются планом красных линий при разработке проекта планировки.

2.2.	Искусственные сооружения

Мероприятия по развитию инженерных транспортных сооружений на автомобильных дорогах местного значения не предусмотрены.

2.3.	Организация пешеходного и велосипедного движения

Таблица 2.3.1

| Перечень веломаршрутов и пешеходных дорожек, планируемых к организации с учетом развития градостроительной ситуации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № мероприятия | Наименование | Местоположение | Протяженность, км. |
| 19 | велосипедная дорожка (маршрут 1) | г. Лыткарино, б-р И.П. Крупенина | 0,39 |
| 20 | велосипедная дорожка (маршрут 2) | г. Лыткарино, внутриквартальный проезд | 0,24 |
| 21 | велосипедная дорожка (маршрут 3) | г. Лыткарино, ул. Спортивная | 0,46 |
| 22 | велосипедная дорожка (маршрут 4) | г. Лыткарино, пр-д Горбачева | 0,22 |
| 23 | велосипедная дорожка (маршрут 5) | г. Лыткарино, ул. Первомайская | 0,83 |
| 24 | велосипедная дорожка (маршрут 6) | г. Лыткарино, ул. Песчаная | 0,23 |
| 25 | велосипедная дорожка (маршрут 7) | г.о. Лыткарино, лесопарк Волкуша | 0,80 |
| Итого: |  |  | 3,17 |

Уточнение трассировки пешеходных и велосипедных дорожек в комплексе со стоянками для хранения велосипедов должно быть выполнено на дальнейших стадиях проектирования с учетом сложившейся градостроительной ситуации

# 3.	Планируемые для размещения объекты инженерной инфраструктуры местного значения

В первую очередь необходимо актуализировать «Схему водоснабжения городского округа Лыткарино» и «Схему водоотведения городского округа Лыткарино». В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» необходимо на первую очередь актуализировать «Схему теплоснабжения городского округа Лыткарино».

Необходимо провести оценку (переоценку) запасов подземных вод на территории городского округа Лыткарино с последующим утверждением в Государственной комиссии по запасам или в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

В связи с планируемым освоением новых территорий и необходимостью обеспечения объектами инженерной инфраструктуры существующих населённых пунктов в проекте Карты планируемого размещения объектов местного значения отображены следующие инженерные объекты:

Таблица 3.1.

| № п/п | Наименование объекта | Вид работ | Основные характеристики | Очередность реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по развитию объектов местного значения |  |  |  |  |
| 1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 1.1 | ВЗУ № 2, г. Лыткарино, ул. Колхозная, 158 | модернизация | производительность 6,6 тыс.куб.м/сутки | Первая очередь |
| 1.2 | ВЗУ № 3, г. Лыткарино, 5-й микрорайон, кв-л 1, стр. 22б | модернизация | производительность 6,5 тыс.куб.м/сутки | Первая очередь |
| 1.3 | ВЗУ № 6, г. Лыткарино, м-н Петровское | модернизация | Производительность 2,0 тыс.куб.м/сутки | Первая очередь |
| 1.4 | ВЗУ № 4 | реконструкция | Производительность 4,5 тыс.куб.м/сутки | Расчетный срок |
| 1.5 | ВЗУ № 5 | реконструкция | Производительность 2,7 тыс.куб.м/сутки | Расчетный срок |
| 1.4 | ВНС рядом с пересечением ул. Парковая и Тураевского шоссе | строительство | производительность 850 куб. м/сутки; два резервуарами чистой воды емкостью по 150 куб. м | Первая очередь |
| 1.5 | Водовод от ул.Парковая до Детгородок «ЗИЛ» | строительство | Д=150-200 мм, протяженность 3,7 км | Первая очередь |
| 1.6 | Водопроводные сети | реконструкция строительство | протяженность определяется проектом | первая очередь, расчетный срок |
| 2. | Водоотведение |  |  |  |
| 2.1 | Очистные сооружения г.о. Лыткарино | реконструкция | производительность 30 тыс. куб. м/сутки | первая очередь |
|  |  |  | производительность 50 тыс. куб. м/сутки | расчетный срок |
| 2.2 | КНС № 3, КНС № 6, КНС № 10 г.о. Лыткарино | реконструкция | 3 объекта единичной производительности до 4,0 тыс. куб. м/сутки | первая очередь |
| 2.3 | КНС в мкрн. 6, Лыткарино | строительство | производительность 9,0 тыс. куб. м/сутки | первая очередь |
| 2.4 | КНС № 1, КНС № 2, КНС № 5, КНС № 7 г.о. Лыткарино | реконструкция | 4 объекта единичной производительности до 8,0 тыс. куб. м/сутки | расчетный срок |
| 2.5 | КНС в г. Лыткарино, район ул. Песчаная | строительство | производительность 5,0 тыс. куб. м/сутки | расчетный срок |
| 2.6 | Сети водоотведения | реконструкция строительство | протяженность определяется проектом | первая очередь, расчетный срок |
| 3. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 3.1 | Котельные и ЦТП |  |  |  |
| 3.1.1 | Планируемая БМК-1, в долине Москва-реки | строительство | установленная мощность 18,0 Гкал/ч | первая очередь |
| 3.1.2 | Планируемая БМК-2, ул. Ленина | строительство | установленная мощность 3,0 Гкал/ч | первая очередь |
| 3.1.3 | Планируемая БМК-3, ул. Лесная | строительство | установленная мощность 2,4 Гкал/ч | первая очередь |
| 3.1.4 | Планируемая БМК-4, ул. Набережная | строительство | установленная мощность 2,4 Гкал/ч | первая очередь |
| 3.1.5 | Планируемая БМК-5, г. Лыткарино, мкр. 6, стр. 30 | строительство | установленная мощность 8,34 Гкал/ч | первая очередь |
| 3.1.6 | Планируемая БМК-6, г. Лыткарино, мкр. 6, стр. 31 | строительство | установленная мощность 5,93 Гкал/ч | первая очередь |
| 3.1.7 | Котельная № 5, г. Лыткарино, детский городок «ЗИЛ», стр. 54 | реконструкция | установленная мощность 2,34 Гкал/ч | первая очередь |
| 3.1.8 | Котельная № 1, мкр. 5 квартал 2, стр. 5а | реконструкция | установленная мощность 150,0 Гкал/ч | первая очередь |
| 3.1.9 | Котельная № 6, г. Лыткарино, ул. Набережная, д. 11 | реконструкция | установленная мощность 4,3 Гкал/ч | первая очередь |
| 3.1.10 | ЦТП №2А, г. Лыткарино, мкр.5, квартал 2, стр. 10 | реконструкция | - | первая очередь |
| 3.1.11 | ЦТП №6, г. Лыткарино, ул. Комсомольская, д. 24 | реконструкция | - | первая очередь |
| 3.1.12 | ЦТП №7, г. Лыткарино, мкр.5, квартал 7, стр. 3Б | реконструкция | - | первая очередь |
| 3.1.13 | ЦТП №17, г. Лыткарино, ул. Советская, д. 14 | реконструкция | - | первая очередь |
| 3.1.14 | ЦТП №1, г. Лыткарино, мкр.5 квартал 1, стр. 4; | реконструкция | - | первая очередь |
| 3.1.15 | ЦТП №1а, г. Лыткарино, мкр.5, квартал 1, стр. 13 | реконструкция | - | первая очередь |
| 3.1.16 | ЦТП №2, г. Лыткарино, мкр.5, квартал 2, стр. 5а | реконструкция | - | первая очередь |
| 3.1.17 | ЦТП №3, г. Лыткарино, мкр.5 квартал 1, стр. 10 | реконструкция | - | первая очередь |
| 3.1.18 | ЦТП №5, г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 26; | реконструкция | - | первая очередь |
| 3.1.19 | ЦТП №19, г. Лыткарино, ул. Коммунистическая | реконструкция | - | первая очередь |
| 3.1.20 | ЦТП №19А, г. Лыткарино, ул. Коммунистическая | реконструкция | - | первая очередь |
| 3.1.21 | Планируемая БМК-1, в долине Москва-реки | строительство | установленная мощность 25,0 Гкал/ч | расчетный срок |
| 3.2 | Тепловые сети | реконструкция | протяженностью около 14,9 км | первая очередь |
|  |  | строительство | протяженность определяется проектом | первая очередь, расчетный срок |
| 4. | Газоснабжение |  |  |  |
| 4.1 | Перекладка газопровода высокого давления 2 категории перед ДРП КСК «Созидатель» с диаметра 108 мм и 89 мм на 219 мм1 | реконструкция | 1,42 км | Первая очередь |
| 4.2 | Поэтапная реконструкция участка газовой распределительной сети «Лыткарино» № 02/4 учетный участок №1: Реконструкция участка газовой распределительной сети «Лыткарино» № 02/4 учетный участок №1, кадастровый номер 50:22:0000000:100731, в части газопровода, проложенного по адресу: ГРС Петровское , бух. инв. № 15-0017529 (4414) (1 этап) Реконструкция участка газовой распределительной сети «Лыткарино» № 02/4 учетный участок №1, кадастровый номер 50:22:0000000:100731, в части газопровода, проложенного по адресу: В техническом паспорте отсутствует, бух. инв. № 15-002533 (4536) (2 этап) Реконструкция участка газовой распределительной сети «Лыткарино» № 02/4 учетный участок №1, кадастровый номер 50:22:0000000:100731, в части газопровода, проложенного по адресу: г. Лыткарино, п/я 37, бух. инв. № 15-017637 (4412) (3 этап) 2 | реконструкция | 16,60 км | Первая очередь |
| 4.3 | Поэтапная реконструкция участка газовой распределительной сети «Лыткарино» № 02/4 учетный участок №1 в г. Лыткарино2 | реконструкция | 10,00 км | Первая очередь |
| 4.4 | Газопровод распределительный высокого давления к планируемой котельной БМК-1 | строительство | 0,07 км | Первая очередь |
| 4.5 | Газопровод распределительный высокого давления к планируемой котельной БМК-2 | строительство | 0,27 км | Первая очередь |
| 4.6 | Газопровод распределительный высокого давления к планируемой котельной БМК-3 | строительство | 0,12 км | Первая очередь |
| 4.7 | Газопровод распределительный высокого давления к планируемой котельной БМК-4 | строительство | 0,02 км | Первая очередь |
| 4.8 | Газопровод распределительный высокого давления к планируемой котельной БМК-5 | строительство | 0,02 км | Первая очередь |
| 4.9 | Газопровод распределительный высокого давления к планируемой котельной БМК-6 | строительство | 0,02 км | Первая очередь |
| 5. | Электроснабжение |  |  |  |
| 5.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ от вновь сооружаемой ячейки 1 с.ш. ПС №174 "Лыткарино", СП-10 кВ, ГНБ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г Лыткарино, Парковая ул, д.1, к.н. 50:53:0010207:42 ИА-24-302-19946(210616)3 | строительство | 2,4 км; 1 шт.(РУ); 500 п.м.; 1 т.у. | 2026 |
| 5.2 | Реконструкция ТП-521 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 630 кВА, 6/0,4 кВ (1 этап). Установка прибора учета по уровню напряжения 0,4 кВ (2 этап), в т.ч. ПИР, МО, г. Лыткарино, тер. Промзона Тураево - 2 этап4 | реконструкция | 1 этап: 0,63 МВА; 2 этап: 1 т.у. | 2029 |
| 5.3 | Реконструкция ТП-521. Строительство КЛ-6 кВ от РП-12 до ТП-521, ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, г. Лыткарино, промзона Тураево 4 | реконструкция | 5 шт. (РУ), 2 км | 2029 |
| 5.4 | Реконструкция ТП-521 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 630 кВА, 6/0,4 кВ (1 этап). Установка прибора учета по уровню напряжения 0,4 кВ (2 этап), в т.ч. ПИР, МО, г. Лыткарино, тер. Промзона Тураево - 1 этап4 | реконструкция | 1 этап: 0,63 МВА; 2 этап: 1 т.у. | 2029 |
| 5.5 | Реконструкция 2хКЛ-10 кВ ПС 174 – РТП-25, ГНБ, в т.ч. ПИР, Московская область, г. Лыткарино, ул. Парковая 4 | реконструкция | 1,5 км | 2029 |
| 5.6 | Реконструкция КЛ-10 кВ ПС-174 – РТП-24, КЛ-6 кВ ПС 174 – РТП-24, ГНБ, в т.ч. ПИР, Московская область, г. Лыткарино, Тураевское шоссе 4 | реконструкция | 4,0 км | 2029 |
| 5.7 | Реконструкция КЛ-10 кВ ПС-174 – РТП-32, 2хКЛ-6 кВ ПС 174 – РТП-21, ГНБ, в т.ч. ПИР, Московская область, г. Лыткарино, Тураевское шоссе 4 | реконструкция | 7,5 км | 2029 |
| 5.8 | Реконструкция 2хКЛ-10 кВ от ПС-174 «Лыткарино» (ф.124, ф.140) до РТП-22, ГНБ, в т.ч. ПИР, М.О. г. Лыткарино, Тураевское шоссе4 | реконструкция | 8,0 км | 2029 |
| 5.9 | Строительство РТП 6/0,4 кВ с тр-ми 2х1250 кВА, двух КЛ-6 кВ от нов. РТП 6/0,4 кВ до РУ-6 кВ РТП-21, двух КЛ-6 кВ от нов. РТП 6/0,4 до РУ-6 кВ ТП-631, ГНБ (1 этап), установка прибора учета по уровню напряжения 0,4 кВ (2 этап), в т.ч. ПИР, МО, г. Лыткарино, ул. Парковая - 1 этап4 | строительство | 1 этап: 2,5 МВА, 4,2 км; 2 этап: 2 т.у. | 2029 |
| 5.10 | РП-6(10)/0,4 кВ | строительство | 1 объект | Расчетный срок |
| 5.11 | ТП-6(10)/0,4 кВ | строительство | 2 объекта | Первая очередь |
|  |  |  | 10 объектов | Расчетный срок |
|  | КЛ 10 кВ | строительство | 7,76 км | Расчетный срок |
| 6. | Организация поверхностного стока |  |  |  |
| 6.1 | Очистные сооружения дождевой канализации (ОСДК) | строительство | 2 объектов | Первая очередь |
|  |  |  | 1 объекта | Расчетный срок |
| 6.2 | Закрытая сеть дождевой канализации | строительство | Ориентировочной протяженностью по трассе 3,6 км | Первая очередь |
|  |  |  | Ориентировочной протяженностью по трассе 11,4 км | Расчетный срок |
| 6.3 | Сбросные коллекторы очищенного стока | строительство | Ориентировочной протяженностью по трассе 0,3 км | Первая очередь |
|  |  |  | Ориентировочной протяженностью по трассе 0,2 км | Расчетный срок |

Примечание.
Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения городского округа, об их основных характеристиках, местоположении имеют рекомендательный характер и приведены в соответствии с:

1 В соответствии с «Генеральной схемой газоснабжения Московской области до 2030 года», разработанной ОАО «Газпром промгаз» при участии АО «Мособлгаз», утверждённой решением Межведомственной комиссией по вопросам энергообеспечения Московской области от 14.11.2013 № 11;

2 В соответствии с программой Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2035 года», (утв. постановлением Правительства Московской области от 20 декабря 2004 № 778/50, с изменениями от 07.07.2025 № 784-ПП;

3 В соответствии с Инвестиционной программой ПАО Россети Московский регион на 2024 – 2029 годы, утвержденной приказом Минэнерго России от 28.11.2024 №24@ Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО Россети Московский регион,  утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2023 № 31@

4 В соответствии с Инвестиционной программа АО Мособлэнерго на 2020-2024 годы, утвержденной приказом Министра энергетики Московской области от 18.12.2019 № 105 (с изменениями от 28.11.2024 № 118)

В соответствии с п. 10.5 постановления Правительства Московской области от 17.08.2018 № 542/29 (ред. от 28.12.2024) «Об утверждении Положения о порядке принятия решения об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории в Московской области» Заявителем могут быть получены технические условия на подключение (технологическое присоединение) к существующим сетям инженерно-технического обеспечения, которые исключают необходимость строительства ранее запланированных в генеральном плане инженерных сооружений.

Внесение изменений в Карту планируемого размещения объектов местного значения городского округа Лыткарино
 Московской области

Материалы по обоснованию Карты планируемого размещения объектов местного значения городского округа Лыткарино Московской области

2025

ФИО, подпись и дата визирования Техотделом

Комитет по архитектуре и градостроительству 
Московской области

Государственное автономное учреждение Московской области

«Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства»

(ГАУ МО «НИиПИ градостроительства»)

143960, Московская область, г. Реутов,  проспект Мира, д. 57,  помещение III, тел: +7 (495) 242 77 07, niipi@mosreg.ru

Государственное задание от 27.11.2025 № 834.9. Внесение изменений в карту планируемого размещения объектов местного значения городского округа Лыткарино Московской области

Материалы по обоснованию Карты планируемого размещения объектов местного значения городского округа Лыткарино Московской области

| И.о. директора |  | А.Н. Чуньков |
| --- | --- | --- |
| Руководитель Мастерской № 3 |  | Н.В. Макаров |
| Нач. отдела № 1 Мастерской № 3 |  | И.B. Гордюхина |

2025

Архив. № подл

Взамен Арх..№

ФИО, подпись и дата

Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа Лыткарино Московской области

Состав материалов

| № | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1 | Утверждаемая часть Карты планируемого размещения объектов местного значения городского округа Лыткарино Московской области. |
| 1.1 | Текстовая часть |
| 1.2 | Графические материалы (карта): Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа Лыткарино Московской области, М 1:10000 |
| 2 | Материалы по обоснованию Карты планируемого размещения объектов местного значения городского округа Лыткарино Московской области |
| 2.1 | Текстовая часть |

Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа Лыткарино Московской области

Текстовая часть

Оглавление

1.	Планируемое социально-экономическое развитие	15

1.1.	Характеристика демографической ситуации и прогноз численности населения	15

1.2.	Характеристика объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания местного значения	15

1.2.1.	Объекты образования	18

1.2.2.	Объекты физической культуры и массового спорта	20

1.2.3.	Учреждения культуры и искусства	22

1.2.4.	Места погребения	23

2.	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	24

2.1.	Развитие транспортной инфраструктуры в границах городского округа	24

2.1.1.	Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть населенных пунктов местного значения городского округа	25

2.1.2.	Искусственные сооружения	33

2.1.3.	Организация пешеходного и велосипедного движения	33

2.1.4.	Автомобильный транспорт	34

2.1.5.	Сооружения для хранения и обслуживания автотранспортных средств	35

2.2.	Общественный пассажирский транспорт	37

3.	Развитие инженерной инфраструктуры	41

3.1.	Водоснабжение	41

3.2.	Водоотведение	49

3.3.	Теплоснабжение	52

3.4.	Газоснабжение	60

3.5.	Электроснабжение	64

3.6.	Связь	71

3.7.	Организация поверхностного стока	72

4.	Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории	75

ПРИЛОЖЕНИЯ	78

Приложение 1. Финансово-экономическое обоснование стоимости строительства и реконструкции объектов местного значения социальной инфраструктуры	78

Приложение 2. Технико-экономические показатели. Проектные предложения	80

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Введение

Проект «Внесение изменений в Карту планируемого размещения объектов местного значения городского округа Лыткарино Московской области» подготовлен Государственным автономным учреждением Московской области «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» (ГАУ МО «НИиПИ градостроительства») на основании государственного задания от 27.11.2025 № 834.9 в соответствии с ч. 9 ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Порядком утверждения карты планируемого размещения объектов местного значения городского округа Московской области, утвержденным распоряжением Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 21.04.2022 № 27РВ-171.

Целью подготовки Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа Лыткарино Московской области (далее – Карта ОМЗ) является обеспечение устойчивого развития территории муниципального образования с учетом предложений по размещению планируемых объектов местного значения в увязке с программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования и инвестиционных проектов, реализуемых за счет внебюджетных средств, синхронизации мероприятий по реализации планируемых объектов федерального, регионального и местного значения; потребностей в объектах местного значения.

Основные задачи Карты:

– определить местоположение планируемого размещения объектов местного значения в границах соответствующих функциональных зон с учетом потребностей вобъектах местного значения, определенных Положением о территориальном планировании генерального плана;

– определить характеристики зон с особыми условиями использования территорий муниципального образования, в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

– оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения городского округа на комплексное развитие территории. Мероприятия по реализации потребности в объектах местного значения определенных генеральным планом городского округа.

Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа Лыткарино Московской области содержит:

1.	Утверждаемая часть:

1.1.	Текстовая часть.

1.2.	Графические материалы:

1.2.1.	Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа Лыткарино Московской области;

1.2.2.	Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа Лыткарино Московской области (сведения ограниченного доступа).

2.	Материалы по обоснованию Карты ОМЗ:

2.1	Текстовая часть.

Карта ОМЗ подготовлена на основании Генерального плана городского округа Лыткарино Московской области, утверждённого решением Совета депутатов городского округа Лыткарино Московской области от 25.12.2025 № 63/6 «Об утверждении изменений в гнаральный план городского округа Лыткарино Московско области».

Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа Лыткарино Московской области подготовлена соответствии со следующими документами (в актуальных редакциях на момент выпуска проекта):

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Водный кодекс Российской Федерации;

Воздушный кодекс Российской Федерации;

Лесной кодекс Российской Федерации;

Земельный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

Федеральный закон от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации»;

Закон Российской Федерации от 01.04.1993 № 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации»;

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 10.01.1996 № 4-ФЗ «О мелиорации земель»;

Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

Федеральный закон от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах»;

Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»;

Федеральный закон от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2013 № 384 «О согласовании Федеральным агентством по рыболовству строительства и реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2024 № 4153-р «О Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2042 года»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.02.2012 № 162-р «Об утверждении перечней видов объектов федерального значения, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Российской Федерации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 № 1083 «Об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов и о внесении изменений в Положение о представлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1033 «О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 736 «О некоторых вопросах установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.08.2024 № 2288-р «О внесении изменений в схему территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области высшего образования»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения»;

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02»;

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2010 № 45 «Об утверждении СП 2.1.4.2625-10»;

Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»;

Приказ Росреестра от 26.07.2022 № П/0292 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 «О зонах затопления, подтопления»;

Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 28.11.2024 №24@ «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Московский регион» на 2024-2029 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2023 № 31@»;

Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 25.10.2024 № 7@ «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети» на 2020 – 2024 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 27.12.2019 № 36@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 28.12.2023 № 37@»;

Приказ Росреестра от 01.08.2014 № П/369 «О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде»;

Приказ Минэкономразвития России от 06.05.2024 № 273 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов, муниципальных округов, городских и сельских поселений (проектов внесения изменений в такие документы)»;

Приказ Госгортехнадзора России от 15.12.2000 № 124 «О Правилах охраны газораспределительных сетей»;

Приказ Минспорта России от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта»;

Приказ Минспорта России от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры»;

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

«СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

«СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*»;

Закон Московской области от 23.07.2003 № 96/2003-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

Закон Московской области от 08.02.2018 № 11/2018-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Московской области»;

Закон Московской области от 07.03.2007 № 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития Московской области»;

Закон Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области»;

Закон Московской области от 12.06.2004 № 75/2004-ОЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории Московской области»;

Закон Московской области от 05.12.2014 № 164/2014-ОЗ «О видах объектов областного значения, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Московской области, видах объектов местного значения муниципального района, поселения, городского округа, подлежащих отображению на схеме территориального планирования муниципального района, генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа Московской области»;

«Генеральная схема газоснабжения Московской области до 2030 года», разработанная ОАО «Газпром промгаз» при участии АО «Мособлгаз», одобренная утвержденным решением Межведомственной комиссии по вопросам энергообеспечения Московской области от 14.11.2013 № 11;

Постановление Правительства Московской области от 30.12.2020 № 1069/43 «Об утверждении Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Московской области на период 2020-2024 годов»;

Совместная инвестиционная программа ПАО «Газпром» и Правительства Московской области: «Программа развития газоснабжения и газификации Московской области на период 2021-2025 годы, подписанная 18.11.2020 г. Губернатором Московской области Воробьевым А.Ю. и Председателем Правления ПАО «Газпром» Миллером А.Б.

Постановление Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23 «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных положений градостроительного развития»;

Постановление Правительства Московской области от 11.02.2009 № 106/5 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Московской области»;

Постановление Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8 «Об утверждении Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской области»;

Постановление Правительства Московской области от 22.12.2016 № 984/47 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами Московской области»;

Постановление Правительства Московской области от 20.03.2014 № 168/9 «О развитии транспортно-пересадочных узлов на территории Московской области»;

Постановление Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области»;

Постановление Правительства Московской области от 30.12.2014 № 1169/51 «Об утверждении Положения о подготовке проектов документов территориального планирования муниципальных образований Московской области и направлении их на утверждение в представительные органы местного самоуправления городских округов Московской области»;

Постановление Правительства Московской области от 15.03.2002 № 84/9 «Об утверждении списка памятников истории и культуры»;

Постановление Правительства Московской области от 15.03.2024 № 231-ПП «Об утверждении значения коэффициентов, используемых для расчета нормативов минимальной обеспеченности населения Московской области площадью торговых объектов, и нормативов минимальной обеспеченности населения Московской области площадью торговых объектов» (вместе с «Нормативами минимальной обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов», «Нормативами минимальной обеспеченности населения площадью нестационарных торговых объектов», «Нормативами минимальной обеспеченности населения площадью торговых мест, используемых для осуществления деятельности по продаже товаров на ярмарках и розничных рынках»);

Постановление Правительства Московской области от 28.12.2018 № 1023/45 «О Стратегии социально-экономического развития Московской области на период до 2030 года»;

Постановление Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1056/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Безопасность Подмосковья» на 2017-2024 годы и утверждении государственной программы Московской области «Безопасность Подмосковья» на 2023-2027 годы»;

Постановление Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1057/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Управление имуществом и финансами Московской области» на 2019-2025 годы и утверждении государственной программы Московской области «Управление имуществом и финансами Московской области» на 2023-2028 годы»;

Постановление Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1058/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2019-2024 годы и утверждении государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2023-2027 годы»;

Постановление Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1059/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Цифровое Подмосковье» на 2018-2024 годы и утверждении государственной программы Московской области «Цифровое Подмосковье» на 2023-2030 годы»;

Постановление Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1060/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в Московской области» и утверждении государственной программы Московской области «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в Московской области» на 2023-2027 годы».

Постановление Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1061/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2026 годы и утверждении государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы»;

Постановление Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1064/35 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Московской области в сфере образования, досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2020-2026 годы и утверждении государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2023-2027 годы»;

Постановление Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1065/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2017-2024 годы и утверждении государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2023-2027 годы»;

Постановление Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1066/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья» и утверждении государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья» на 2023-2027 годы»;

Постановление Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1067/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Культура Подмосковья» и утверждении государственной программы Московской области «Культура и туризм Подмосковья» на 2023-2027 годы»;

Постановление Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1068/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2017-2026 годы и утверждении государственной программы Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2023-2030 годы»;

Постановление Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1069/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2026 годы и утверждении государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2029 годы»;

Постановление Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1071/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и утверждении государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2030 годы»;

Постановление Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1072/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы и утверждении государственной программы Московской области «Жилище» на 2023-2033 годы»;

Постановление Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1073/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2017-2024 годы и утверждении государственной программы Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2023-2030 годы»;

Постановление Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1074/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Предпринимательство Подмосковья» на 2017-2024 годы и утверждении государственной программы Московской области «Предпринимательство Подмосковья» на 2023-2027 годы»;

Постановление Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1075/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья» и утверждении государственной программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья» на 2023-2030 годы»;

Постановление Правительства Московской области от 11.10.2022 № 1091/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» и утверждении государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы»;

Постановление Правительства Московской области от 28.03.2019 № 182/10 «Об утверждении государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»;

Решение исполнительных комитетов Московского городского и областного Советов народных депутатов от 17.04.1980 № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП»;

Постановление Правительства Москвы и Правительства Московской области от 17.12.2019 № 1705-ПП/970/44 «О зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на территории города Москвы и Московской области»;

Распоряжение Министерства культуры Московской области от 20.03.2020 № 17РВ-37 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере культуры на территории Московской области»;

Приказ министра энергетики Московской области от 18.12.2019 № 105 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики, реализуемых на территории Московской области»;

Приказ министра энергетики Московской области от 16.12.2021 № 48 «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу акционерного общества «Московская областная энергосетевая компания»;

Приказ министра энергетики Московской области от 18.11.2022 № 53 «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу акционерного общества «Московская областная энергосетевая компания» на 2020-2024 годы»;

Приказ министра энергетики Московской области от 09.12.2024 № 120 «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу акционерного общества «Московская областная энергосетевая компания» на 2025 – 2029 годы».

Постановление Правительства Московской области от 20.12.2004 № 778/50 «Об утверждении Программы Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2035 года»;

Постановление Правительства Московской области от 07.07.2025 № 784-ПП «О внесении изменений в Программу Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2035 года»;

Постановление Правительства Московской области от 25.10.2024 № 1289-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 20.12.2004 № 778/50 «Об утверждении Программы Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2031 года»;

Постановление Губернатора Московской области от 29.04.2022 № 145-ПГ «Об утверждении схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Московской области на период 2023-2027 годов»;

Приказ Минэнерго России от 29.11.2024 № 2328 «Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 2025 - 2030 годы»;

Приказ Минэнерго России от 30.11.2023 № 1095 «Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 2024 – 2029 годы»;

Распоряжение Правительства Московской области от 31.05.2022 № 425-РП/17 «Об утверждении отчета об управлении и распоряжении собственностью Московской области в 2021 году»;

Решение Мособлисполкома от 25.01.1990 № 49/3 «О дополнительной постановке под государственную охрану памятников истории и искусства»;

Постановление Правительства Московской области от 27.09.2013 № 771/43 «Об утверждении Перечня исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Московской области»;

Постановление Госгортехнадзора Российской Федерации от 22.04.1992 № 9 и Минтопэнерго Российской Федерации от 29.04.1992 «Правила охраны магистральных трубопроводов»;

Постановление Госгортехнадзора Российской Федерации от 23.11.1994 № 61 «О распространении «Правил охраны магистральных трубопроводов» на магистральные аммиакопроводы»;

Закон Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Московской области»;

Постановление Правительства Московской области от 26.02.2024 №158-ПП «Об утверждении Стандарта обеспечения временными местами проживания работников, не имеющих постоянного места жительства на территории Московской области»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам коммерческого оператора оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»;

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

СП 51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003;

СП 158.13330.2014. Свод правил. Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования;

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

Постановление Правительства Московской области от 05.08.2008 № 653/26 «О Перечне автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области»;

Постановление Совмина РСФСР от 30.08.1960 № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР»;

Постановление Совмина РСФСР от 04.12.1974 № 624 «О дополнении и частичном изменении Постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР»;

Приказ Минкультуры России от 04.04.2023 № 839 «Об утверждении перечня исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Российской Федерации»;

Постановление Правительства Московской области от 26.12.2022 № 1444/47 «Об утверждении прогноза социально-экономического развития Московской области на долгосрочный период до 2036 года»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации»;

Закон Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества»;

Федеральный закон от 19.05.1995 № 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов;

Приказ Росавиации от 13.10.2023 № 892-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Москва (Домодедово)»;

Решение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области от 27.12.2024 № 1/ПАТ «Об установлении седьмой подзоны приаэродромной территории аэродрома Москва (Домодедово)»;

Закон Московской области от 25.10.2004 № 128/2004-ОЗ «О статусе и границе городского округа Лыткарино Московской области»;

Распоряжение Главного управления культурного наследия Московской области от 10.05.2017 № 45-РВ-226 «Об утверждении границ территории и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба Петровское: Церковь, XVII в., Церковь, конец XVIII в., Усадебный дом, начало XIX в.", расположенного по адресу: Московская область, городской округ Лыткарино, 6-й микрорайон, строение 20»;

Постановление Правительства Московской области от 19.07.2017 № 609/25 «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба Петровское: Церковь, XVII в., Церковь, конец XVIII в., Усадебный дом, начало XIX в.», расположенного по адресу: Московская область, городской округ Лыткарино, 6-й микрорайон, строение 20, особых режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон»;

Распоряжение Минкультуры Московской области от 13.11.2008 № 559-Р (ред. от 10.04.2014) «Об утверждении границы территории и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения - усадьбы Чернышевой в городе Лыткарино Московской области»;

Распоряжение Минкультуры Московской области от 30.03.2009 № 106-Р (ред. от 08.02.2011) «Об утверждении границы территории и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения – «Дома и лавки П.Н. Горюнова», второй половины XIX - начала XX вв. в городе Лыткарино Московской области»;

Постановление Правительства Московской области от 10.11.2009 № 936/47 «Об утверждении зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения – «Дом и лавка П.Н. Горюнова», второй половины XIX - начала XX в. в городе Лыткарино Московской области»;

Распоряжение Минкультуры Московской области от 14.07.2014 № 14РВ-5 «Об утверждении границы территории и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения – «Церковь Рождества Пресвятой Богородицы, XIX - нач. XX вв.», расположенного по адресу: Московская область, город Лыткарино (б. д. Тураево)»;

Постановление Правительства Московской области от 13.07.2015 № 561/26 «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения – «Церковь Рождества Пресвятой Богородицы, XIX - нач. XX вв.» в городе Лыткарино Московской области (бывшая деревня Тураево), режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон»;

Распоряжение Министерства культуры Московской области от 22.11.2012 № 281-р «Об осуществлении государственного учёта выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Московской области.

На территории городского округа Лыткарино расположены объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации федерального и регионального значения, а также выявленные объекты культурного наследия Московской области.

Строительство и реконструкции объектов местного значения должны осуществяться в соответствии с ограничениями, установленными нормативно-правовыми актами в области охраны объектов культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов Российской Федерации.

Планируемое социально-экономическое развитие

Характеристика демографической ситуации и прогноз численности населения

Численность постоянного населения городского округа Лыткарино по состоянию на 01.01.2025 составила 66,93 тыс. человек.

Согласно Генеральному плану городского округа Лыткарино Московской области (далее генеральный план) численность населения на первую очередь составит 70,64 тыс. чел., на расчетный срок – 121,65 тыс. чел.

Характеристика объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания местного значения

Объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания местного значения на существующее и планируемое население городского округа Лыткарино Московской области запланированы исходя из определенных ранее в генеральном плане потребностей в учреждениях каждого типа (таблица 1.2.1).

Таблица 1.2.1. Расчёт планируемых объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения местного значения

| Поз. | Наименование учреждений обслуживания | Единица измерения | Нормативный показатель на 1000 жителей | Существующие сохраняемые учреждения | Требуется по нормативу |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующее положение | Первая очередь | Расчётный срок (включая первую очередь) |
| 1. Объекты образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Здания (комплекс зданий) общеобразовательной организации (далее общеобразовательные организации) | мест | 135 | 5565 | 9036 | 9536 | 16423 |
| 1.2. | Здания (комплекс зданий) дошкольной образовательной организации (далее дошкольные образовательные организации) | мест | 65 | 2290 | 4350 | 4592 | 7907 |
| 2. Объекты культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объекты культурно-досугового (клубного) типа | посадочных мест | 35-15 | 1748 | 1004 | 1060 | 1825 |
| 2.2. | Здания (комплекс зданий) организации дополнительного образования - детские школы искусств (далее ДШИ) | мест | 12 % от численности детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 16 лет | 409 | 1222 | 1289 | 2220 |
| 2.3. | Зрелищные организации -театры (далее театры) | посадочных мест | 7-6 | 0 | 402 | 424 | 730 |
| 2.4. | Зрелищные организации - концертные организации (далее концертные организации) | посадочных мест | 7-6 | 0 | 402 | 424 | 730 |
| 3. Объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Спортивные сооружения (плоскостные) | тыс. кв. м | 0,9483 | 25,73 | 63,47 | 66,99 | 115,36 |
| 3.2. | Объекты спорта, включающие раздельно нормируемые спортивные сооружения -спортивные залы (далее спортивные залы) | тыс. кв.м площади пола | 0,106 | 10,62 | 7,09 | 7,49 | 12,89 |
| 3.3. | Объекты спорта, включающие раздельно нормируемые спортивные сооружения - бассейны (далее бассейны) | кв.м зеркала воды | 9,96 | 615 | 667 | 704 | 1212 |
| 3.4. | Здания (комплекс зданий) организации дополнительного образования - детско-юношеские спортивные школы (далее ДЮСШ) | мест | 20 % от численности детей в возрасте от 6 до 15 лет | 867 | 2029 | 2141 | 3688 |
| 4. Места погребения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Кладбища | га | 0,24 | 10,44 | 16,06 | 16,95 | 29,20 |

Объекты образования

Дошкольные образовательные организации

В соответствии с данными администрации на территории городского округа Лыткарино расположено 18 зданий дошкольных образовательных организаций, проектной вместимостью (количество мест) - 2290. Фактическая наполняемость (мест) – 2464.

В соответствии с генеральным планом нормативная потребность населения местами в дошкольных образовательных организациях составляет:

существующего населения – 4350 мест,

планируемого населения на расчетный срок – 7907 места.

Картой ОМЗ предусматривается строительство дошкольных образовательных организаций (таблицы 1.2.1.1).

Таблица 1.2.1.1. Перечень планируемых дошкольных образовательных организаций .

| Номер объекта на карте | Местоположение | Наименование объекта | Ёмкость, мест | Очерёдность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Лыткарино, ул. Пионерская, д. 4 | Дошкольная образовательная организация (реконструкция) | 60 | Расчетный срок |
| 2 | г. Лыткарино, ул. Пионерская, д. 8 | Дошкольная образовательная организация (реконструкция) | 120 | Расчетный срок |
| 3 | г. Лыткарино, мкрн. 6 | Дошкольная образовательная организация | 80 | Первая очередь |
| 4 | г. Лыткарино, кварталы 4, 6, 8, ул. Комсомольская, д. 6 | Дошкольная образовательная организация | 110 | Расчетный срок |
| 5 | г. Лыткарино, ул. Набережная | Дошкольная образовательная организация | 52 | Первая очередь |
| 6 | г. Лыткарино, ул. Колхозная, микрорайон №4а | Дошкольная образовательная организация | 200 | Первая очередь |
| 7 | г. Лыткарино, квартал 3а, д. 2а | Дошкольная образовательная организация (реконструкция) | 130 | Первая очередь |
| 8 | г. Лыткарино, ул. Октябрьская, д. 7 | Дошкольная образовательная организация (реконструкция) | 100 | Первая очередь |
| 9 | г. Лыткарино, квартал 2, д. 4 | Дошкольная образовательная организация (реконструкция) | 186 | Первая очередь |
| 10 | г. Лыткарино, Детский городок «ЗИЛ» | Дошкольная образовательная организация | 120 | Первая очередь |
| 11 | г. Лыткарино, Учебно-тренировочная база "Мячково | Дошкольная образовательная организация | 100 | Расчетный срок |
| 12 | г. Лыткарино, ул. Колхозная | Дошкольная образовательная организация | 70 | Первая очередь |
| 13 | г. Лыткарино, ул. Колхозная | Дошкольная образовательная организация | 50 | Первая очередь |
| 14 | г. Лыткарино, ул. Колхозная | Дошкольная образовательная организация | 50 | Первая очередь |
| 15 | г. Лыткарино, долина Москва-реки | Дошкольная образовательная организация | 205 | Расчетный срок |
| 16 | г. Лыткарино, долина Москва-реки | Дошкольная образовательная организация | 210 | Расчетный срок |
| 17 | г. Лыткарино, долина Москва-реки | Дошкольная образовательная организация | 300 | Расчетный срок |
| 18 | г. Лыткарино, долина Москва-реки | Дошкольная образовательная организация | 250 | Расчетный срок |
| 19 | г. Лыткарино, долина Москва-реки | Дошкольная образовательная организация | 250 | Расчетный срок |
| 20 | г. Лыткарино, долина Москва-реки | Дошкольная образовательная организация | 250 | Расчетный срок |
| 21 | г. Лыткарино, долина Москва-реки | Дошкольная образовательная организация | 250 | Расчетный срок |
| 22 | г. Лыткарино, долина Москва-реки | Дошкольная образовательная организация | 250 | Расчетный срок |
| 23 | г. Лыткарино, долина Москва-реки | Дошкольная образовательная организация | 220 | Расчетный срок |
| 24 | г. Лыткарино, долина Москва-реки | Дошкольная образовательная организация | 250 | Расчетный срок |
| 25 | г. Лыткарино, долина Москва-реки | Дошкольная образовательная организация | 250 | Расчетный срок |
| 26 | г. Лыткарино, долина Москва-реки | Дошкольная образовательная организация | 250 | Расчетный срок |
| 27 | г. Лыткарино, встроено-пристроенный | Дошкольная образовательная организация | 250 | Расчетный срок |
| 28 | г. Лыткарино, встроено-пристроенный | Дошкольная образовательная организация | 250 | Расчетный срок |
| 29 | г. Лыткарино, встроено-пристроенный | Дошкольная образовательная организация | 250 | Первая очередь |
| 30 | г. Лыткарино, встроено-пристроенный | Дошкольная образовательная организация | 250 | Первая очередь |
| 31 | г. Лыткарино, встроено-пристроенный | Дошкольная образовательная организация | 250 | Расчетный срок |
| 32 | г. Лыткарино, встроено-пристроенный | Дошкольная образовательная организация | 250 | Расчетный срок |
| 33 | г. Лыткарино, встроено-пристроенный | Дошкольная образовательная организация | 220 | Расчетный срок |
| 34 | г. Лыткарино, встроено-пристроенный | Дошкольная образовательная организация | 250 | Первая очередь |
|  |  | ИТОГО | 6333 |  |

Общеобразовательные организации

В соответствии с данными администрации на территории городского округа Лыткарино расположено 10 зданий общеобразовательных организаций, проектной вместимостью 5565 мест.

Фактически в общеобразовательных учреждениях обучается 6893 человека.

В соответствии с генеральным планом нормативная потребность населения местами в образовательных организациях составляет:

существующего населения – 9036 мест,

планируемого населения на расчетный срок – 16423 места.

Картой ОМЗ предусматривается строительство общеобразовательных организаций (таблица 1.2.1.3).

Таблица 1.2.1.3. Перечень планируемых общеобразовательных учреждений .

| Номер объекта на карте | Местоположение | Наименование объекта | Ёмкость, мест | Очерёдность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Лыткарино, ул. Комсомольская, д. 34 | Общеобразовательная организация (реконструкция МОУ гимназия №7 (корпус 2) | 350 | Первая очередь |
| 2 | г. Лыткарино, квартал 3а, д.11 | Общеобразовательная организация (реконструкция МОУ Гимназия №4) | 390 | Расчетный срок |
| 3 | г. Лыткарино, ул. Пионерская, д. 12б | Общеобразовательная организация (реконструкция МОУ Школа №8 для ООВЗ) | 216 | Расчетный срок |
| 4 | г. Лыткарино, кварталы 4, 6, 8, ул. Коммунистическая | Общеобразовательная организация | 500 | Первая очередь |
| 5 | г. Лыткарино, Детский городок «ЗИЛ» | Общеобразовательная организация | 275 | Первая очередь |
| 6 | г. Лыткарино, ул.Колхозная | Общеобразовательная организация | 625 | Первая очередь |
| 7 | г. Лыткарино, Учебно-тренировочная база "Мячково" | Общеобразовательная организация | 40 | Первая очередь |
| 8 | г. Лыткарино, долина Москва-реки | Общеобразовательная организация | 1500 | Первая очередь |
| 9 | г. Лыткарино, долина Москва-реки | Общеобразовательная организация | 1100 | Расчетный срок |
| 10 | г. Лыткарино, долина Москва-реки | Общеобразовательная организация | 1100 | Расчетный срок |
| 11 | г. Лыткарино, долина Москва-реки | Общеобразовательная организация | 1100 | Расчетный срок |
| 12 | г. Лыткарино, долина Москва-реки | Общеобразовательная организация | 1100 | Расчетный срок |
| 13 | г. Лыткарино, долина Москва-реки | Общеобразовательная организация | 1100 | Расчетный срок |
| 14 | г. Лыткарино, долина Москва-реки | Общеобразовательная организация | 1100 | Расчетный срок |
| 15 | г. Лыткарино, мкрн. 6 | Общеобразовательная организация | 1100 | Расчетный срок |
| 16 | г. Лыткарино, мкрн. 6 | Общеобразовательная организация | 1100 | Расчетный срок |
|  |  | ИТОГО: | 12696 |  |

Объекты физической культуры и массового спорта

На территории городского округа Лыткарино расположены объекты физической культуры и массового спорта следующих типов:

спортивные залы – 10,62 тыс. кв. м площади пола;

спортивные сооружения (плоскостные) – 25,73 тыс. кв.м.;

бассейны – 615 кв.м.

ДЮСШ - 867 мест.

В соответствии с генеральным планом городского округа Лыткарино нормативная потребность существующего населения в объектах каждого типа составляет:

спортивные залы (тыс. кв. м площади пола) – 7,09;

спортивные сооружения (плоскостные) (тыс. кв.м.) – 63,47;

бассейны (кв. м зеркала воды) – 667.

ДЮСШ (мест) - 2029.

В соответствии с генеральным планом городского округа Лыткарино нормативная потребность планируемого населения в объектах каждого типа составляет:

спортивные залы (тыс. кв. м площади пола) – 12,89;

спортивные сооружения (плоскостные) (тыс. кв.м.) – 115,36;

бассейны (кв. м зеркала воды) – 1212;

ДЮСШ (мест)- 3688.

Картой ОМЗ предусматривается строительство спортивных сооружений (плоскостных) (таблица 1.2.2.1), физкультурно-оздоровительных комплексов (таблица 1.2.2.2) и ДЮСШ (таблица 1.2.2.3).

Таблица 1.2.2.1. Планируемые спортивные сооружения (плоскостные).

| Номер объекта на карте | Местоположение | Наименование объекта | Ёмкость, тыс. кв. м | Очерёдность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | ГО Лыткарино | Спортивные сооружения (плоскостные) | 41,26 | Первая очередь |
| - | ГО Лыткарино | Спортивные сооружения (плоскостные) | 48,37 | Расчетный срок |
|  |  | ИТОГО: | 89,63 |  |

Таблица 1.2.2.2. Планируемые физкультурно-оздоровительные комплексы .

| Номер объекта на карте | Местоположение | Наименование объекта | Спортивные залы, кв. м | Бассейны, кв. м | Очерёдность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Лыткарино, 6-й мкр. | Физкультурно-оздоровительный комплекс (спортивный зал) | 1800 | 0 | Первая очередь |
| 2 | г. Лыткарино, кварталы 4, 6, 8, ул. Комсомольская | Физкультурно-оздоровительный комплекс (спортивный зал) | 1690 | 0 | Первая очередь |
| 3 | г. Лыткарино, квартал 11, ул. Ухтомского | Физкультурно-оздоровительный комплекс (спортивный зал) | 1080 | 0 | Расчетный срок |
| 4 | г. Лыткарино, Детский городок «ЗИЛ» | Физкультурно-оздоровительный комплекс (спортивный зал) | 1080 | 0 | Первая очередь |
| 5 | г. Лыткарино, долина Москва-реки | Физкультурно-оздоровительный комплекс (спортивный зал с бассейном) | 1900 | 180 | Расчетный срок |
| 6 | г. Лыткарино, долина Москва-реки | Физкультурно-оздоровительный комплекс (спортивный зал с бассейном) | 1900 | 180 | Расчетный срок |
| 7 | г. Лыткарино, долина Москва-реки | Физкультурно-оздоровительный комплекс (спортивный зал с бассейном) | 1900 | 180 | Расчетный срок |
| 8 | г. Лыткарино, ул. Шестакова, стр. 2 | Реконструкция Спортивного комплекса "Кристалл" с увеличение ёмкости бассейна | - | 57 | Расчетный срок |
|  |  | ИТОГО: | 11350 | 597 |  |

Таблица 1.2.2.3. Планируемые ДЮСШ .

| Номер объекта на карте | Местоположение | Наименование объекта | Ёмкость, мест | Очерёдность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | ГО Лыткарино | ДЮСШ (совместно с ФОК) | 1274 | Первая очередь |
| - | ГО Лыткарино | ДЮСШ (совместно с ФОК) | 1547 | Расчетный срок |
|  | ИТОГО: |  | 2821 |  |

Учреждения культуры и искусства

В соответствии с данными Министерства культуры и туризма Московской области (письмо от 16.12.2024 №17Исх-10671/02-02) на территории городского округа Лыткарино расположены объекты культуры и искусства следующих типов:

объекты культурно-досугового (клубного) типа – 1748 посадочных мест;

театры – 0 посадочных мест;

концертные организации – 0 посадочных мест;

ДШИ – 409 мест.

В соответствии с генеральным планом городского округа Лыткарино нормативная потребность существующего населения в объектах каждого типа составляет:

объекты культурно-досугового (клубного) типа (посадочных мест) – 1004;

театры (посадочных мест) – 402;

концертные организации (посадочных мест) – 402;

ДШИ (мест) – 1222.

В соответствии с генеральным планом городского округа Лыткарино нормативная потребность планируемого населения в объектах каждого типа составляет:

объекты культурно-досугового (клубного) типа (посадочных мест) – 1825;

театры (посадочных мест) – 730;

концертные организации (посадочных мест) – 730;

ДШИ (мест) – 2220.

Картой ОМЗ предусматривается строительство объектов культурно-досугового (клубного) типа (таблица 1.2.3.1) и ДШИ (таблица 1.2.3.2).

Таблица 1.2.3.1. Планируемые объекты культурно-досугового (клубного) типа  .

| Номер объекта на карте | Местоположение | Наименование объекта | Ёмкость, посадочных мест | Очерёдность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Лыткарино, долина Москва-реки | Объект культурно-досугового (клубного) типа | 80 | Расчетный срок |
| 2 | г. Лыткарино, ул. Ленина, д. 2а | Капитальный ремонт ДК "Мир" | - | Первая очередь |
|  |  | ИТОГО: | 80 |  |

Таблица 1.2.3.2. Планируемые ДШИ .

| Номер объекта на карте | Местоположение | Наименование объекта | Ёмкость, мест | Очерёдность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | ГО Лыткарино | ДШИ (в существующих и планируемых СОШ и КДУ) | 880 | Первая очередь |
| - | ГО Лыткарино | ДШИ (в существующих и планируемых СОШ и КДУ) | 931 | Расчетный срок |
|  |  | ИТОГО: | 1811 |  |

Места погребения

По данным Главного управления региональной безопасности Московской области на территории городского округа Лыткарино расположено 4 кладбища общей площадью 10,44 га.

Площадь свободная для захоронения (резерв) в составе кладбищ, отсутствует.

В соответствии с генеральным планом городского округа Лыткарино нормативная потребность населения в местах захоронения:

существующего населения (га) – 16,06;

планируемого населения на расчетный срок (га) – 29,20.

Картой ОМЗ не предусматривается размещение мест погребения.

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Транспортная инфраструктура, обслуживающая территорию городского округа Лыткарино Московской области, представлена автомобильными дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения, местного значения и водным транспортом (речные грузовые перевозки).

Развитие транспортной инфраструктуры неразрывно связано с изменениями в системе расселения и направлено в первую очередь на обеспечение и совершенствование связей как внутри городского округа Лыткарино, так и в системе расселения Московской области.

Автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения обеспечивают транспортные связи городского округа с другими муниципальными образованиями и между населенными пунктами.

Автомобильные дороги местного значения в границах городского округа обеспечивают подъезд к населенным пунктам с выходом на сеть автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и обслуживают территории населенных пунктов (УДС).

Предложения по развитию транспортной инфраструктуры местного значения городского округа направлены на организацию единой системы улиц и дорог, способной удовлетворить потребности населения и хозяйственного комплекса в перевозке пассажиров и грузов, обеспечить надёжность транспортных связей внутри городского округа и выход на сеть внешних автомобильных дорог.

Развитие транспортной инфраструктуры в границах городского округа

В основу развития транспортной инфраструктуры городского округа положены мероприятия по развитию автомобильных дорог регионального значения, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации № 384-р от 19.03.2013 «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения» и постановлением Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8 «Об утверждении Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской области», а также утвержденных проектов планировок и концепций градостроительного развития.

В соответствии с документами территориального планирования Российской федерации и Московской области в городском округе протяженность по планируемым участкам автомобильных дорог составит: федерального значения – 0,0км, регионального значения – 1,6 км.

Уровень развития транспортного каркаса, обеспечивающего внешние и муниципальные транспортные связи, определяет плотность сети автомобильных дорог общего пользования городского округа.

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области», показатель плотности сети дорог общего пользования для городского округа Лыткарино, входящего в состав Балашихинско-Люберецкой устойчивой системы расселения, должен быть не менее 0,47 км/км².

Исходя из общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, составляющих транспортный каркас и площади городского округа (17,29 км²), плотность сети автомобильных дорог общего пользования соответствует нормативному показателю.

Таблица 2.1.1

| Наименование | Существующее положение |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Протяженность, км | Плотность, км/км². | Протяженность, км | Плотность, км/км². |
| Федерального значения | 0,0 | 0,47 | 0,0 | 0,57 |
| Регионального значения | 6,4 |  | 8,0 |  |
| Местного значения | 1,821 |  | 1,821 |  |
| Итого | 8,221 |  | 9,821 |  |

Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть населенных пунктов местного значения городского округа

Существующее положение

Автомобильные дороги местного значения обеспечивают транспортные связи в границах городского округа (внутри муниципальные), такие как, выходы на сеть автомобильных дорог федерального и регионального значения, подъезды к населенным пунктам, объектам хозяйственной деятельности и садоводческим некоммерческим объединениям.

Автомобильные дороги местного значения городского округа (улично-дорожная сеть (далее – УДС)) обеспечивают магистральные транспортные связи между жилыми, промышленными районами, выход на внешние автомобильные дороги, а также связь территории жилой застройки с общественным центром. Транспортные и пешеходные связи территорий жилых районов (микрорайонов), жилых групп и комплексов с магистральной сетью обеспечивают улицы в зонах жилой застройки, улицы коммунально-складских районов и общественно-деловых и торговых зонах. Пешеходные улицы и площади, являющиеся городским благоустроенным пространством в составе УДС, обслуживают пешеходные связи с обеспечением полной безопасности и высокого комфорта пребывания жителей в урбанизированной городской среде.

Автомобильные дороги общего пользования обеспечивающие внутри муниципальные связи, при прохождении через населенные пункты трансформируются, соответственно, 
в магистральные улицы в населенных пунктах городского типа и основные улицы 
в населенных пунктах сельского типа.

В соответствии с порталом пространственных данных Национальной системой пространственных данных (https://nspd.gov.ru)в настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет – 18,61 км, в том числе:

- автомобильных дорог общего пользования местного значения транспортные связи 
в границах городского округа – 0,82 км;

- автомобильных дорог общего пользования местного значения, обслуживающих территории населенных пунктов (УДС) составляет – 17,79 км, в том числе:

балансодержатель – ГО Лыткарино – 15,08 км, в том числе магистральной – 5,99 км;

балансодержатель – отсутствует (нет данных учета) – 2,71 км.

В графических материалах приведены данные с учетом данных Системы контроля и планирования в области дорожной инфраструктуры (https://skpdi.mosreg.ru).

По данным администрации городского округа Лыткарино Московской области (письмо от 31.10.2025 №130Исх/1-2682) в настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет – 60,29 км, в том числе:

- автомобильных дорог общего пользования местного значения транспортные связи 
в границах городского округа – 1,821 км;

- автомобильных дорог общего пользования местного значения, обслуживающих территории населенного пункта (УДС) составляет – 58,469 км, в том числе магистральной – 5,850 км.

Таблица 3.5.2.1.2. Реестр муниципального имущества городского округа Лыткарино Московской области - дороги, тротуары, газоны

| № (*-есть свидетельство) | Наименование дорог | Местоположение | Идентификационный номер (акт инвентаризации архитектуры) | Протяженность, км | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛД1* | ул. Первомайская (от д. 2 до ул. Лесная) | г. Лыткарино | 46 441 ОП МГ 001 | 1,325 | асфальт |
| ЛД2* | ул. Советская (от ул. Спортивная д. 5/1 до ул. Советская д. 15) | г. Лыткарино | 46 441 ОП МГ 002 | 0,686 | асфальт |
| ЛД3* | Проезд Горбачева (от ул. Спортивная д. 1 до ул. Первомайская д. 2) | г. Лыткарино | 46 441 ОП МГ 003 | 0,214 | асфальт |
| ЛД4* | ул. Комсомольская (от ул. Спортивная д. 1/11 до ул. Колхозная) | г. Лыткарино | 46 441 ОП МГ 004 | 0,731 | асфальт |
| ЛД5* | ул. Ленина (от д. 1 до гостиницы «Эра») | г. Лыткарино | 46 441 ОП МГ 005 | 0,946 | асфальт |
| ЛД6* | ул. Песчаная (от ул. Колхозная до кв. 2 д. 11) | г. Лыткарино | 46 441 ОП МГ 006 | 0,708 | асфальт |
| ЛД7* | бульвар И.П. Крупенина | г. Лыткарино | 46 441 ОП МГ 007 | 0,318 | асфальт |
| ЛД8* | ул. Спортивная (от Лыткаринского шоссе до ул. Песчаная) | г. Лыткарино | 46 441 ОП МГ 008 | 1,02 | асфальт |
| ЛД9* | ул. Сафонова (от ул. Парковая до ул. Октябрьская) | г. Лыткарино | 46 441 ОП МГ 009 | 0,244 | асфальт |
| ЛД10* | ул. Ухтомского (от ул. Октябрьской до ул. Ухтомского д. 19; газоны и тротуары - до ул. Набережная д. 1) | г. Лыткарино | 46 441 ОП МГ 010 | 0,442 | асфальт |
| ЛД11* | ул. Коммунистическая (от ул. Советская до ул. Комсомольская) | г. Лыткарино | 46 441 ОП МГ 011 | 0,25 | асфальт |
| ЛД12* | ул. Октябрьская (от ул. Ухтомского до ул. Первомайская) | г. Лыткарино | 46 441 ОП МГ 012 | 0,745 | асфальт |
| ЛД13 | ул. Пионерская (от ул. Ухтомского до ул. Ленина) | г. Лыткарино | 46 441 ОП МГ 013 | 0,33 | асфальт |
| ЛД14* | Проезд Базяева (от ул. Октябрьская до ул. Пионерская) | г. Лыткарино | 46 441 ОП МГ 014 | 0,15 | асфальт |
| ЛД15* | Проезд ДК «Мир» | г. Лыткарино | 46 441 ОП МГ 015 | 0,245 | асфальт |
| ЛД22 | Квартал 3а (от д. 9 до ул. Ст. Степанова) | г. Лыткарино | 46 441 ОП МГ 022 | 0,88 | асфальт |
| ЛД24 | проезды от ул. Пионерская до детского сада и школы | г. Лыткарино | 46 441 ОП МГ 024 | 0,212 | асфальт |
| ЛД25 | Микрорайон 6 Петровское | г. Лыткарино | 46 441 ОП МГ 025 | 0,18 | асфальт |
| ЛД26 | Детский городок Зил | г. Лыткарино | 46 441 ОП МГ 026 | 0,56 | асфальт |
| ЛД27 | Дорога от ул. Колхозная до КСК "Мечта" | г. Лыткарино | 46 441 ОП МГ 027 | 0,933 | асфальт |
| ЛД28 | Дорога подъездная от ул. Колхозная к ГСК "Олимп", ГПК 53, ГСК 48, ГСК 43, ГСК 50, ГСК 39 | г. Лыткарино | 46 441 ОП МГ 028 | 0,859 | асфальт |
| ЛД29 | Дорога в 6 микрорайоне от здания Клуба до школы № 6 | г. Лыткарино | 46 441 ОП МГ 029 | 0,344 | грунт |
| ЛД30 | Дорога от перекрестка ул. Колхозная, ул. Лесная к планируемому зданию Спортивного комплекса | г. Лыткарино | 46 441 ОП МГ 030 | 0,204 | грунт |
| ЛД31 | Автомобильная дорога "Дорога от ул. Парковая до очистных сооружений МП "Водоканал" | г.о. Лыткарино | 46 441 ОП МГ 031 | 0,611 | асфальт |
| ЛД32 | Дорога от Лыткаринского шоссе до леса (кв. 69) | г. Лыткарино | 46 441 ОП МГ 032 | 0,145 | асфальт |
| ЛД33 | Дорога от Лыткаринского шоссе до ФГУП "НИИП" | г. Лыткарино | 46 441 ОП МГ 033 | 0,446 | асфальт |
| ЛД34 | Дорога от Лыткаринского шоссе вдоль Лыткаринского ПАТП | г. Лыткарино | 46 441 ОП МГ 034 | 0,338 | бетонные плиты |
| ЛД35 | Дорога от Лыткаринского шоссе до территории строения 25 промзоны Тураево | г. Лыткарино | 46 441 ОП МГ 035 | 0,46 | асфальт |
| ЛД36 | Дорога от Лыткаринского шоссе до проходной ООО "Старатели" в районе ж/д переезда | г. Лыткарино | 46 441 ОП МГ 036 | 0,233 | асфальт |
| ЛД37 | Дорога от Лыткаринского шоссе до ОАО "Нефтепроммонтаж" | г. Лыткарино | 46 441 ОП МГ 037 | 0,639 | грунт |
| ЛД38 | Дорога от Лыткаринского шоссе по территории бывшего лагеря "ЗИЛ" | г. Лыткарино | 46 441 ОП МГ 038 | 1,51 | грунт |
| ЛД39 | Дорога от Лыткаринского шоссе к воротам Аэродрома до границы городского округа Лыткарино | г. Лыткарино | 46 441 ОП МГ 039 | 0,2 | грунт |
| ЛД40* | Дорога от ворот аэродрома до Нового Лыткаринского кладбища | г. Лыткарино | 47 441 ОП МГ 040 | 0,267 | асфальт |
| ЛД41 | Дорога от дороги на Мячково до строения 34 промзоны Тураево | г. Лыткарино | 48 441 ОП МГ 041 | 0,693 | асфальт |
| ЛД42* | Автомобильная дорога "Дорога от Лыткаринского шоссе до зоны отдыха "Волкуша" | г.о. Лыткарино | 49 441 ОП МГ 354 | 0,84 | грунт |
| ЛД43* | Автомобильная дорога "Дорога от железной дороги до ВЗУ "Волкуша" | г.о. Лыткарино | 50 441 ОП МГ 355 | 0,37 | грунт |
| ЛД44 | Подъездная дорога к ПСК «Тураево» | г. Лыткарино | нет данных учета | 0,12 | асфальт |
| ЛД45 | Подъездная дорога к ПСК «Тураевский» | г. Лыткарино | нет данных учета | 0,125 | асфальт |
| ЛД46 | Подъездная дорога к ПСК «Победа» | г. Лыткарино | нет данных учета | 0,17 | асфальт |
| ЛД47 | Подъездная дорога к СНТ «Тураево-3» | г. Лыткарино | нет данных учета | 0,11 | асфальт |
| ЛД48 | Подъездная дорога к СНТ «Тураевский-2» | г. Лыткарино | нет данных учета | 0,12 | асфальт |
| ЛД49 | Подъездная дорога к СНТ «Тураевский-3» | г. Лыткарино | нет данных учета | 0,14 | асфальт |
| ЛД50 | Подъездная дорога к ПСОК «Калинка» | г. Лыткарино | нет данных учета | 0,15 | асфальт |
| ЛД51 | Подъездная дорога к ПСК «Василек» | г. Лыткарино | нет данных учета | 0,07 | асфальт |
| ЛД52 | Подъездная дорога к ОСК «Вишенка» | г. Лыткарино | нет данных учета | 0,22 | асфальт |
| ЛД53 | Подъездная дорога к ПКО «Взлет» | г. Лыткарино | нет данных учета | 0,015 | асфальт |
|  | Внутриквартальные дороги: |  |  |  |  |
| ЛДВ1 | Квартал 1 д. 14-д.12 | г. Лыткарино | 46 441 ОП МГ 042 | 0,088 | асфальт |
| ЛДВ2 | Квартал 1 д. 2-д. 4 | г. Лыткарино | 46 441 ОП МГ 043 | 0,088 | асфальт |
| ЛДВ3 | Квартал 2 д. 7- д. 8 | г. Лыткарино | 46 441 ОП МГ 044 | 0,21 | асфальт |
| ЛДВ4 | ул. Спортивная д. 26 квартал 3а д. 16 | г. Лыткарино | 46 441 ОП МГ 045 | 0,16 | асфальт |
| ЛДВ5 | Квартал 3а д. 1 7 - д. 26 | г. Лыткарино | 46 441 ОП МГ 046 | 0,482 | асфальт |
| ЛДВ6 | ул. Спортивная д. 39/1 - ул. Песчаная, д. 36/5 | г. Лыткарино | 46 441 ОП МГ 047 | 0,206 | асфальт |
| ЛДВ7 | ул. Первомайская д. 29а - д. 32 | г. Лыткарино | 46 441 ОП МГ 048 | 0,206 | асфальт |
| ЛДВ8 | проезд генерала Чернышева | г. Лыткарино | 46 441 ОП МГ 049 | 0,23 | асфальт |
| ЛДВ9 | ул. Парковая д. 14 - д. 1 8 | г. Лыткарино | 46 441 ОП МГ 050 | 0,208 | асфальт |
| ЛДВ10 | ул. Ухтомского д. 11 до здания ОВД | г. Лыткарино | 46 441 ОП МГ 051 | 0,085 | асфальт |
| ЛДВ11 | ул. Сафонова д. 2- ул. Набережная д. 20 | г. Лыткарино | 46 441 ОП МГ 052 | 0,602 | асфальт |
| ЛДВ149 | ул. Спортивная (проезд до Горгаза) | г. Лыткарино | 46 441 ОП МГ 190 | 0,129 | асфальт |
| ЛДВ311 | Ул. Коммунистическая от д.18/22 до д.28(проезд) | г. Лыткарино | 46 441 ОП МГ 352 | 0,137 | асфальт |
| ЛДВ312 | ул. Коммунистическая (от ул. Ленина до ул. Ухтомского) | г. Лыткарино | 46 441 ОП МГ 353 | 0,34 | асфальт |
| ЛДВ313* | ул. Колхозная (проектируемый проезд №2) | г. Лыткарино | нет данных учета | 0,18623 | асфальт |
| ЛДВ314 * | Проезд № 4 (микрорайон 4а, дом 6) | г. Лыткарино | нет данных учета | 0,07657 | асфальт |
| ЛДВ315 * | проезд № 2 (микрорайон 4а, дом 6) | г. Лыткарино | нет данных учета | 0,17436 | асфальт |
| ЛДВ316 * | проектируемый проезд №2 (микрорайон 4а) | г. Лыткарино | нет данных учета | 0,10551 | асфальтобетон |
| ЛДВ317* | проектируемый проезд №2 (микрорайон 4а) | г. Лыткарино | нет данных учета | 0,10124 | асфальтобетон |
| ЛДВ318* | автомобильная дорога | г. Лыткарино | нет данных учета | 0,208 |  |
| ЛДВ319* | Дорога по зоне отдыха "Волкуша" (с размещением в зимний период лыжной трассы) | г. Лыткарино | нет данных учета | 2,594 |  |
| ЛДВ320 | 6 микрорайон, д.1,3,5а,22 | г. Лыткарино | нет данных учета | 0,550 | асфальт |
| ЛДВ321 | 6 микрорайон, д.21,24 | г. Лыткарино | нет данных учета | 0,290 | асфальт |
| ЛДВ322 | 6 микрорайон, д.23,25 | г. Лыткарино | нет данных учета | 0,333 | асфальт |
| ЛДВ323 | ул. Ухтомского 16,18,20,22 | г. Лыткарино | нет данных учета | 0,290 | асфальт |
| ЛДВ324 | Дет.городок ЗИЛ д.37,38 | г. Лыткарино | нет данных учета | 0,3615 | асфальт |
| ЛДВ325 | Квартал 1 д. 12,14,18,19а,19б | г. Лыткарино | нет данных учета | 0,74663 | асфальт |
| ЛДВ326 | Квартал 1 д. 1,2,3,4,5 | г. Лыткарино | нет данных учета | 0,934 | асфальт |
| ЛДВ327 | Квартал 1 д. 6,13,16,17 | г. Лыткарино | нет данных учета | 0,52 | асфальт |
| ЛДВ328 | Квартал 1 д. 7,8,9,10,11,22 | г. Лыткарино | нет данных учета | 0,9173 | асфальт |
| ЛДВ329 | Квартал 2 д. 1,2,3 | г. Лыткарино | нет данных учета | 0,695 | асфальт |
| ЛДВ330 | Квартал 2 д. 5,6,8 | г. Лыткарино | нет данных учета | 0,2698 | асфальт |
| ЛДВ331 | Квартал 2 д. 7,11 | г. Лыткарино | нет данных учета | 0,217 | асфальт |
| ЛДВ332 | Квартал 2 д. 9,10,10А,12,13,14 | г. Лыткарино | нет данных учета | 0,961 | асфальт |
| ЛДВ333 | Квартал 3а д. 12,18 | г. Лыткарино | нет данных учета | 0,2776 | асфальт |
| ЛДВ334 | Квартал 3а д. 13, 13а, 26 | г. Лыткарино | нет данных учета | 0,4248 | асфальт |
| ЛДВ335 | Квартал 3а д. 15,15а,27,28,28а | г. Лыткарино | нет данных учета | 0,5711 | асфальт |
| ЛДВ336 | Квартал 3а д. 16,17, ул. Спортивная д.12 | г. Лыткарино | нет данных учета | 0,417 | асфальт |
| ЛДВ337 | Квартал 3а д. 1А,2,3,4 | г. Лыткарино | нет данных учета | 0,7322 | асфальт |
| ЛДВ338 | Квартал 3а д. 20,21,23,ул. СтепанаСтепанова д.2 | г. Лыткарино | нет данных учета | 0,9636 | асфальт |
| ЛДВ339 | Квартал 3а д. 24,25,ул. Спортивная д.26,20 | г. Лыткарино | нет данных учета | 0,9493 | асфальт |
| ЛДВ340 | Квартал 3а д. 6,7,8,9 | г. Лыткарино | нет данных учета | 0,37713 | асфальт |
| ЛДВ341 | Квартал 7 д. 11,12А,12Б,13,ул. Колхозная д.13В | г. Лыткарино | нет данных учета | 0,618 | асфальт |
| ЛДВ342 | Квартал 7 д. 1,2,3А,3Б | г. Лыткарино | нет данных учета | 0,2881 | асфальт |
| ЛДВ343 | Квартал 7 д. 4,5А,8 | г. Лыткарино | нет данных учета | 0,457 | асфальт |
| ЛДВ344 | Квартал 7 д. 5Б,7,9,15,17 | г. Лыткарино | нет данных учета | 0,855 | асфальт |
| ЛДВ345 | ул. Колхозная, д.2,4 к.2,94,94А | г. Лыткарино | нет данных учета | 0,7819 | асфальт |
| ЛДВ346 | ул. Коммунистическая,д. 22/18,24,26,28,28А, ул. Первомайская, д.9/12,11,13,15,15А,16 | г. Лыткарино | нет данных учета | 0,221 | асфальт |
| ЛДВ347 | ул. Комсомольская,д. 1/11, ул. Первомайская,д.16,18/5, ул. Спортивная д.7/2,9, ул. Советская,4,6/14 | г. Лыткарино | нет данных учета | 1,083 | асфальт |
| ЛДВ348 | ул. Ленина ,д. 19,21 | г. Лыткарино | нет данных учета | 0,499 | асфальт |
| ЛДВ349 | ул. Ленина ,д. 1, ул. Парковая 4,6 | г. Лыткарино | нет данных учета | 0,2534 | асфальт |
| ЛДВ350 | ул. Ленина ,д. 23,25,27 | г. Лыткарино | нет данных учета | 0,5515 | асфальт |
| ЛДВ351 | ул. Ленина ,д. 5, ул. Октябрьская, д.3,5 | г. Лыткарино | нет данных учета | 0,1848 | асфальт |
| ЛДВ352 | ул. Ленина ,д. 8, ул. Пионерская, д.10,12 | г. Лыткарино | нет данных учета | 0,295 | асфальт |
| ЛДВ353 | ул. Набережная ,д. 14,14А,14Б | г. Лыткарино | нет данных учета | 0,042 | асфальт |
| ЛДВ354 | ул. Набережная ,д. 18/1,18/2 | г. Лыткарино | нет данных учета | 0,3513 | асфальт |
| ЛДВ355 | ул. Набережная ,д. 18,18а,18б,18в | г. Лыткарино | нет данных учета | 0,2821 | асфальт |
| ЛДВ356 | ул. Ухтомского, д.9А,11,13 | г. Лыткарино | нет данных учета | 0,2645 | асфальт |
| ЛДВ357 | ул. Набережная ,д. 1, ул. Ухтомского, д.26, 28 | г. Лыткарино | нет данных учета | 0,469 | асфальт |
| ЛДВ358 | ул. Набережная ,д. 20,20а | г. Лыткарино | нет данных учета | 0,0767 | асфальт |
| ЛДВ359 | ул. Набережная ,д. 20б,20в | г. Лыткарино | нет данных учета | 0,0524 | асфальт |
| ЛДВ360 | ул. Набережная, д. 22,22А,22Б, ул. Парковая, д. 26,28,30/24 | г. Лыткарино | нет данных учета | 0,5278 | асфальт |
| ЛДВ361 | ул. Набережная ,д. 6,8,10,12,12А | г. Лыткарино | нет данных учета | 0,837 | асфальт |
| ЛДВ362 | ул. Октябрьская , 2,2а,4,6,ул. Ленина д.6 | г. Лыткарино | нет данных учета | 0,5533 | асфальт |
| ЛДВ363 | ул. Октябрьская,д.16,18,22,24,26, ул. Пионерская д.9,11 | г. Лыткарино | нет данных учета | 0,6947 | асфальт |
| ЛДВ364 | ул. Октябрьская ,д.30 | г. Лыткарино | нет данных учета | 0,2925 | асфальт |
| ЛДВ365 | ул. Октябрьская,д.7/8,10,12,14,ул. Ленина д.9, ул. Пионерская, д. 1/11,3,5,7 | г. Лыткарино | нет данных учета | 0,850 | асфальт |
| ЛДВ366 | ул. Октябрьская ,д.9,11,15,17 | г. Лыткарино | нет данных учета | 0,2895 | асфальт |
| ЛДВ367 | ул. Парковая,д.12, ул. Октябрьская д.13,19,21 | г. Лыткарино | нет данных учета | 0,533 | асфальт |
| ЛДВ368 | ул. Парковая,д.18, ул. Октябрьская д.25 | г. Лыткарино | нет данных учета | 0,4872 | асфальт |
| ЛДВ369 | ул. Первомайская ,д.5,7/7 | г. Лыткарино | нет данных учета | 0,4316 | асфальт |
| ЛДВ370 | ул. Комсомольская ,д. 28,30,32 | г. Лыткарино | нет данных учета | 0,3364 | асфальт |
| ЛДВ371 | ул. Песчаная ,д.6 | г. Лыткарино | нет данных учета | 0 | асфальт |
| ЛДВ372 | ул. Сафонова,д.2,6 | г. Лыткарино | нет данных учета | 0,240 | асфальт |
| ЛДВ373 | ул. Советская ,д. 11,13,15 | г. Лыткарино | нет данных учета | 0,226 | асфальт |
| ЛДВ374 | ул. Советская ,д. 14 | г. Лыткарино | нет данных учета | 0,330 | асфальт |
| ЛДВ375 | ул. Первомайская , д.3/5,7,9 | г. Лыткарино | нет данных учета | 0,3542 | асфальт |
| ЛДВ376 | ул. Спортивная,д.19Б,ул.Первомайская , д.22,22А,24,24А,26,26А, ул. Куомсомольская д.8 | г. Лыткарино | нет данных учета | 0,3759 | асфальт |
| ЛДВ377 | ул. Спортивная,д.5/1,ул.Первомайская , д.6,10, ул. Советская д.3/12 | г. Лыткарино | нет данных учета | 0,551 | асфальт |
| ЛДВ378 | ул. Спортивная,д.21,29А,36, ул.Первомайская , д.28,28А,32,32А,30А | г. Лыткарино | нет данных учета | 0,8517 | асфальт |
| ЛДВ379 | ул. Спортивная,д.2,2а,4,6 | г. Лыткарино | нет данных учета | 0,235 | асфальт |
| ЛДВ380 | ул. Спортивная,д.25,33/1,39/1,ул. Песчаная, д.1,5,34Б, ул.Первомайская , д.34А,36/5 | г. Лыткарино | нет данных учета | 1,0761 | асфальт |
| ЛДВ381 | ул. Коммунистическая ,д. 54,56,58,59,60 | г. Лыткарино | нет данных учета | 0,3197 | асфальт |
| ЛДВ382 | ул. Ухтомского, д.15,17,19,21,23 | г. Лыткарино | нет данных учета | 0,2943 | асфальт |
| ЛДВ383 | ул. Ухтомского, д.25,27 | г. Лыткарино | нет данных учета | 0 | асфальт |
| ЛДВ384 | ул. Ухтомского, д.29,31/2 | г. Лыткарино | нет данных учета | 0 | асфальт |
| ЛДВ385 | ул. Ухтомского, д.3,5,7,9 | г. Лыткарино | нет данных учета | 0,1915 | асфальт |
| ЛДВ386 | Квартал 3а д. 5,10 | г. Лыткарино | нет данных учета | 0,262 | асфальт |
| ЛДВ387 | ул. Песчаная,д.4, ул. Комсомольская ,д.24А,24Б,26 | г. Лыткарино | нет данных учета | 0,5785 | асфальт |
| ЛДВ388 | ул. Ухтомского, д.6,10,12,14 | г. Лыткарино | нет данных учета | 0,1028 | асфальт |
| ЛДВ389 | Дет.городок ЗИЛ,д.26 | г. Лыткарино | нет данных учета | 0 | асфальт |
| ЛДВ390 | Дет.городок ЗИЛ,д.31,35 | г. Лыткарино | нет данных учета | 0,0858 | асфальт |
| ЛДВ391 | Квартал 3а д. 7а | г. Лыткарино | нет данных учета | 0,0303 | асфальт |
| ЛДВ392 | ул.Первомайская, д.5Б, ул. Комсомольская, д.9,9А,ул. Коммунистическая ,14,1618,20/11, ул.Советская д.12 | г. Лыткарино | нет данных учета | 0,4803 | асфальт |
| ЛДВ393 | ул. Сафонова, д.4,8 | г. Лыткарино | нет данных учета | 0,3477 | асфальт |
| ЛДВ394 | ул. Спортивная,д.1,3,ул. Первомайская, д.2,4 | г. Лыткарино | нет данных учета | 0,5404 | асфальт |
| ЛДВ395 | ул. Спортивная,д.13 | г. Лыткарино | нет данных учета | 0,1582 | асфальт |
| ЛДВ396 | ул. Ухтомского, д.24, ул.Коммунистическая д.55,61,62 | г. Лыткарино | нет данных учета | 0,2666 | асфальт |
| Общая протяженность автомобильных дорог местного значения |  |  |  | 1,821 |  |
| Общая протяженность улично-дорожной сети местного значения, в том числе: |  |  |  | 58,469 |  |
| магистральной |  |  |  | 5,850 |  |

Анализ существующей сети автомобильных дорог общего пользования показал:

диспропорция роста перевозок к объёмам финансирования дорожного хозяйства привели к ухудшению состояния автомобильных дорог и, как следствие, к ухудшению дорожных условий.

Несовершенство дорожной сети, а также отставание её развития от темпов автомобилизации, сдерживает социально-экономический рост во всех отраслях экономики, ухудшает культурно-бытовые связи, уменьшает мобильность передвижения трудовых ресурсов.

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению числа автомобилей на территории Московской области. Основной прирост этого показателя осуществляется за счёт увеличения числа легковых автомобилей, находящихся в собственности граждан (в среднем по 1 % в год, данные Росстата), что требует планирования дополнительных мероприятий по строительству и реконструкции улично-дорожной сети.

Проектные предложения

Развитие сети улиц и дорог определяет - величина городского округа, размеры освоенной территории, размещение главных центров тяготения – крупных промрайонов, мест массового отдыха, объектов и сооружений транспортной инфраструктуры.

Предложения по развитию автомобильных дорог местного значения городского округа направлены на организацию единой системы магистральных улиц и дорог, способной обеспечить надёжность транспортных связей внутри городского округа и выход на сеть внешних автомобильных дорог.

Технические решения при строительстве и реконструкции улично-дорожной сети должны обеспечивать:

нормативную скорость, пропускную способность и безопасность движения ожидаемых потоков транспортных средств и пешеходов;

экономичность эксплуатации транспорта и снижение уровня его отрицательного воздействия на окружающую среду;

защиту прилегающей застройки от транспортного шума и загазованности;

комплексность решений вертикальной планировки, систем водоотвода и природоохранных мероприятий.

Развитие сети автомобильных дорог и улично-дорожной сети местного значения планируется с учетом сложившейся застройки, утвержденных проектов планировки (ППТ) и предложений генерального плана по освоению новых территорий, а также с учетом развития сети автомобильных дорог регионального значения.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составит – 1,821 км (1,821+0,00), в том числе планируемые к строительству – 0,00 км.

Протяженность автомобильных дорог местного значения, планируемых 
к реконструкции, составит – 0,00 км.

Протяженность улично-дорожной сети местного значения, обслуживающих территории, составит – 66,669 км (58,469+8,20), в том числе магистральная – 8,31 км (5,850+2,46) из них планируемых:

к строительству – 8,20 км, в том числе магистральных – 2,46 км;

к реконструкции с доведением до нормативных показателей – 3,05 км, в том числе магистральных – 1,70 км.

Перечень мероприятий по развитию улично-дорожной сети местного значения, на территории городского округа, представлен в таблицах 2.1.1.2.

Таблица 2.1.1.2.

| № Мероприятия | Наименование автомобильной дороги | Местоположение | РГН | Мероприятие* | Протяженность, км | Категория** | Очередность реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улично-дорожная сеть общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | проектируемый проезд 1 | г. Лыткарино | - | С | 1,75 | УДМЗ | Расчетный срок |  |
| 2 | проектируемый проезд 2 | г. Лыткарино | - | С | 1,89 | УДМЗ | Расчетный срок |  |
| 3 | проектируемый проезд 3 | г. Лыткарино | - | С | 0,75 | УДМЗ | Расчетный срок |  |
| 4 | проектируемый проезд 4 | г. Лыткарино | - | С | 0,20 | УДМЗ | Расчетный срок |  |
| 5 | проектируемый проезд 5 | г. Лыткарино | - | С | 0,43 | УДМЗ | Расчетный срок |  |
| 6 | проектируемый проезд 6 | г. Лыткарино | - | С | 0,26 | УДМЗ | Расчетный срок |  |
| 7 | проектируемый проезд 7 | г. Лыткарино | - | С | 0,73 | МУ | Расчетный срок |  |
| 8 | проектируемый проезд 8 | г. Лыткарино | - | С | 0,28 | МУ | Расчетный срок |  |
| 9 | проектируемый проезд 9 | г. Лыткарино | - | С | 1,45 | МУ | Расчетный срок |  |
| 10 | проектируемый проезд 10 | г. Лыткарино | - | С | 0,46 | УДМЗ | Расчетный срок |  |
| 11 | ул. Ленина (2 участок) | г. Лыткарино | 46 441 ОП МГ 005 | Р | 0,32 | УДМЗ | Расчетный срок |  |
| 12 | ул. Спортивная (от Лыткаринского шоссе до ул. Песчаная) | г. Лыткарино | 46 441 ОП МГ 008 | Р | 1,00 | МУ | Расчетный срок |  |
| 13 | ул. Сафонова (от ул.Парковая до ул. Октябрьская) | г. Лыткарино | 46 441 ОП МГ 009 | Р | 0,25 | МУ | Расчетный срок |  |
| 14 | ул. Ухтомского (от ул. Октябрьской до ул. Ухтомского д. 19) | г. Лыткарино | 46 441 ОП МГ 010 | Р | 0,45 | МУ | Расчетный срок |  |
| 15 | проезд от перекрёстка ул. Колхозная, ул. Лесная к планир. зданию Спортивного комплекса | г. Лыткарино | 46 441 ОП МГ 030 | Р | 0,19 | УДМЗ | Расчетный срок |  |
| 16 | проезд к смотровой площадке | г. Лыткарино | нет данных учета | Р | 0,31 | УДМЗ | Расчетный срок |  |
| 17 | проезд Микрорайон 4А | г. Лыткарино | нет данных учета | Р | 0,30 | УДМЗ | Расчетный срок |  |
| 18 | проезд мкр. 4а | г. Лыткарино | нет данных учета, ОКС 50:53:0000000:9717 | Р | 0,23 | УДМЗ | Расчетный срок |  |
| Протяженность по реконструируемым участкам улично-дорожной сети (УДС) местного значения: в том числе (магистральной): |  |  |  | Р | 3,05 (1,70) |  |  | Расчетный срок |
| Протяженность по строящимся участкам улично-дорожной сети (УДС) местного значения: в том числе (магистральной) |  |  |  | С | 8,20 (2,46) |  |  | Расчетный срок |

Примечание: * С – строительство; Р – реконструкция;

**Классификация улично-дорожной сети принята в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*: МУ -магистральные улицы, УДМЗ – улицы и дороги местного значения.

Искусственные сооружения

Существующее положение

На автомобильных дорогах городского округа инженерные транспортные сооружения отсутствуют.

Проектные предложения

Мероприятия по развитию инженерных транспортных сооружений на автомобильных дорогах местного значения не предусмотрены.

Организация пешеходного и велосипедного движения

Существующее положение

Основные потоки пешеходного движения на территории населенных пунктов городского округа проходят по взаимоувязанной системе пешеходных улиц 
и дорожек, тротуаров, пешеходных переходов. Они направлены к местам приложения труда, объектам социального обслуживания населения, центрам культурно-бытового назначения, остановочным пунктам общественного транспорта, зонам отдыха.

Организованные велодорожки протяженностью – 0,39 км расположены в г. Лыткарино, ул. Спортивная.

В соответствии с утверждёнными нормативами градостроительного проектирования Московской области (РНГП МО) размещение велокоммуникаций осуществляется из расчета: 1 велодорожка на 15 тыс. человек расчетного населения в жилой зоне; 1 велодорожка 
в центральной части города. Протяженность велокоммуникаций должна быть не менее 500 м. Расчёт нормативной потребности в организации велодорожек приведен в таблице 2.1.3.4.

Таблица 2.1.3.4.

| Наименование городов и поселков | Численность населения, тыс. чел. |  |  | Потребность в количестве велодорожек, ед. из расчета 1 велодорожка на 15 тыс. человек, протяженность велокоммуникаций должна быть не менее 500 м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее положение | Первая очередь | Расчётный срок | Существующее положение ед./км | Первая очередь ед./км | Расчётный срок ед./км |
| г. Лыткарино | 66,93 | 70,64 | 121,65 | 4/2,0 | 5/2,5 | 8/4,0 |

Исходя из нормативной потребности по размещению велодорожек и численности городского населения, общее количество велодорожек на расчётный срок для городского округа Лыткарино должно составлять не менее 8 ед. или общей протяженностью веломаршрутов по территории городского округа не менее 4 км.

Проектные предложения

Пешеходная сеть населенных пунктов должна обеспечивать скорость, комфорт 
и безопасность передвижения между функциональными зонами города и в их пределах, связь с объектами торговли, обслуживания и отдыха.

Система пешеходных связей в совокупности с транспортной инфраструктурой составляет единую коммуникационную, транспортно-пешеходную систему городов 
и населенных пунктов. Эти связи являются базой будущего развития современной комфортной пешеходной системы. В рамках мероприятий по реконструкции улично-дорожной сети предусматривается проведение реконструкции пешеходных дорожек; там, где они отсутствуют – их обустройство.

Велокоммуникации (велосипедные дорожки, велопешеходные дорожки, полосы для велосипедного движения, велопешеходные аллеи) необходимо предусматривать в границах жилых районов и кластеров, ИЖС, на территориях общего пользования для повседневного использования жителями в виде замкнутых (кольцевых) велосипедных маршрутов и (или) целевых веломаршрутов от объектов жилищного строительства до озелененных территорий общего пользования (общественных территорий) и (или) объектов социальной инфраструктуры.

В городском округе предусмотена организация ряда веломаршрутов (см. таблицу 2.1.3.6).

Таблица 2.1.3.6.

| Перечень веломаршрутов и пешеходных дорожек, планируемых к организации с учетом развития градостроительной ситуации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № мероприятия | Наименование | Местоположение | Протяженность, км. |
| 19 | велосипедная дорожка (маршрут 1) | г. Лыткарино, б-р И.П. Крупенина | 0,39 |
| 20 | велосипедная дорожка (маршрут 2) | г. Лыткарино, внутриквартальный проезд | 0,24 |
| 21 | велосипедная дорожка (маршрут 3) | г. Лыткарино, ул. Спортивная | 0,46 |
| 22 | велосипедная дорожка (маршрут 4) | г. Лыткарино, пр-д Горбачева | 0,22 |
| 23 | велосипедная дорожка (маршрут 5) | г. Лыткарино, ул. Первомайская | 0,83 |
| 24 | велосипедная дорожка (маршрут 6) | г. Лыткарино, ул. Песчаная | 0,23 |
| 25 | велосипедная дорожка (маршрут 7) | г.о. Лыткарино, лесопарк Волкуша | 0,80 |
| Итого: |  |  | 3,17 |

Общая протяженность веломаршрутов в городском округе составит порядка – 3,56 км, в том числе планируемых – 3,17 км.

Трассировка пешеходных и велосипедных дорожек в комплексе со стоянками для хранения велосипедов не являются предметом утверждения в генеральном плане и могут корректироваться на последующих стадиях проектирования.

Автомобильный транспорт

Существующее положение

Исходя из уровня автомобилизации по Московской области 356 индивидуальных легковых автомобилей на 1000 жителей согласно нормативному уровню автомобилизации, принятому в постановлении Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области» (далее по тексту - РНГП МО) количество индивидуального легкового транспорта и числа жителей городского округа (66,93 тыс.чел.) составляет порядка 23 827 автомобилей.

В том числе, для жителей многоквартирной застройки (63,23 тыс. чел.) этот показатель составляет 22 510 автомобилей.

Проектные предложения

Расчетный уровень автомобилизации принят исходя из существующего уровня автомобилизации - 356 индивидуальных легковых автомобилей на 1000 жителей. Расчет легкового индивидуального транспорта для жителей многоквартирной застройки представлен в таблице 2.1.4.1.

Таблица 2.1.4.1

| Наименование муниципального образования | Численность населения, тыс. чел. |  |  | Количество индивидуальных легковых автомобилей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Существующее положение | Первая очередь | Расчетный срок |
|  | Существующее положение | Первая очередь | Расчетный срок | 356 на 1000 жит. |  |  |
| го Лыткарино | 66,93 | 70,64 | 121,65 | 23 827 | 25 148 | 43 307 |

Расчет легкового индивидуального транспорта для жителей многоквартирной застройки представлен в таблице 2.1.4.2.

Таблица 2.1.4.2

| Наименование муниципального образования | Численность населения в многоквартирных домах, чел. |  |  | Количество индивидуальных легковых автомобилей, ед |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Существующее положение | Первая очередь | Расчетный срок |
|  | Существующее положение | Первая очередь | Расчетный срок | 356 на 1000 жит. |  |  |
| го Лыткарино | 63,23 | 66,94 | 117,95 | 22 510 | 23 831 | 40 90 |

Сооружения для хранения и обслуживания автотранспортных средств

К сооружениям для постоянного хранения личного автомобильного транспорта относятся боксовые и многоэтажные гаражи, плоскостные стоянки, многоэтажные и подземные паркинги.

Существующее положение

На территории городского округа Лыткарино хранение индивидуальных легковых автомобилей осуществляется: для жителей индивидуальной жилой застройки – на территории земельного участка; для жителей многоквартирной жилой застройки – в гаражах и на открытых автостоянках. В настоящее время на территории городского округа, для постоянного хранения автомобильного транспорта, принадлежащего гражданам многоквартирной застройки, имеется 4805 машино-места.

Данные о количестве и адресах объектов хранения индивидуальных легковых автомобилей получены из открытых источников (yandex.ru). Полные данные по объектам хранения индивидуальных легковых автомобилей отсутствуют.

Перечень объектов для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей приведен в таблице 2.1.5.1.

Таблица 2.1.5.1.

| № п/п | Наименование (гараж / автостоянка) | Адрес | Вместимость, машино-мест | Площадь участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГСК «Нептун» | г. Лыткарино, ул. Набережная | 90 | 0,65 |
| 2 | ГПК-16 | г. Лыткарино, ул. Парковая | 335 | 2,27 |
| 3 | ПГСК-3 | г. Лыткарино, ул. Парковая | 470 | 3,75 |
| 4 | ГСК «Олимп» | г. Лыткарино, ул. Колхозная, 2А, 50:53:0010206:98 | 800 | 0,63 |
| 5 | ГСК №51 | г. Лыткарино, ул. Колхозная, 3А | 455 | 0,38 |
| 6 | ГСК №48 | г. Лыткарино, ул. Лесная, 1Б, 50:53:0010206:65 | 400 | 0,64 |
| 7 | ГСК №43 | г. Лыткарино, ул. Лесная, 3Б, 50:53:0010206:34 | 400 | 0,63 |
| 8 | ГСК №50 | г. Лыткарино, ул. Лесная, 3А, 50:53:0010206:33 | 120 | 0,66 |
| 9 | ГСК №39 | г. Лыткарино, ул. Лесная, 3, 50:53:0010206:29 | 140 | 0,73 |
| 10 | ГСК №52 | г. Лыткарино, ул. Колхозная, 1, 50:53:0010208:189 | 420 | 1,08 |
| 11 | ГСК «Ритм» | г. Лыткарино, ул. Колхозная, 50:53:0000000:7391 | 280 | 0,49 |
| 12 | гараж | г. Лыткарино, 3-й микрорайон, квартал 3А, ул. Степана Степанова, 31 | 4 | 0,03 |
| 13 | гараж | г. Лыткарино, ул. Лесная, 50:53:0010206:32 | 80 | 0,45 |
| 14 | гараж | г. Лыткарино, ул. Колхозная, 1А, 50:53:0010206:42 | 60 | 0,26 |
| 15 | гараж | г. Лыткарино, 6-й микрорайон, 50:53:0010208:188 | 135 | 0,89 |
| 16 | автостоянка | г. Лыткарино, ул. Набережная, 50:53:0020105:67 | 85 | 0,29 |
| 17 | автостоянка | г. Лыткарино, ул. Набережная | 80 | 0,22 |
| 18 | автостоянка | г. Лыткарино, ул. Парковая, 50:53:0010207:62 | 85 | 0,35 |
| 19 | автостоянка | г. Лыткарино, квартал 3А, ул. Степана Степанова, 50:53:0010206:5964 | 300 | 0,61 |
| 20 | автостоянка | г. Лыткарино, б-р. Крупенина | 66 | 0,05 |
| Итого: |  |  | 4805 | 15,06 |

Гостевые парковочные места размещены на придомовых территориях, у торговых центров, у объектов обслуживания различного назначения, у зон отдыха и при других центрах тяготения населения. Перехватывающие парковки организованы у железнодорожных станций.

Проектные предложения

В населенных пунктах Московской области на современном этапе идет активное жилищное строительство, в рамках которого парковочной политике в новостройках уделяется большое внимание, поскольку этого требует нормативная градостроительная документация. На основании вышесказанного, можно сделать вывод, что территории строящихся или уже построенных новых микрорайонов не должны требовать анализа 
с целью оптимизации парковочного пространства, согласно действующим нормами должны, быть обеспечены парковками, гаражами и стоянками из расчета предполагаемой численности населения новостроек.

В соответствии с РНГП МО общая обеспеченность гаражами и открытыми стоянками для постоянного хранения, жителей многоквартирных домов, должна быть в границах жилого района на селитебных территориях и на прилегающих производственных территориях не менее 90% процентов, при условии обеспечения для жителей дальности пешеходной доступности мест для постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта не более 800 м, расчётная обеспеченность жителей индивидуальной застройки местами для хранения индивидуального автомобильного транспорта составляет 100%. При застройке индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами вся необходимая территория для хранения индивидуального автомобильного транспорта должна отводиться в пределах земельного участка.

Количество машино-мест для постоянного хранения личного легкового автомобильного транспорта для жителей многоквартирной застройки приведено в таблице 2.1.5.2.

Таблица 2.1.5.2.

| Наименование | Количество индивидуальных легковых автомобилей жителей многоквартирной застройки, ед. |  |  | Необходимое количество машино-мест для постоянного хранения с учетом существующих при 90% обеспеченности машино-местами (РНГП МО) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | существующее положение | на первую очередь | расчётный срок | существующее положение | Первая очередь | Расчётный срок |
| г.о. Лыткарино | 22 510 | 23 831 | 41 990 | 20 259 | 21 448 | 37 791 |

Для ликвидации существующего дефицита мест для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей, в проекте генерального плана рекомендуется рассматривать устройство многоуровневых надземных или подземных гаражей, паркингов. Размещение многоуровневых гаражей позволяет рациональнее использовать земли городского округа и не нарушать его архитектурного облика.

Для оптимальной организации мест хранения и экономии территории городского округа необходимо проводить реорганизацию существующих территорий занятыми самовольно возведенными гаражами, гаражных кооперативов и плоскостными стоянками, это упорядочивание парковочного пространства с разметкой конкретных машино-мест 
в соответствии с градостроительными нормами.

Открытые стоянки для временного хранения автотранспорта следует предусматривать на придомовых территориях, на стоянках при общественных центрах, при объектах обслуживания различного назначения, при въезде на территории предприятий, на подъездах к зонам отдыха, при других центрах тяготения населения. Их вместимость (количество машино-мест) определяется на стадии проекта планировки в зависимости от соответствующей расчётной единицы.

Общественный пассажирский транспорт

Существующее положение

Пассажирские перевозки в городском округе Лыткарино осуществляются МАП № 1 филиала АО «Мострансавто» г. Люберцы и представлены муниципальными, межмуниципальными и межсубъектными автобусными маршрутами.

Производственная база в г. Лыткарино расположена по адресу: промзона «Тураево», стр.15.

Автостанция «Лыткарино» расположена в г. Лыткарино по адресу: мкрн. 5-й, кв-л 2, стр.16.

Пассажирские перевозки обслуживают муниципальные маршруты общего пользования (городские и пригородные), межмуниципальные и межсубъектные маршруты общего пользования, выполняющие перевозки на договорной основе. Перечень маршрутов регулярных пассажирских перевозок, обслуживающие территорию городского округа приведен в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1.

| № маршрута | Наименование маршрута по Реестру маршрутов регулярных перевозок Московской области | Длина оборотного рейса, км | Эксплуатационная скорость, км/ч | Интервал движения в час пик, минут | Подвижной состав в движении |  | Перевезено пассажиров за год (тыс.пасс) |  |  | Вид тарифа (регулируемый или нерегулируемый) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Тип | Количество |  |  |  |  |
| Муниципальные (городские) маршруты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Автостанция – ул. Набережная | 8,0 | 20 | 30 | МК | 1 | 136,164 |  | регулируемый |  |
| 2 | Автостанция – Петровское (6-й микрорайон) | 10,4 | 25 | 30 | МК | 1 | 236,896 |  | регулируемый |  |
| 7 | 6-й микрорайон – Детский городок ЗИЛ | 21,76 | 28 | 15 | МК | 3 | 75,095 |  | нерегулируемый |  |
| Межмуниципальные маршруты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Лыткарино (Автостанция) – Островцы – ст. Люберцы | 50,7 | 19,2 | 30 | БК | 4 | 485,7 | регулируемый |  |  |
| 25 | Лыткарино(6 м/р) – Волкуша – ст. Люберцы | 36,1 | 18,2 | 15-20 | БК | 8 | 818,8 | регулируемый |  |  |
| 29 | Лыткарино (Автостанция) – ст. Томилино | 23,7 | 21,2 | 10-15 | МК | 7 | 262,1 | регулируемый |  |  |
| 83 | Лыткарино – В. Мячково | 17 | 23,2 | 30 | БК | 3 | 444,3 | регулируемый |  |  |
| 2022 | Лыткарино (Автостанция) – Подмосковный | 27,0 | 23,2 | 10 | МК | 2 | 412,0 | регулируемый |  |  |
| Межсубъектные маршруты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 348 | Лыткарино (Автостанция) – Москва (м. Котельники) | 32,3 | 22,9 | 3-4 | БК | 30 | 3615,8 | регулируемый |  |  |

Маршрут № 2022 осуществляет перевозку пассажиров в летнее время (график работы: пятница, суббота и воскресенье).

На маршрутах общественного транспорта остановки оборудованы павильонами 
для ожидания пассажиров и заездными карманами, организованы наземные пешеходные переходы с указательными знаками.

Общая протяженность маршрутной сети общественного пассажирского городского округа составляет – 22,59 км.

В соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области», нормативный показатель плотности сети общественного пассажирского транспорта городского округа Лыткарино - 0,43 км/ км2.

Исходя из общей протяженности сети маршрутов общественного транспорта 
и площади муниципального образования (17,29 км²), плотность сети линий наземного транспорта составляет 1,31 км/км², что соответствует нормативному показателю.

В соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* п. 11.24 дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта допускается принимать не более 500 м, в районах малоэтажной жилой застройки дальность пешеходных подходов к ближайшей остановке общественного транспорта может быть увеличена в больших, крупных и крупнейших городских населенных пунктах до 600 м, в малых и средних - до 800 м. и с п.6.2 п.11.4 РНГП МО для сельских населенных пунктов, кластеров ИЖС и МЖС пешеходную доступность до остановки общественного транспорта следует предусматривать с предельным расстоянием не более 800 м.

Рис. 2.2.2 Схема существующей сети маршрутов регулярных пассажирских перевозок с радиусами 
500 и 800 м нормативной обеспеченности пешеходного подхода до остановки общественного транспорта

Анализ сети маршрутов регулярных пассажирских перевозок показал:

на маршрутах общественного транспорта остановки оборудованы павильонами для ожидания пассажиров и заездными карманами, организованы внеуличные и наземные пешеходные переходы с указательными знаками;

плотность сети маршрутов регулярных пассажирских перевозок соответствует нормативной;

нормативная обеспеченность пешеходного подхода до остановки общественного транспорта не обеспечена на части территории городского округа.

Проектные предложения

Исходя из анализа в сети маршрутов пассажирского транспорта в генеральном плане городского округа рекомендованы мероприятия по обеспечению жителей нормативной дальностью подхода от остановок общественного транспорта.

Пассажирские перевозки городского округа планируется осуществлять с использованием существующих маршрутов общественного транспорта. Организацию новых маршрутов и расширение существующей сети маршрутов общественного транспорта необходимо планировать с учетом развития территорий городского округа 
и градостроительных проектных предложений.

Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта на территории застройки многоквартирными жилыми домами следует принимать не более 500 м. В районах с индивидуальной усадебной застройкой дальность пешеходных подходов к ближайшей остановке общественного транспорта 
не более 800 м.

Установление или изменение муниципального маршрутов регулярных перевозок либо межмуниципального маршрута регулярных перевозок, имеющих два и более общих остановочных пункта с ранее установленным соответственно муниципальным маршрутом регулярных перевозок, межмуниципальным маршрутом регулярных перевозок, осуществляется по согласованию между уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и уполномоченным органом местного самоуправления, 
к компетенции которых в соответствии с настоящим Федеральным законом отнесено установление данных маршрутов. Порядок указанного согласования устанавливается законом или иным нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации (часть 1.1 введена Федеральным законом от 29.12.2017 № 480-ФЗ).

Мероприятия по развитию маршрутов регулярных пассажирских перевозок 
в генеральном плане и Карте ОМЗ носят рекомендательный характер.

Развитие инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Существующее положение

На территории городского округа Лыткарино основным источником хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения являются артезианские воды подольско-мячковского и окско-протвинского водоносных горизонтов и в меньшей степени - каширского горизонта.

Качество артезианской воды не отвечает требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по содержанию железа, фтора, лития, стабильного стронция.

Ранее в границах городского округа Лыткарино были утверждены эксплуатационные запасы артезианских вод для питьевого и промышленного водоснабжения протоколами ГКЗ и ТКЗ: по категории «А» в количестве 35,6 тыс. куб. м /сутки, по категории «В» в количестве 11,5 тыс. куб. м/сутки. Необходимо провести современные гидрогеологические исследования для подтверждения возможности покрытия потребностей городского округа в воде питьевого качества на перспективу.

Централизованное водоснабжение в городском округе Лыткарино осуществляет Муниципальное предприятие «Водоканал» (далее МП «Водоканал»). МП «Водоканал» ведет добычу подземных вод на основании лицензии на право пользования недрами серия МСК № 05968 ВЭ от 15.06.2015 со сроком действия до 01.06.2025 г. Утвержденный суммарный водоотбор – 9 125,0 тыс. куб. м/год, 25 000 куб. м/сутки.

Обеспеченность населения услугами централизованного питьевого водоснабжения в г.о. Лыткарино составляет 100%.

В городском округе Лыткарино функционируют 5 водозаборных узлов (далее ВЗУ), находящиеся на балансе МП «Водоканал». Система централизованного водоснабжения охватывает всю территорию г.о. Лыткарино и делится на две технологические зоны: общегородская закольцованная водопроводная сеть, к которой подключены 4 ВЗУ (ВЗУ-2, ВЗУ-3, ВЗУ-4 и ВЗУ-6), и локальная водопроводная сеть микрорайона ЗИЛ с ВЗУ-5.

Для очистки подземных вод от железа и других примесей на двух ВЗУ оборудованы станции обезжелезивания: на ВЗУ № 6 (введена в эксплуатацию в 2011 году, производительность - 600 куб. м/сутки) и на ВЗУ № 2 (введена в эксплуатацию в 2014 году, производительность – 10 000 куб. м/сутки).

ВЗУ, расположенные на территории г.о. Лыткарино обеспечены зонами санитарной охраны (далее ЗСО) первого, второго и третьего пояса, в соответствии с нормативными требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Первые пояса ЗСО на всех ВЗУ г.о. Лыткарино благоустроены и озеленены, огорожены забором. Во втором и третьем поясах для всех ВЗУ потенциально опасных объектов с источниками химического/бактериологического заражения и не затампонированных скважин не выявлено (свалки, скотомогильники, заброшенные и поглощающие скважины), открытых горных работ не ведется. Эксплуатация ЗСО ВЗУ ведется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Каждое ВЗУ имеет санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора о соответствии ЗСО требуемым нормам и правилам.

Данные по водозаборным узлам представлены в таблице 3.1.1.

Общий максимально-суточный отбор воды питьевого качества в городском округе составляет − 15,8 тыс. куб. м/сутки, из них на хозяйственно-питьевые нужды населения подается 11,7 тыс. куб. м/ сутки; на остальные цели, включая нужды предприятий - около 4 тыс. куб. м/сутки.

Общая протяжённость водопроводных сетей в городском округе составляет около 80 км, из них: водоводы - 6,3 км (нуждаются в замене – около 2,0 км); уличная сеть – около 40 км (нуждаются в замене – 18,9 км); внутриквартальная и внутридворовая сеть - 33,7 км (нуждаются в замене – 14,7 км). При этом большая часть водопроводной сети г.о. Лыткарино построена и введена в эксплуатацию более 60 лет назад и в настоящее время имеют значительный физический износ (до 65%).

В рамках реализации государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы, утверждённой постановление Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1061/35, ведется прокладка водовода протяженностью 8,0 км для подачи воды из системы АО «Мосводоканал» в г.о. Лыткарино.

Выводы

1. Централизованное водоснабжение в городском округе Лыткарино организовано из подземных источников от пяти водозаборных узлов.

2. Качество артезианской воды не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по содержанию железа, фтора лития, стабильного стронция. Установки водоподготовки оборудованы на двух ВЗУ.

3. Общая протяжённость водопроводных сетей в городском округе составляет около 80 км. Износ водопроводных сетей составляет 65%.

4. Перспективными источниками водоснабжения городского округа Лыткарино принимаются вода из системы водоснабжения г. Москвы и местные артезианские воды.

Таблица 3.1.1. Существующие водозаборные узлы городского округа Лыткарино

| № п/п | Наименование водозаборного узла, его местоположение | Состав сооружений водозаборного узла, год строительства | Производительность проектная/фактическая, тыс. куб. м/сутки | Ведомственная принадлежность и эксплуатирующая организация | Наличие лицензии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЗУ №2, ул. Колхозная, стр. 158 | 6 артскважин, 2 резервуара по 900 куб. м, НС 2-го подъёма, станция водоподготовки (2014 г.) | 8,0/6,6 | муниципальный, МП «Водоканал» г.о. Лыткарино | МСК № 05968 ВЭ от 15.06.2015 со сроком действия до 01.06.2025 г. |
| 2 | ВЗУ №3 5-й мкр-н, кв-л 1, стр. 22б | 4 артскважины:, 2 резервуара по 900 куб. м + резервуар 1000 куб. м; НС 2-го подъёма | 7,5/5,9 | - « - | - « - |
| 3 | ВЗУ №4 Лыткаринское шоссе, стр. 1 лесопарковая зона «Волкуша» | 5 скважины, 2 резервуара по 1000 куб. м, НС 2-го подъёма | 4,5/0,9 | - « - | - « - |
| 4 | ВЗУ №5 мкр-н ЗИЛ стр. 55 | 3 скважины; резервуар 300 куб. м, ВНБ с баком емкостью 30 куб. м; НС 2-го подъёма | 1,2/0,4 | - « - | - « - |
| 5 | ВЗУ №6 мкр-н 6 «Петровское» | 3 скважины; 3 резервуара емкостью 120, 140 и 250 куб. м; НС 2-го подъёма; станция водоподготовки (2011 г.) | 2,0/0,5 | - « - | - « - |

Предложения по развитию

Перспективными источниками хозяйственно-питьевого, противопожарного и промышленного водоснабжения городского округа Лыткарино принимаются вода из системы водоснабжения г. Москвы и местные артезианские воды.

Нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты в соответствии с «СП 31.13330.2021 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СниП 2.04.02-84*» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1016/пр) для:

– многоквартирной жилой застройки с полным благоустройством – 180 л/человека в сутки;

– индивидуальной жилой застройки – 170 л/человека в сутки.

Суточный коэффициент неравномерности в соответствии «СП 31.13330.2021 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84*» принят 1,3.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и общественно-делового назначения, а также основных объектов социально-культурного обслуживания определены по нормам водопотребления, принятым в соответствии с таблицей А.2 СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий» (Распоряжение Правительства РФ от 06.04.2021 № 887-р) для:

– общественно-деловых учреждений – 12 л на одного работника;

– спортивно-рекреационных учреждений: 50 л на одного физкультурника и 100 л на одного спортсмена;

– бассейнов: на пополнение – 10 % вместимости бассейна и 100 л на одного спортсмена в сутки;

– магазинов: продовольственных товаров – 250 л на одного работающего в смену и непродовольственных товаров – 12 л на одного работающего в смену;

– учреждений культуры и прочих предприятий бытового обслуживания, общественно-деловых учреждений – 12 л на одного работающего в сутки;

– детских дошкольных учреждений – 40 л на одного ребёнка;

– учреждений образования – 17,2 л на одного учащегося и преподавателя;

– больниц – 200 л на одну койку;

– столовых, кафе, ресторанов – 12 л на одно условное блюдо;

– производственных цехов – 25 л на одного работающего в смену;

– душевых на промпредприятиях – 500 л на одну душевую сетку в смену.

Расходы воды на технологические и хозяйственно-питьевые нужды действующих производственных объектов ориентировочно приняты на современном уровне.

Расчётные расходы на нужды планируемых объектов социального, общественно-делового и коммунально-производственного назначения определены ориентировочно и должны уточняться на последующих стадиях проектирования.

Принятие расходов воды на технологические нужды предприятий городского округа производилось с учетом широкого внедрения водосберегающих технологий, таких как:

— создание и развитие оборотных систем водоснабжения;

— совершенствование технологии использования воды;

— локальная очистка производственных сточных вод и их повторное использование;

— развитие и создание замкнутых систем водоснабжения отдельных производств;

— уменьшение объёмов использования воды питьевого качества на технологические нужды.

Расходы воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров приняты в соответствии с СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС России от 30.03.2020 № 225), исходя из численности населения и объёма зданий.

Расход воды на наружное пожаротушение в жилых кварталах: 35 л/с - на первую очередь и 40 л/с - на расчётный срок.

Расчётное количество одновременных пожаров в городском округе: 2 - на первую очередь и 3 - на расчётный срок. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов.

Пожаротушение будет осуществляться из централизованных систем водоснабжения.

Суточный расход воды на восстановления противопожарного запаса составит:

– на первую очередь 756 куб. м/сутки и на расчётный срок – 1296 куб. м/сутки.

Пожаротушение индивидуальной застройки может быть организовано из поверхностных источников или противопожарных прудов, которые следует предусмотреть на этой территории.

В соответствии с «СП 31.13330.2021 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84*» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 25.12.2018 № 860/пр), таблица 3, норма на полив улиц и зеленых насаждений принята 50 л/человека в сутки. Вода на полив должна отбираться из поверхностных источников, и в расчёте хозяйственно-питьевого водопотребления не учитывается.

Расчётный расход воды на полив:

– на первую очередь строительства – 3532 куб. м/сутки;

– на расчётный срок – 6083 куб. м/сутки.

Результаты расчёта суммарного расхода воды питьевого и технического качества на все периоды представлены в таблице 3.1.2.

Таблица 3.1.2. Суммарный расчетный расход воды питьевого качества в городском округе Лыткарино

| № п/п | Наименование водопотребителей | Потребность в воде, куб. м/сутки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | питьевого качества |  | технической |  | всего |  |
|  |  | первая очередь | расчётный срок (в том числе первая очередь) | первая очередь | расчётный срок (в том числе первая очередь) | первая очередь | расчётный срок (в том числе первая очередь) |
| 1 | Население всего с учетом существующего, в том числе прирост: | 16482 | 28418 | - | - | 16482 | 28418 |
| 1.1 | Многоквартирная жилая застройка | 888 | 12823 | - | - | 888 | 12823 |
| 2 | сохраняемые производственные объекты | 4000 | 4000 | - | - | 4000 | 4000 |
| 3 | планируемые объекты общественно-делового, коммунально-производственного и социального назначения | 1172 | 4457 | - | - | 1172 | 4457 |
| 4 | восстановление противопожарного запаса воды | 756 | 1296 | - | - | 756 | 1296 |
| 5 | полив улиц и зеленых насаждений | - | - | 3532 | 6083 | 3532 | 6083 |
| 6 | неучтенные расходы | 1640 | 2829 | 8 | 7 | 1648 | 2836 |
| Всего по городскому округу Лыткарино: |  | 24050 | 41000 | 3540 | 6090 | 27590 | 47090 |

В городском округе Лыткарино развиваются действующие системы централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения на базе местных артезианских вод и воды из системы.

Следует организовать полив улиц и зелёных насаждений поверхностной водой.

Общее расчетное потребление воды питьевого качества по городскому округу Лыткарино составит:

– на первую очередь – 24,05 тыс. куб. м/сутки;

– на расчётный срок – 41,0 тыс. куб. м/сутки.

Расчётная потребность в технической воде на технологические и поливочные нужды:

на первую очередь – 3,54 тыс. куб. м/сутки;

на расчётный срок – 6,09 тыс. куб. м/сутки.

Предусматривается 100%-ое обеспечение водой питьевого качества существующих и планируемых объектов капитального строительства. Водоснабжение организуется от системы водоснабжения г. Москвы и существующих ВЗУ.

Сохраняются и развиваются местные системы водоснабжения, вода из которых подаётся непосредственно на нужды населенного пункта, на территории которого они располагаются.

Для удовлетворения потребностей городского округа Лыткарино в воде питьевого качества потребуются:

1. Реконструкция и развитие существующей централизованной системы водоснабжения из системы водоснабжения г. Москвы и местных источников. При реконструкции существующих систем водоснабжения следует обеспечить I пояса ЗСО нормативных размеров. При реконструкции трубопроводов выполнить перекладку ветхих и строительство новых водоводов и водопроводных сетей.

2. Строительство ВНС или ВЗУ для водоснабжения планируемых объектов жилого, общественного, промышленного назначения после получения гидрогеологических заключений на возможность отбора требуемого количества воды. Выбор площадок под водозаборные сооружения производится с учетом возможности организации I пояса ЗСО.

3. Подключение планируемых объектов капитального строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, к этим системам по техническим условиям эксплуатирующих служб с учетом проведения реконструкции систем водоснабжения.

5. Разработка (актуализация) «Схемы водоснабжения городского округа Лыткарино» в соответствии с Федеральным законом № 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» после утверждения «Проекта внесения изменений в генеральный план городского округа Лыткарино».

6. Внедрение на промышленных предприятиях водосберегающих мероприятий, таких как: создание систем оборотного промышленного водоснабжения; локальная очистка производственных сточных вод и их повторное использование; организация систем технического водоснабжения с использованием вод не питьевого качества.

7. Организация строгого учета расходов воды с установкой расходомеров у всех потребителей.

8. Создание систем технического водоснабжения из поверхностных источников для нужд пожаротушения, полива территорий и зелёных насаждений городского округа. Обеспечение возможности использования дождевых очищенных стоков на поливочные нужды.

Для новых и сохраняемых источников централизованного водоснабжения организуются ЗСО в составе 3-х поясов согласно требованиям «СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Границы ЗСО для всех ВЗУ разрабатываются проектами ЗСО согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02. Проекты ЗСО утверждаются органами исполнительной власти субъектов РФ при наличии санитарно–эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам.

Границы первого пояса ЗСО подземного источника централизованного водоснабжения устанавливаются от одиночного водозабора (артезианской скважины) или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора на расстояниях: 30 м при использовании защищенных подземных вод, 50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Первый пояс ЗСО (зона строгого режима) для каждой существующей, реконструируемой и планируемой артезианской скважины принимается размером не менее 60 х 60 м (радиус 30 м).

Первые пояса ЗСО являются территориями ВЗУ, они огораживаются забором высотой не менее 2,5 м, планируются, благоустраиваются, по периметру обносятся канавами для отвода ливневых и талых вод. Подходы к артезианским скважинам асфальтируются. Устья артезианских скважин герметизируются для исключения попадания через них атмосферных осадков и прочих загрязнений. На территории первого пояса зоны ЗСО запрещается проживание людей, выпас скота, разведение огородов, доступ посторонних людей, какое-либо строительства, не связанное с нуждами водопровода.

Границы второго пояса ЗСО подземного источника водоснабжения устанавливаются расчётом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и защищённости подземных вод от 100 до 400 суток.

В границах второго пояса требуется: тампонирование артезианских скважин, достигших срока амортизации (25-30 лет), а также скважин, расположенных без соблюдения санитарных норм, строительство системы дождевой канализации, со строительством очистных сооружений дождевых стоков, недопущение загрязнения городской территории бытовыми и промышленными отходами.

На территории второго пояса ЗСО запрещается: загрязнение территорий мусором, промышленными отходами, размещение складов горючесмазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические и микробные загрязнения источников водоснабжения.

Граница третьего пояса ЗСО подземного источника водоснабжения определяется расчётом, учитывающим время продвижения химического загрязнения воды до водозабора, которое должно быть больше принятой продолжительности эксплуатации водозабора, но не менее 25 лет.

Необходимо предусмотреть мероприятия по оценке (переоценке) запасов подземных вод с последующим утверждением в Государственной комиссии по запасам или Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Мероприятия регионального значения на территории городского округа Лыткарино приведены в соответствии с Государственной программой Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023 - 2028 годы:

– Строительство водовода к г.о. Лыткарино (ПИР) - диаметром 350 - 500 мм протяженностью 8,0 км.

В Карте ОМЗ предлагаются следующие мероприятия по развитию системы водоснабжения, в том числе с учетом ранее разработанной и актуализированной «Схем водоснабжения и водоотведения»:

На первую очередь строительства расчётное водопотребление по городскому округу Лыткарино составит 24,05 тыс. куб. м/сутки.

На этот период запланированы следующие мероприятия:

– Реконструкция ВЗУ-2, ВЗУ-3, ВЗУ-6 производительностью по 10,0 тыс. куб. м/сутки для приема московской воды.

– Строительство питающего водовода 2 нитки диаметром по 500 мм, L = 5,4 км от ВК-10 г.о. Дзержинский до ВЗУ-6 г.о. Лыткарино.

– Строительство водовода 2 нитки диаметром по 350 мм, L = 2,7 км от ВЗУ-6 до ВЗУ-4 г.о. Лыткарино.

– Строительство водовода 2 нитки диаметром по 500 мм, L =1,5 км от ВЗУ-6 до ВК, распределяющего воду на ВЗУ-2 и на ВЗУ-3 г.о. Лыткарино.

– Строительство водовода 2 нитки диаметром по 350 мм, L = 1,5 км от ВК, распределяющего воду на ВЗУ-2 и на ВЗУ-3 до ВЗУ-2 г.о. Лыткарино.

– Строительство водовода 2 нитки диаметром по 350 мм, L = 0,9 км от ВК распределяющего воду на ВЗУ-2 и на ВЗУ-3 до ВЗУ-3 г.о. Лыткарино.

– Строительство новой водопроводно-насосной станции (ВНС) рядом с пересечением ул. Парковая и Тураевского шоссе производственной мощностью 850 куб. м/сутки с двумя резервуарами чистой воды емкостью по 150 куб. м.

– Реконструкция и строительство водопроводной сети для подключения планируемых объектов, протяженность и технические параметры определяются проектом.

На расчетный срок потребуется:

– Реконструкция ВЗУ-4 и ВЗУ-5 г.о. Лыткарино производительностью по 10,0 тыс. куб.м/сутки.

– Реконструкция водоводов и водопроводной сети общей протяженностью 20,0 км.

– Реконструкция и строительство водопроводной сети для подключения планируемых объектов, протяженность и технические параметры определяются проектом.

Местоположение и проектная производительность планируемых объектов водоснабжения местного значения в городском округе Лыткарино будут уточняться на следующих стадиях проектирования.

Водоотведение

Существующее положение

На территории городского округа Лыткарино действует централизованная система бытового водоотведения с городскими очистными сооружениями полной биологической очистки.

Систему водоотведения обслуживает МП «Водоканал». На территории городского округа Лыткарино сложилась одна эксплуатационная зона. Отвод бытовых стоков на городские очистные сооружения осуществляется по системе самотечно-напорных коллекторов с семью канализационными насосными станциями (далее КНС) производительностью от 900 до 7300 куб. м/сутки. Услугами централизованного водоотведения обеспечены 99,5% населения городского округа.

Часть жилой застройки (89 частных домов) использует септики и выгребные ямами с вывозом собранных стоков на очистные сооружения специализированным автотранспортом.

Городские очистные сооружения расположены на юго-западе г. Лыткарино на расстоянии 500 м от границы жилой застройки. Проектная производительность очистных сооружений 31,0 тыс. куб. м/сутки.

Общий максимально-суточный объём бытовых стоков, принятых от абонентов на очистные сооружения, составляет 14,6 тыс. куб. м/сутки, в том числе от жилой застройки 12,6 тыс. куб. м/сутки.

Общий максимально-суточный объём стоков, поступающих на городские очистные сооружения (с учетом неучтенного притока), составляет около 21,6 тыс. куб. м/сутки.

Очистные сооружения Лыткарино строились в три очереди. 1-ая очередь строительства мощностью 7,0 тыс. куб. м/сутки введена в эксплуатацию в 1948 году и в 1972 году выведена из эксплуатации. В настоящее время очистка сточных вод осуществляется на сооружениях 2 и 3 очередей.

Сооружения запроектированы и работают по схеме полной механической и биологической очистки сточных вод с последующим обеззараживанием и обезвоживанием осадка на иловых картах. Санитарно-защитная зона (далее СЗЗ) от очистных сооружений» выдержана и составляет 400 м. Очищенные стоки сбрасываются в реку Москву.

Для достижения современных требований к качеству очищенных сточных вод необходимо провести реконструкции очистных сооружений. Реконструкция должна была начаться в 2020 году, но на сегодняшний день работы перенесены на 2023 год.

КНС в городском округе Лыткарино построены в период с 1960 по 1988 годы и имеют степень износа около 80 %. На КНС-1, КНС-6, КНС-7 и КНС-10 требуется провести реконструкцию. Необходимо внедрить автоматизированное управление КНС. Данные по КНС приведены в таблице 3.2.1.

Общая протяженность сетей бытового водоотведения составляет около 85 км. Износ сети 86,1%. В замене нуждаются 23,6 км сетей водоотведения, что составляет около 28% от их общего количества. Несмотря на то, что состояние коллекторов системы водоотведения поддерживается в рабочем состоянии, 90% из них были проложены в 1950-1980 годах из керамических и чугунных труб, нормативный срок эксплуатации которых составляет 50 и 40 лет соответственно. Необходимо увеличить объем реконструкции сетей водоотведения.

Таблица 3.2.1. Канализационные насосные станции

| № п/п | Местоположение | Год строительства | Производительность, куб. м/сутки | Адресная привязка стоков, поступающих на КНС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС-1 ул. Тураевская, с.45 | 1979 | 1200 | жилой сектор «ЗИЛгородка», промышленные предприятия |
| 2 | КНС-2 ул. Колхозная с.98 | 2004 | 900 | ЖК «Прибрежный», предприятия на территории бывшего колхоза им. Ленина |
| 3 | КНС-3 ул. Степана Степанова д.11а | 1967 | 2400 | социально-жилой сектор квартал 3а |
| 4 | КНС-5 ул. Колхозная | 1988 | 4200 | социально-жилой сектор кварталов 1, 2, 3а, 4, 8 |
| 5 | КНС-6 6-мкр. Петровское | 1960 | 1900 | жилой сектор 6-го квартала, спорт. комплексы «Созидатель» и «Мечта» |
| 6 | КНС-7 ул. Колхозная | 1970 | 7300 | социально-жилой сектор кварталов 1, 2, 3а, 4, 7, 8 |
| 7 | КНС-10 ул. Набережная | 1960 | 2400 | ул. Набережная д. 6, 8, 10,12, 14 и 14в |

Выводы:

1. На территории городского округа Лыткарино действует централизованная система бытового водоотведения с отводом всех стоков на городские очистные сооружения полной биологической. Очистные сооружения требуют реконструкции.

2. Канализационные насосные станции требуют реконструкции с внедрением автоматизированного управления.

3. Общая протяженность сетей бытового водоотведения составляет около 85 км. Сети водоотведения требуют перекладки.

4. Необходимо обеспечить обработку всех бытовых стоков городского округа на очистных сооружениях полной биологической очистки с доочисткой стоков и механическим обезвоживанием осадка.

Предложения по развитию

В городском округе планируется сохранить и расширить действующую централизованную систему бытового водоотведения, обеспечив модернизацию городских очистных сооружений.

Вся планируемая застройка городского округа должна быть подключена к существующей системе бытового водоотведения с очистными сооружениями полной биологической очистки с блоками глубокой биологической доочисткой стоков и механического обезвоживания осадка

Для определения расчётного объёма бытовых стоков нормы водоотведения приняты согласно СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» (утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. N 860/пр) равными нормам водопотребления без учёта расходов на полив, пожаротушение и восполнения безвозвратных потерь в системах оборотного водоснабжения и системах теплоснабжения. Коэффициент суточной неравномерности принят 1,3.

Расчётные расходы промышленных стоков определены ориентировочно, исходя из расчётных расходов потребляемой воды питьевого и технического качества и принятых процентов безвозвратных потерь, и должны уточняться специализированными организациями на последующих стадиях проектирования.

Общее расчётное водоотведение от городского округа Лыткарино по этапам строительства представлено в таблице 3.2.2.

Таблица 3.2.2. Общее расчётное водоотведение в городском округе Лыткарино

| № п/п | Наименование объектов водоотведения | Водоотведение, куб. м/сутки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | первая очередь | расчётный срок |
| 1 | население | 16482 | 28418 |
| 2 | сохраняемые объекты производственного и коммунального назначения | 4000 | 4000 |
| 3 | планируемые объекты общественно-делового, производственного и коммунального назначения | 977 | 3802 |
| 4 | неучтенные расходы | 1646 | 2825 |
| ВСЕГО от городского округа Лыткарино |  | 23300 | 39700 |

Общее расчетное водоотведение от городского округа Лыткарино составит:

– на первую очередь – 23,3 тыс. куб. м/сутки;

– на расчётный срок – 39,7 тыс. куб. м/сутки.

Для обеспечения отвода и очистки бытовых и производственных стоков городского округа Лыткарино потребуется:

– Актуализировать «Схему водоотведения городского округа Лыткарино» в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» на основе решений, принятых в «Проекте внесения изменений в генеральный план городского округа Лыткарино».

– Провести реконструкции очистных сооружений с увеличением производительности. В состав очистных сооружений необходимо включить блок доочистки стоков и блок термической сушки осадка в закрытых помещениях. Качество очищенных стоков довести до норм сброса в водоемы рыбохозяйственного значения.

– Разработать и утвердить СЗЗ от очистных сооружений. Для обеспечения сокращения СЗЗ следует использовать современные технологии очистки с применением сооружений закрытого типа с блоками механического обезвоживания осадка.

– Построить и реконструировать КНС на площадках планируемого строительства для передачи бытовых стоков от всех существующих и планируемых объектов и жилой застройки на очистные сооружения полной биологической очистки.

– Заменить изношенные самотечные и напорные сети водоотведения и сети недостаточного диаметра.

– Для производственно-складских зон предусмотреть максимально возможное повторное использование очищенных стоков в технологических процессах. Перед сбросом в системы бытового водоотведения производственные стоки и стоки от объектов питания подвергать локальной очистке.

Мероприятия регионального значения на территории городского округа Лыткарино отсутствуют.

В Карте ОМЗ предлагаются следующие мероприятия по развитию системы водоотведения, в том числе с учетом ранее разработанной и актуализированной «Схем водоснабжения и водоотведения»:

На первую очередь строительства запланированы следующие мероприятия:

1. Реконструкция 1-ой очереди городских очистных сооружений - Лыткарино доведением степени очистки до нормативов, установленных для  очищенных стоков, сбрасываемых в водоемы рыбохозяйственного назначения.  Общая производительность очистных сооружений составит 30,0 тыс. куб. м/ сутки.

2. Реконструкция КНС № 3, КНС № 6, КНС № 10 с заменой насосного оборудования производительностью до 4 тыс. куб. м/сутки.

3. Строительство КНС в мкрн. 6, Лыткарино производительностью 9,0 тыс. куб. м/сутки.

4. Реконструкция самотечно-напорной сети водоотведения (в том числе главного самотечного коллектора к городским очистным сооружениям диаметром 1000 мм, L=1000 м) общей протяженностью 15  км.

5. Строительство сети водоотведения для подключения планируемых объектов, протяженность и технические параметры определяются проектом.

На расчетный срок требуется:

1. Реконструкция 2-ой и 3-ьй очередей городских очистных сооружений - Лыткарино.  Общая производительность очистных сооружений составит 50,0 тыс. куб. м/ сутки.

2. Реконструкция КНС № 1, КНС № 2, КНС № 5, КНС № 7 производительностью до 8,0 тыс. куб. м/ сутки.

2. Строительство КНС в г. Лыткарино, район ул. Песчаная.

3. Реконструкция самотечно-напорной сети водоотведения общей протяженностью 12 км.

4. Строительство сетей водоотведения  для подключения планируемых объектов протяженность и технические параметры определяются проектом.

Местоположение и проектная производительность планируемых объектов водоснабжения местного значения в городском округе Лыткарино будут уточняться на следующих стадиях проектирования.

Теплоснабжение

Существующее положение

Раздел выполнен на основании архитектурно-планировочного решения и экономической части генерального плана в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Теплоснабжение потребителей городского округа Лыткарино Московской области осуществляется как от централизованных, так и децентрализованных источников, преимущественно работающих на природном газе. Централизованным теплоснабжением обеспечены многоквартирные жилые дома, объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения, общественные организации, а также объекты производственно-складского, промышленного и рекреационного назначения.

Теплоснабжение городского округа Лыткарино осуществляется от 9 котельных, обслуживающих жилищно-коммунальный сектор, а также от производственных и ведомственных котельных. В качестве основного топлива на котельных используется природный газ.

По данным Схемы теплоснабжения городского округа Лыткарино суммарная установленная тепловая мощность источников теплоснабжения, обслуживающих жилищно-коммунальный сектор – 311,64 Гкал/час, суммарная присоединенная нагрузка с учетом тепловых потерь составляет – 179,98 Гкал/час.

Суммарный резерв тепловой мощности по источникам составляет 121,31 Гкал/час, дефицит – -16,36 Гкал/час.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении – 23,43 км, средний процент износа тепловых сетей – 70%.

В настоящее время котельные городского округа Лыткарино обслуживают МП «Лыткаринская теплосеть», АО «ЛЗОС», ООО «Тепло-сервис» и НИЦ ЦИАМ - филиал ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова».

Сведения о технических характеристиках котельных, установленной мощности, дефицитах / резервах тепловой мощности, протяженности тепловых сетей, годах установки оборудования, системах теплоснабжения, протяженности тепловых сетей представлены в таблице 3.3.1.

Средний процент износа тепловых сетей – 70%. Тепловые сети проложены надземным и подземным способом в непроходных каналах.

Системы теплоснабжения всех источников «закрытые». В качестве основного вида топлива на всех котельных используется природный газ.

Температурные графики тепловых сетей: 115/70°С, 110/70°С, 105/70°С, 100/70°С и 95/70°С.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» развитие систем теплоснабжения городских округов осуществляется в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию, теплоноситель и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития и внедрения энергосберегающих технологий. Развитие системы теплоснабжения городского округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения или городского округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения или городского округа.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на городской округ Лыткарино Московской области утверждена Схема теплоснабжения.

Теплоснабжение индивидуальных жилых домов на территории городского округа Лыткарино осуществляется децентрализовано – в основном от ёмкостных водонагревателей с отводом продуктов сгорания в дымоход типа АГВ, АОГВ (аппаратов отопительных газовых бытовых с водяным контуром), АКГВ (аппаратов комбинированных с водяным контуром для отопления и горячего водоснабжения) и пр. Для отопления и приготовления горячей воды, население в индивидуальных домах также использует теплогенераторы на жидком (дизельном) и твёрдом (пеллеты) топливе, дровяные печи и электроводонагреватели.

В соответствии с «Приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 N 197 "О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей, или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.

Минимально допустимые расстояния от тепловых сетей до зданий, сооружений, линейных объектов определяются в соответствии с требованиями СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети» и СП 42.13330.2016 «СниП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», ТЭЦ и районные котельные тепловой мощностью 200 Гкал и выше, работающие на газовом и газомазутном топливе (последний - как резервный), относятся к предприятиям третьего класса опасности с размером СЗЗ - 300 м, ТЭЦ и районные котельные тепловой мощностью менее 200 Гкал/час, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе относятся к предприятиям IV класса опасности с размером СЗЗ - 100 м. Для автономных котельных размер санитарно-защитной зоны не устанавливается.

Таблица 3.3.1. Технические характеристики источников тепла городского округа Лыткарино

| № п/п | Наименование и адрес котельной | Количество и тип котлов, годы установки котлов | Установленная мощность котельной, Гкал/час | Присоединённая нагрузка с учётом тепловых потерь, Гкал/час | Дефицит / профицит тепловой мощности, Гкал/час | Вид топлива | Температурный график тепловых сетей, °С | Система тепло-снабжения | Вид прокладки тепловой сети | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, км | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1, г. Лыткарино, мкр. 5 квартал 2, стр. 5а | 2хПТВМ-50 (1980 г.) | 100,00 | 115,70 | -16,36 | природный газ | 110/70°С | закрытая | надземная, подземная канальная | 1,27 | МП "Лыткаринская теплосеть" |
| 2 | Котельная №2 "Очистные сооружения", г. Лыткарино, ул. Парковая стр. 32 | 2хЕ 1/9 (1974 г.) | 1,84 | 1,81 | 0,02 | природный газ | 95/70°С | закрытая | надземная, подземная канальная | 1,05 | МП "Лыткаринская теплосеть" |
| 3 | Котельная №3 "Кормоцех", г. Лыткарино, мкр. 6 стр. 30 | 8хЗИО-60 (1975 г.) | 7,20 | 3,98 | 3,17 | природный газ | 95/70°С | закрытая | надземная, подземная канальная | 0,7 | МП "Лыткаринская теплосеть" |
| 4 | Котельная №4 "Промзона", г. Лыткарино, мкр. 6 стр. 31 | 6хЗИО-60 (1967 г.) | 5,40 | 4,14 | 1,22 | природный газ | 95/70°С | закрытая | надземная, подземная канальная | 0,91 | МП "Лыткаринская теплосеть" |
| 5 | Котельная№5 "ЗИЛ", г. Лыткарино, Детский городок стр. 34 | 4хНР-18 (1976 г.) | 2,60 | 1,64 | 0,90 | природный газ | 95/70°С | закрытая | надземная, подземная канальная | 0,94 | МП "Лыткаринская теплосеть" |
| 6 | Котельная №6 «Вымпел», г. Лыткарино, Набережная улица, 11 | 2хТКН-EVO 10 | 4,30 | 3,76 | 0,54 | природный газ | 95/70°С | закрытая | надземная, подземная канальная | 0,6 | МП "Лыткаринская теплосеть" |
| 7 | Котельная АО «ЛЗОС», г. Лыткарино, ул. Парковая стр. 1 | 2хПТВМ-50 (1963 г.), 2хДКВР 10-13 (для ГВС) (1972 г. 1966 г.), 1хДЕ 10-14 (тех.нужды) (1988 г.) | 100,00 | 31,44 | 52,66 | природный газ | 115/70°С | закрытая | надземная, подземная канальная | 9,08 | АО «ЛЗОС» |
| 8 | Котельная ООО «Теплосервис», г. Лыткарино, ул. Колхозная, д. 6 | 2хVitomax 100 (2015 г.) | 7,50 | 5,26 | 2,23 | природный газ | 100/70°С | закрытая | надземная, подземная канальная | 0,34 | ООО «Тепло-сервис» |
| 9 | Котельная НИЦ ЦИАМ, г. Лыткарино, Тураево | 2хДЕВ-25/14 ГМ (1988г.), 2хДЕ-25/14 ГМ (1988г.), 1хШБ-А7 (1953) | 82,80 | 12,25 | 60,47 | природный газ | 105/70°С | закрытая | надземная, подземная канальная | 8,54 | НИЦ ЦИАМ - филиал ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова» |
| Итого по г.о. Лыткарино: |  |  | 311,64 | 179,98 | 121,31/ - 16,36 |  |  |  |  | 23,43 |  |

Выводы:

Для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей и для повышения энергоэффективности и надёжности централизованных систем теплоснабжения в городском округе Лыткарино потребуется:

− строительство новых теплоисточников;

− реконструкция с модернизацией оборудования, увеличением мощности на существующих котельных, восстановление резервного топливного хозяйства с переводом на природный газ;

− устранение дефицита тепловой мощности на котельной №1, г. Лыткарино, мкр. 5 квартал 2, стр. 5а;

− реконструкция тепловых сетей с применением труб в ППУ-изоляции с системой оперативного дистанционного контроля (СОДК);

− строительство трубопроводов горячего водоснабжения;

− установка приборов учёта тепловой энергии и ресурсов.

Предложения по развитию

Прирост тепловой нагрузки ожидается за счёт размещения нового строительства и реконструкции существующей застройки. В генеральном плане предлагается размещение многоэтажной и индивидуальной жилой застройки, объектов капитального строительства общественно-делового назначения, социально-культурного обслуживания населения, промышленного и рекреационного назначения.

Стратегия обеспечения теплом потребителей городского округа Лыткарино – реконструкция с увеличением мощности и модернизацией оборудования существующих тепловых источников, а также строительство новых, в том числе с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, с использованием в качестве основного топлива природного газа с целью обеспечения надежного удовлетворения спроса на тепловую энергию наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду.

Подсчёт тепловых нагрузок на планируемые объекты производился по комплексному удельному расходу тепла, отнесенному к 1 кв. м общей площади. Все расчёты произведены в соответствии с СП 50.13330.2024 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий», СП 89.13330.2016 «СНиП III-35-76 «Котельные установки», Постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 №713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области».

Прирост тепловой нагрузки за счёт нового строительства объектов жилой застройки с объектами социальной сферы, производственной, многофункциональной общественно-деловой и рекреационной застройки ожидается на расчётный срок 216,90 Гкал/час, из них на первую очередь – 45,48 Гкал/час

Суммарный прирост расхода тепла городского округа Лыткарино за счёт нового строительства на расчетный срок составит:

на объекты жилого назначения – 109,49 Гкал/час;

– на объекты общественно-делового, производственно, рекреационного назначения – 56,56 Гкал/час;

– на объекты социального назначения – 50,85 Гкал/час.

Более подробно потребность в тепловой мощности для территорий нового строительства указана в таблицах 3.3.2.

В качестве основного топлива для всех теплоисточников поселения предусмотрен природный газ. Для объектов, размещаемых на территориях, обеспечение природным газом которых не предусмотрено «Генеральной схемой газоснабжения Московской области до 2030 года» (разработанной ОАО «Газпром промгаз» при участии АО «Мособлгаз», одобренной утвержденным решением Межведомственной комиссии по вопросам энергообеспечения Московской области от 14.11.2013 № 11), предлагается в качестве топлива использовать пеллеты, сжиженный газ, дизельное топливо.

Таблица 3.3.2 Тепловая нагрузка потребителей планируемых объектов капитального строительства жилого и нежилого назначения

| № п/п | Объекты нового строительства | Тепловая нагрузка на первую очередь, Гкал/час | Тепловая нагрузка на расчетный срок, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирная жилая застройка | 10,33 | 99,16 |
| 2 | Объекты социальной инфраструктуры | 16,84 | 34,01 |
| 3 | Зоны многофункционального общественно-делового, производственного и рекреационного назначения | 18,31 | 38,25 |
|  | Итого | 45,48 | 171,42 |

В рамках проекта внесения изменений в генеральный план развития городского округа Лыткарино предлагается следующая концепция развития системы теплоснабжения:

для теплоснабжения планируемой многоквартирной застройки, объектов общественно-делового, в том числе объектов обслуживания населения использование существующих котельных г.о. Лыткарино в зоне экономической целесообразности их использования при необходимости после проведения их реконструкции с модернизацией оборудования и увеличением мощности, с повышением эффективности топливоиспользования путем дооснащения котельных большой мощности когенерационными установками с электрогенерирующими агрегатами (определить в Схеме теплоснабжения городского округа);

для обеспечения централизованным теплоснабжением новых объектов потребуется строительство, как тепловых сетей, так и источников;

для объектов, находящихся вне зоны действия существующих централизованных систем теплоснабжения, предлагается строительство отдельно стоящих котельных, оборудованных водогрейными котлами, либо автономных источников теплоснабжения (отдельно стоящих, пристроенных, встроенных, крышных). Тепловая мощность АИТ и тип размещения определяются на стадии разработки генерального плана планировки территории и уточняются на этапе проектной документации. Согласно СП 373.1325800.2018 мощность АИТ принимается:

для крышных АИТ, размещаемых на жилых зданиях, до 5 МВт, на общественно-административных и бытовых зданиях до 10 МВт, на производственных зданиях до 15 МВт;

АИТ, встроенных в общественно-административные и бытовые здания, до 5 МВт, в производственные здания до - 10 МВт. Размещение встроенных АИТ в жилые здания не допускается;

АИТ, пристроенных к жилым зданиям, - до 5 МВт, общественно-административным, бытового назначения - до 10 МВт, производственного назначения - до 15 МВт;

теплоснабжение малоэтажной многоквартирной застройки можно организовать как централизовано – от новых отдельно стоящих котельных, так и от поквартирных газовых теплогенераторов в соответствии СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе»;

теплоснабжение объектов производственного и коммунально-складского назначения предполагается осуществлять от собственных промышленных котельных, размещаемых на территории самих объектов.

При сравнительной оценке энергетической безопасности функционирования централизованных и децентрализованных систем необходимо учитывать следующие факторы:

крупные тепловые источники (котельные) могут работать на различных видах топлива, могут переводиться на сжигание резервного топлива при сокращении подачи сетевого газа;

резервные перемычки централизованного теплоснабжения позволяют при выходе из строя одного из теплоисточников переключать подачу теплоносителя на другой источник.

Помимо строительства новых питающих центров предусматривается комплекс преобразовательных мероприятий в отношении существующей системы теплоснабжения, направленных на повышение эффективности производства и транспортировки тепловой энергии, снижение потребления энергоносителей, и как следствие, снижение удельной стоимости вырабатываемой тепловой энергии, а именно:

замена ветхих и аварийных участков тепловых сетей с использованием труб в пенополиуретановой (ППУ);

в существующих котельных замена, ремонт и реконструкция котлоагрегатов, насосного и тягодутьевого оборудования, теплообменных аппаратов, а также внедрение более современного и энергоэффективного оборудования, обладающего более высоким КПД (коэффициентом полезного действия);

установка контрольно-измерительных приборов и автоматики безопасности и регулирования;

установка приборов 100% учёта тепловой энергии на границе балансовой принадлежности эксплуатирующих предприятий и у потребителей.

Установка в процессе реконструкции источников теплоснабжения нового газоиспользующего оборудования позволяет повысить коэффициент полезного действия котлоагрегатов, снизить потребление газа и снизить выбросы в атмосферу продуктов горения. На новых и предлагаемых к реконструкции котельных должно быть предусмотрено автоматическое регулирование, контроль, сигнализация и управление технологическими процессами. Химводоподготовка на котельных должна осуществляться по схеме двухступенчатого натрий-катионирования с последующей деаэрацией.

В Карте ОМЗ предлагаются следующие мероприятия по развитию систем теплоснабжения:

реконструкция (строительство) котельных:

на первую очередь:

− строительство планируемой БМК-1, в долине Москва-реки для подключения планируемых потребителей. Установленная мощность составит 18,0 Гкал/час;

− строительство планируемой БМК-2, ул. Ленина, для подключения планируемых потребителей. Установленная мощность составит 3,0 Гкал/час;

− строительство планируемой БМК-3, ул. Лесная, для подключения планируемых потребителей. Установленная мощность составит 2,4 Гкал/час;

− строительство планируемой БМК-4, ул. Набережная, для подключения планируемых потребителей. Установленная мощность составит 2,4 Гкал/час;

− строительство планируемой БМК-5, г. Лыткарино, мкр. 6, стр. 30, взамен существующей котельной № 3. Установленная мощность составит 8,34 Гкал/час;

− строительство планируемой БМК-6, г. Лыткарино, мкр. 6, стр. 31, взамен существующей котельной № 4. Установленная мощность составит 5,93 Гкал/час;

− реконструкция котельной № 5, г. Лыткарино, детский городок «ЗИЛ», стр. 54, с модернизацией оборудования с заменой двух водогрейных котлов НР-18. Установленная мощность после реконструкции составит 2,34 Гкал/час;

− реконструкция с модернизацией оборудования котельной № 1, мкр. 5 квартал 2, стр. 5а, с целью устранения дефицита установленной мощности основного оборудования. Установленная мощность после реконструкции составит 150,0 Гкал/час;

− реконструкция с техническим перевооружением котельной № 6, г. Лыткарино, ул. Набережная, д. 11. Установленная мощность после реконструкции составит 4,30 Гкал/час;

− реконструкция ЦТП №2А, г. Лыткарино, мкр.5, квартал 2, стр. 10;

− реконструкция ЦТП №6, г. Лыткарино, ул. Комсомольская, д. 24;

− реконструкция ЦТП №7, г. Лыткарино, мкр.5, квартал 7, стр. 3Б;

− реконструкция ЦТП №17, г. Лыткарино, ул. Советская, д. 14;

− реконструкция ЦТП №1, г. Лыткарино, мкр.5 квартал 1, стр. 4;

− реконструкция ЦТП №1а, г. Лыткарино, мкр.5, квартал 1, стр. 13;

− реконструкция ЦТП №2, г. Лыткарино, мкр.5, квартал 2, стр. 5а;

− реконструкция ЦТП №3, г. Лыткарино, мкр.5 квартал 1, стр. 10;

− реконструкция ЦТП №5, г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 26;

− реконструкция ЦТП №19, г. Лыткарино, ул. Коммунистическая;

− реконструкция ЦТП №19А, г. Лыткарино, ул. Коммунистическая;

на расчетный срок:

− строительство планируемой БМК-1, в долине Москва-реки для подключения планируемых потребителей. Установленная мощность составит 25 Гкал/час;

строительство и реконструкция тепловых сетей:

― реконструкция тепловых сетей с использованием ППУ изоляции составит порядка ещё 8,36 км в двухтрубном исчислении;

― строительство новых тепловых сетей с использованием ППУ изоляции в двухтрубном исчислении для подключения планируемых объектов, протяженность и технические параметры определяются проектом.

В жилой части городского округа Лыткарино тепловые сети рекомендуется прокладывать подземно с применением труб в пенополиуретановой изоляции.

При надземной прокладке теплотрасс на территориях производственных, коммунальных, складских объектов применяются трубы в пенополиуретановой изоляции в оболочке из оцинкованной стали.

При прокладке тепловых сетей в ППУ-изоляции для фиксации и локализации мест возникновения дефектов, трубопроводы оснащаются проводниками системы оперативного дистанционного контроля (СОДК) увлажнения изоляции. Приёмно-контрольные приборы устанавливаются стационарно в тепловых пунктах.

На следующих стадиях проектирования необходимо уточнить вид источников теплоснабжения, тепловую мощность, а также местоположение источников теплоснабжения.

Газоснабжение

Существующее положение

Раздел выполнен в соответствии с:

− Федеральным законом «О газоснабжении в Российской Федерации» № 69-ФЗ;

− Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 (ред. от 03.09.2025 № 2439-р);

− Генеральной схемой газоснабжения Московской области до 2030 года, разработанной ОАО «Газпром промгаз» при участии АО «Мособлгаз», утверждённой решением Межведомственной комиссией по вопросам энергообеспечения Московской области от 14.11.2013 № 11;

− Программой Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2035 года», утвержденной Постановлением Правительства МО от 20.12.2004 № 778/50 (ред. от 07.07.2025 № 784-ПП);

− Региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Московской области на период 2020-2024г., утвержденной постановлением Правительства Московской области от 30.12.2020 № 1069/43;

− Совместной инвестиционной программой ПАО «Газпром» и Правительства Московской области: «Программа развития газоснабжения и газификации Московской области на период 2021-2025 годы, подписанной 18.11.2020 г. Губернатором Московской области Воробьевым А.Ю. и Председателем Правления ПАО «Газпром» Миллером А.Б.

На территории городского округа Лыткарино объекты магистрального газоснабжения отсутствуют.

Источником газоснабжения городского округа Лыткарино является ГРС «Петровское-2».

По газопроводам высокого (P ≤ 1,2 МПа,P ≤ 0,6 МПа), среднего и низкого давления снабжается газом городской округ Лыткарино.

Таблица 3.4.1. Данные по загрузке ГРС (по состоянию на 01.08.2025):

| № п/п | Наименование ГРС | Проектная производительность ГРС, тыс.куб.м/ч | Загрузка ГРС, тыс.куб.м/ч | Наличие пропускной способности, тыс.куб.м/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГРС «Петровское-2» | 156,0 | 133,0 | 0,0 |

Природный газ поступает на отопительные котельные и объекты газоснабжения: головные газорегуляторные пункты (далее по тексту ГГРП), газорегуляторные пункты (далее по тексту ГРП), шкафные газорегуляторные пункты (далее по тексту ГРПШ).

Согласно СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы» с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4 минимальные допустимые расстояния до фундаментов зданий и сооружений принимаются:

− от газопроводов высокого давления Р ≤ 1,2 МПа диаметром свыше 300 мм– 20 м;

− от газопроводов высокого давления Р ≤ 1,2 МПа диаметром до 300 мм включительно– 10 м;

− от газопроводов высокого давления Р ≤ 0,6 МПа – 7 м;

− от газопроводов среднего давления Р ≤ 0,3 МПа – 4 м;

− от газопроводов низкого давления Р ≤ 0,005 МПа – 2 м;

− от пунктов редуцирования газа с давлением на вводе свыше 0,6 МПа – 15 м.

− от пунктов редуцирования газа с давлением на вводе до 0,6 МПа – 10 м.

Охранная зона распределительных газопроводов устанавливается на расстоянии 2,0 м (3,0 м) от оси газопроводов, ГРП – 10 м согласно Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, налагаются ограничения (обременения) в пользовании, а именно запрещается: строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, устраивать свалки и склады, огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, разводить огонь, копать на глубину более 0,3 м.

Эксплуатацией газопроводов высокого, среднего и низкого давления занимается филиал АО «Мособлгаз» «Юго-Восток».

Потребителями газа высокого давления являются котельные и предприятия, низкого − жилищно-коммунальная застройка.

Природный газ используется:

− в качестве основного топлива на котельных;

− для приготовления пищи в жилых домах на газовых плитах;

− для нужд отопления и горячего водоснабжения в индивидуальной жилой застройке, от газовых водонагревателей, устанавливаемых в каждом доме (квартире).

Система газоснабжения многоступенчатая, с транспортировкой газа высокого (P ≤ 1,2 МПа, P ≤ 0,6 МПа), среднего и низкого давления.

Газ низкого давления поступает к бытовым потребителям (газовые плиты, автоматические теплогенераторы).

Часть жителей индивидуальной жилой застройки используют для хозяйственно-бытовых нужд сжиженный баллонный газ, электрические теплогенераторы.

В настоящее время газопроводы находятся в удовлетворительном состоянии (ежегодно проводится проверка технического состояния газопроводов и газового оборудования Госгортехнадзором).

Выводы:

1. Существующие газопроводы находятся в удовлетворительном состоянии.

2. Существующая система газоснабжения обеспечивает стабильную подачу природного газа потребителям и имеет возможность обеспечения определённого роста газопотребления.

Проектные предложения

Мероприятия федерального и регионального значения учтены в генеральном плане городского округа Лыткарино Московской области.

На территории рассматриваемого земельного участка планируется размещение многоквартирной жилой застройки и объектов производственно-складского, рекреационного социально-культурного, коммунально-бытового и общественно-делового назначения, для которых предусматривается подача природного газа.

В соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 (ред. от 03.09.2025 № 2439-р), на рассматриваемой территории мероприятия местного значения отсутствуют.

В соответствии с «Генеральной схемой газоснабжения Московской области до 2030 года», разработанной ОАО «Газпром промгаз» при участии АО «Мособлгаз», утверждённой решением Межведомственной комиссией по вопросам энергообеспечения Московской области от 14.11.2013 № 11 на рассматриваемой территории запланированы следующие мероприятия местного значения:

Таблица 3.4.2.

| № п/п | Наименование мероприятия | Технические параметры | Срок реализации, од |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перекладка газопровода высокого давления 2 категории перед ДРП КСК «Созидатель» с диаметра 108 мм и 89 мм на 219 мм | 1,42 км | 2030 |

В соответствии с «Региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Московской области на период 2020-2024г.», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 30.12.2020 № 1069/43 на рассматриваемой территории мероприятия местного значения отсутствуют.

В соответствии с программой Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2035 года», (утв. постановлением Правительства Московской области от 20.12.2004 № 778/50, с изменениями от 07.07.2025 № 784-ПП на рассматриваемой территории мероприятия отсутствуют.

Таблица 3.4.3.

| № п/п | Наименование мероприятия | Технические параметры | Срок реализации, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поэтапная реконструкция участка газовой распределительной сети «Лыткарино» № 02/4 учетный участок №1: Реконструкция участка газовой распределительной сети «Лыткарино» № 02/4 учетный участок №1, кадастровый номер 50:22:0000000:100731, в части газопровода, проложенного по адресу: ГРС Петровское , бух. инв. № 15-0017529 (4414) (1 этап) Реконструкция участка газовой распределительной сети «Лыткарино» № 02/4 учетный участок №1, кадастровый номер 50:22:0000000:100731, в части газопровода, проложенного по адресу: В техническом паспорте отсутствует, бух. инв. № 15-002533 (4536) (2 этап) Реконструкция участка газовой распределительной сети «Лыткарино» № 02/4 учетный участок №1, кадастровый номер 50:22:0000000:100731, в части газопровода, проложенного по адресу: г. Лыткарино, п/я 37, бух. инв. № 15-017637 (4412) (3 этап) | 16,60 км | 2029 |
| 2 | Поэтапная реконструкция участка газовой распределительной сети «Лыткарино» № 02/4 учетный участок №1 в г. Лыткарино | 10,00 км | 2030 |

В соответствии с совместной инвестиционной программой ПАО «Газпром» и Правительства Московской области: «Программа развития газоснабжения и газификации Московской области на период 2021-2025 годы, подписанной 18.11.2020 г. Губернатором Московской области Воробьевым А.Ю. и Председателем Правления ПАО «Газпром» Миллером А.Б. на рассматриваемой территории мероприятия местного значения отсутствуют.

В Карте ОМЗ планируется следующие мероприятия:

Таблица 3.4.4.

| № п/п | Наименование мероприятия | Технические параметры | Срок реализации, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газопровод распределительный высокого давления к планируемой котельной БМК-1 | 0,07 км | 2028 |
| 2 | Газопровод распределительный высокого давления к планируемой котельной БМК-2 | 0,27 км | 2027 |
| 3 | Газопровод распределительный высокого давления к планируемой котельной БМК-3 | 0,12 км | 2028 |
| 4 | Газопровод распределительный высокого давления к планируемой котельной БМК-4 | 0,02 км | 2030 |
| 5 | Газопровод распределительный высокого давления к планируемой котельной БМК-5 | 0,02 км | 2026 |
| 6 | Газопровод распределительный высокого давления к планируемой котельной БМК-6 | 0,02 км | 2026 |

Для нового жилищного строительства подача газа предусматривается:

− как основное топливо для отопительных и производственных котельных;

− в индивидуальной жилой застройке газ намечается использовать для приготовления пищи и горячей воды, а также на отопление.

С этой целью в каждом доме будут установлены автономные (поквартирные) источники тепла и газовая плита. В качестве источников тепла могут быть использованы отечественные аппараты различной производительности (в зависимости от площади отапливаемого помещения) или аналогичные агрегаты зарубежных фирм.

Расход природного газа на отопление и горячее водоснабжение был определен по СП 62.13330.2011 СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» и тепловой нагрузки.

На расчётный срок в целом ожидается увеличение расхода природного газа. Это произойдет в основном за счёт размещения новых источников теплоснабжения (котельных малой мощности (АИТ)), а также за счёт обеспечения газом новой индивидуальной застройки.

При определении расходов газа приняты:

− теплотворная способность природного газа – 33,5 МДж/н. м3 (8000 ккал/час);

− коэффициент полезного действия (КПД) отопительных котельных – 0,85;

− КПД местных систем отопления – 0,9;

− обеспеченность жителей централизованным отоплением и горячим водоснабжением в соответствии с разделом «Теплоснабжение».

Ожидаемый прирост расхода природного газа на территории городского округа Лыткарино составит: на расчётный срок – 30125 куб. м/час или 90375 тыс. куб. м/год, в том числе на первую очередь – 6317 куб. м/час или 18950 тыс. куб. м/год.

Электроснабжение

Существующее положение

Для оценки существующих источников внешнего электроснабжения рассматриваемой территории, в сетях напряжением 35 кВ и выше Московской энергосистемы, использована актуальная информация ПАО «Россети Московский регион».

Городской округ Лыткарино находится в зоне эксплуатационной ответственности филиала «Южные электрические сети» (ЮЭС) ПАО «Россети Московский регион».

Электроснабжение потребителей осуществляется: от питающих центров Московской энергосистемы в эксплуатации ЮЭС – филиала ПАО «Россети Московский регион» и абонентских энергоисточников электросетевой компании НИЦ ЦИАМ -филиал ФГУП«ЦИАМ им. П.И.Баранова».

Электросетевая компания НИЦ ЦИАМ - филиал ФГУП«ЦИАМ им. П.И.Баранова» представлена на территории г.о. Лыткарино в следующем составе:

- электроподстанция напряжением ПС 220/10 кВ Мячково (№ 341);

- электроподстанция напряжением ПС 110/10 кВТураево (№ 318);

Краткая характеристика электроподстанций по состоянию на 01.01.2021 г. представлена в таблицах 3.5.1 ÷ 3.5.3.

Таблица 3.5.1. Центры питания Московской энергосистемы, расположенные на территории городского округа Лыткарино по состоянию на 01.01.2021

| № ПС | Наименование ПС | Эксплуатирующая организация | Технические характеристики трансформаторов и автотрансформаторов, установленных на ПС |  |  | Год изготовления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диспетчерское наименование | Мощность, МВА | Напряжение, кВ |  |
| 341 | ПС 220 кВ Мячково (№ 341) | НИЦ ЦИАМ -филиал ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова» | Т-2 | 40,0 | 110/10 | 1990 |
|  |  |  | Т-1 | 20,0 | 110/10 | 1968 |
|  |  |  | Т-2 | 20,0 | 110/10 | 1967 |
|  |  |  | Т-1 | 1,8 | 220/110 | 1965 |
|  |  |  | Т-2 | 4,0 | 220/110 | 1970 |
|  |  |  | Т-3 | 4,0 | 220/110 | 1973 |
|  |  |  | Т-1 | 6,3 | 220/110 | 2012 |
| 318 | ПС 110 кВ Тураево (№ 318) | НИЦ ЦИАМ -филиал ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова» | Т-2 | 6,3 | 110/10 | 2012 |
|  |  |  | Т-1 | 1,6 | 110/10 | 1966 |
|  |  |  | Т-1 | 2,5 | 110/10 | 1974 |
|  |  |  | Т-2 | 2,5 | 110/10 | 1974 |
| 434 | ПС 110 кВ Лыткарино (№ 174) | ПАО «Россети Московский регион | Т-1 | 40,0 | 110/10 | 1962 |
|  |  |  | Т-2 | 40,0 | 110/10 | 1962 |

Указанные источники работают параллельно в составе энергосистемы и выполняют единые правила в вопросах режима, эксплуатации и оперативного управления.

Таблица 3.5.2. Сведения о трансформаторной мощности центров питания 35-220 кВ муниципального образования городской округ Лыткарино

| Эксплуатирующая организация | Напряжение ПС, кВ | Кол-во ПС, шт. | Трансформаторная мощность ПС, МВА |
| --- | --- | --- | --- |
| ПАО «Россети Московский регион» | 110 | 1 | 80,0 |
|  | Всего | 1 | 80,0 |
| Абонентские | 220 | 1 | 96,1 |
|  | 110 | 1 | 12,9 |
|  | Всего | 2 | 109,0 |
| В целом по округу | 220 | 1 | 96,1 |
|  | 110 | 2 | 92,9 |
|  | Всего | 3 | 189,0 |

Полезный отпуск электроэнергии по муниципальному образованию городской округ Лыткарино Московской области за 2020 год составил 196 млн. кВт*ч (факт).

Таблица 3.5.3. Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения трансформаторной мощности питающих центрах ПАО «Россети Московский регион» (ЮЭС), расположенных на территории городского округа Лыткарино, по состоянию на 2 квартал 2023 года

| № п/п | Наименование ПС | Установленная мощность трансформаторов, шт. х МВА | Фактическая нагрузка по замерам, МВА | Профицит (+) /Дефицит(-) по замерам по ЦП, МВА | Объем мощности по заключенным договорам на ТП, находящимся на исполнени, МВА | Резерв мощности с учетом заключенных договоров ТП по ЦП, МВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Городской округ Лыткарино |  |  |  |  |  |
| 1 | ПС 110/10/6 кВ Лыткарино | 2х40 | 26,68 | 15,61 | 1,10 | 14,51 |

Потребители жилищно-коммунального и производственного сектора получают электроэнергию преимущественно через распределительные сети напряжением 10, 6 и 0,4 кВ следующих территориальных сетевых организаций:

Часть абонентов городского округа Лыткарино входит в зону обслуживания Районных электрических сетей (РЭС) - подразделений ЮЭС ПАО «Россети Московский регион».

Часть абонентов городского округа Лыткарино входит в зону обслуживания «Мосэнергосбыт» ОАО Южное территориальное отделение КО Лыткарино.

Часть абонентов городского округа Лыткарино входит в зону обслуживания АО «Мособлэнерго» - Дзержинское производственное отделение Домодедовского филиала.

Распределение электрической энергии по потребителям городского округа Лыткарино осуществляется от распределительных устройств (РУ) действующих трансформаторных подстанций (ПС) по воздушным и кабельным сетям 6-10 и 0,4 кВ через распределительные пункты (РП-6(10) кВ) и трансформаторные подстанции (ТП-6(10)/0,4 кВ) разного типа, расположенные на территории округа.

Кабельные и воздушные линии электропередачи напряжением 6 и 10 кВ высоковольтной распределительной электрической сети расположены по всей территории городского округа, так как обеспечивают передачу электроэнергии из энергосистемы на все потребительские трансформаторные подстанции (ТП) 6(10)/0,4 кВ.

Распределительные электрические сети на территории населенных пунктов выполнены в основном кабелями различного сечения, вне застройки – воздушными ЛЭП.

Ряд крупных производственных объектов в городском округе Лыткарино имеют прямые фидера от электроподстанций (ПС) ПАО «Россети Московский регион», принадлежащие ЮЭС ПАО «Россети Московский регион» и производственным объектам.

По территории городского округа Лыткарино проходят следующие линии электропередачи (ЛЭП):

На балансе ПАО «Россети Московский регион» находятся:

– ВЛ 220 кВ Пахра - Мячково;

– ВЛ 220 кВ Стекольная - Мячково;

– ВЛ 110 кВ Красково - Лыткарино с отпайкой на ПС Дзержинская;

– ВЛ 110 кВ Мячково - Лыткарино;

– ВЛ 110 кВ Лыткарино - Болятино I цепь;

– ВЛ 110 кВ Красково - Мячково с отпайкой на ПС Дзержинская;

– КВЛ 110 кВ Мячково - Тураево II цепь;

– ВЛ 110 кВ Лыткарино - Болятино II цепь;

– КВЛ 110 кВ Яковлево - Тураево с отпайками;

– КВЛ 110 кВ Пахра - Тураево с отпайками;

– КВЛ 110 кВ Мячково - Тураево I цепь;

ЛЭП (воздушные и кабельные) напряжением 6(10) кВ высоковольтной распределительной электрической сети расположены по всей территории округа и обеспечивают передачу электроэнергии из энергосистемы на все потребительские трансформаторные подстанции.

Все действующие линии электропередачи накладывают планировочные ограничения для размещаемой вблизи них застройки.

Воздушные линии электропередачи (ЛЭП) имеют охранную зону, предназначенную для обеспечения безопасного функционирования и эксплуатации линии электропередачи.

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в редакции от 31.12.2024 № 1987).

Воздушные ЛЭП имеют охранную зону, предназначенную для обеспечения безопасного функционирования и эксплуатации линии электропередачи. Охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклонённом их положении на расстоянии в зависимости от напряжения линии.

Для линий напряжением:

— 220 кВ на расстоянии 25 метров от крайнего провода;

— 110 кВ на расстоянии 20 метров от крайнего провода;

— 6 и 10 кВ на расстоянии 10 метров от крайнего провода (5 метров - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов);

— до 1 кВ на расстоянии 2 метра от крайнего провода (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий)

Вдоль подземных кабельных линий электропередачи (КЛ) также устанавливаются охранные зоны в виде участка земли, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (независимо от напряжения).

Вокруг подстанций охранная зона устанавливается в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте "а" настоящего документа (равном охранной зоне от воздушных ЛЭП напряжения, применительно к высшему классу напряжения подстанции.

В целях защиты населения от воздействия электромагнитного поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛЭП) устанавливаются санитарно-защитные зоны. Санитарно-защитной зоной ВЛЭП является территория вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряжённость электрического поля превышает 1 кВ/м (СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-ОЗ).

Санитарно-защитные зоны для действующих ВЛЭП устанавливаются путём натурных измерений, производимых специализированными организациями.

В пределах санитарно-защитной зоны запрещается: размещение жилых и общественных зданий и сооружений; площадок для стоянки и остановки всех видов транспорта; предприятий по обслуживанию автомобилей и складов нефти и нефтепродуктов.

Для снижения размеров санитарно-защитных зон применяются экранирующие устройства.

Для линий электропередачи (воздушных и кабельных), попадающих в зоны нового строительства, дальнейшая их эксплуатация или переустройство, определяются техническими условиями организаций, которые владеют этими объектами на праве собственности или ином законном основании.

Размещение объектов электросетевого хозяйства осуществляется также в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 736 «О некоторых вопросах установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства».

Размещение любого из видов капитального строительства вблизи электроподстанций и воздушных ЛЭП напряжением 35 кВ и выше должно быть согласовано с владельцем объекта и территориальным отделением «Роспотребнадзора» по Московской области для учёта воздействия на население неблагоприятных физических факторов: шума и ЭМП (электромагнитных полей).

Также следует отметить, что выполнение мероприятий по технологическому присоединению осуществляется в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям». На рассматриваемой территории имеются объекты электросетевого хозяйства ЮЭС – филиал ПАО «Россети Московский регион». Мероприятия по сохранности или выносу существующих объектов предусматриваются в соответствии с научно-технической документацией (НТД) отдельным проектом.

В случае необходимости получения документов на вынос объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион» из зоны строительства, благоустройства и охранных зон объектов, на присоединение мощности к сетям ПАО «Россети Московский регион, на временное электроснабжение объектов (механизация строительства), заявителю следует обратиться с заявкой в один из клиентских офисов ПАО «Россети Московский регион».

Возможность технологического присоединения объектов в городском округе Лыткарино Московской области от существующих сетей АО «Мособлэнерго» решается при условии подачи заявок на технологическое присоединение.

Размещение объектов по производству электрической энергии осуществляется в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1033 «О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в редакции от 15.01.2019 № 5).

Выводы:

− резерв разрешённой мощности на существующих предприятиях города, ранее имевших значительную электрическую нагрузку, имеется;

Предложения по развитию

Удельные показатели для расчетных электрических нагрузок жилищно-коммунального сектора приняты в соответствии с действующими нормативными документами:

– «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 Минтопэнерго России и «Изменения и дополнения к разделу 2 «Инструкции РД», утвержденные 26.06.1999 года (таблица 2.1.5н взамен 2.1.5 РД и таблица 2.2.1н взамен таблицы 2.2.1);

− СП 256.1325800.2016 СП 31-110-2003 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»;

− СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» с изменениями №1 и №2.

Принятые для расчетов удельные показатели учитывают возможность частичного использования электроэнергии на теплоснабжение новых жилых домов. Принято, что для пищеприготовления в новых жилых домах среднеэтажной, малоэтажной и индивидуальной застройки будут использоваться газовые плиты.

Расчет электрических нагрузок для объектов общественно-делового и производственного назначения выполнен по усредненным удельным показателям для аналогичных объектов, разработанных ранее, и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

Карта ОМЗ подготовлена на расчетный срок до 2045 года с выделением первой очереди строительства до 2031 года.

Результаты расчетов приводятся в таблице 3.5.4.

Таблица 3.5.4.

| Нагрузки по назначению объектов | Первая очередь |  |  |  | Расчётный срок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,4 кВ ТП |  | 6(10) кВ ЦП |  | 0,4 кВ ТП |  | 6(10) кВ ЦП |  |
|  | кВт | кВА | МВт | МВА | кВт | кВА | МВт | МВА |
| Жилищное строительство | 3547 | 3734 | 2,4 | 2,5 | 41388 | 43566 | 28,6 | 30,1 |
| Производственное, общественно-деловое, коммунально-складское и рекреационное назначение | 6427 | 7141 | 3,7 | 4,1 | 29340 | 32600 | 17,0 | 18,9 |
| Социальное и культурно-бытовое назначение | 2250 | 2368 | 1,6 | 1,7 | 6209 | 6536 | 4,3 | 4,5 |
| Итого | 12224 | 13243 | 7,7 | 8,3 | 76937 | 82702 | 49,9 | 53,5 |

Для планируемого в проекте Карты планируемого размещения объектов местного значения прироста электрической нагрузки на первую очередь строительства резерв мощности на питающих центрах ограничен, на расчетный период - свободная мощность отсутствует.

Мероприятия по развитию электроэнергетики федерального и регионального значения учтены в утвержденном генеральном плане.

Мероприятия местного значения предусмотрены:

Инвестиционной программой ПАО «Россети Московский регион» на 2024 – 2029 годы, утвержденной приказом Минэнерго России от 28.11.2024 №24@ «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Московский регион»,  утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2023 № 31@»;

Инвестиционной программой АО «Мособлэнерго» на 2020-2024 годы», утвержденной приказом Министра энергетики Московской области от 18.12.2019 № 105 (с изменениями от 28.11.2024 № 118).

Перечень мероприятий в соответствии с указанными выше отраслевыми документами приводится в таблице 3.5.5.

Таблица 3.5.5. Мероприятия по развитию электроэнергетики, предусмотренные отраслевыми документами

| № п/п | Наименование объекта | Вид работ | Параметры | Очередность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А. Инвестиционная программа ПАО Россети Московский регион на 2024 – 2029 годы, утвержденная приказом Минэнерго России от 28.11.2024 №24@ Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО Россети Московский регион, утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2023 № 31@ |  |  |  |  |
| 1 | Строительство ЛЭП-10 кВ от вновь сооружаемой ячейки 1 с.ш. ПС №174 "Лыткарино", СП-10 кВ, ГНБ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г Лыткарино, Парковая ул, д.1, к.н. 50:53:0010207:42 ИА-24-302-19946(210616) | строительство | 2,4 км; 1 шт.(РУ); 500 п.м.; 1 т.у. | 2026 |
| Б. Инвестиционная программа АО Мособлэнерго на 2020-2024 годы, утвержденнаяприказом Министра энергетики Московской области от 18.12.2019 № 105 (с изменениями от 28.11.2024 № 118) |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция ТП-521 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 630 кВА, 6/0,4 кВ (1 этап). Установка прибора учета по уровню напряжения 0,4 кВ (2 этап), в т.ч. ПИР, МО, г. Лыткарино, тер. Промзона Тураево - 2 этап | реконструкция | 1 этап: 0,63 МВА; 2 этап: 1 т.у. | 2029 |
| 2 | Реконструкция ТП-521. Строительство КЛ-6 кВ от РП-12 до ТП-521, ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, г. Лыткарино, промзона Тураево | реконструкция | 5 шт. (РУ), 2 км | 2029 |
| 3 | Реконструкция ТП-521 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 630 кВА, 6/0,4 кВ (1 этап). Установка прибора учета по уровню напряжения 0,4 кВ (2 этап), в т.ч. ПИР, МО, г. Лыткарино, тер. Промзона Тураево - 1 этап | реконструкция | 1 этап: 0,63 МВА; 2 этап: 1 т.у. | 2029 |
| 4 | Реконструкция 2хКЛ-10 кВ ПС 174 – РТП-25, ГНБ, в т.ч. ПИР, Московская область, г. Лыткарино, ул. Парковая | реконструкция | 1,5 км | 2029 |
| 5 | Реконструкция КЛ-10 кВ ПС-174 – РТП-24, КЛ-6 кВ ПС 174 – РТП-24, ГНБ, в т.ч. ПИР, Московская область, г. Лыткарино, Тураевское шоссе | реконструкция | 4,0 км | 2029 |
| 6 | Реконструкция КЛ-10 кВ ПС-174 – РТП-32, 2хКЛ-6 кВ ПС 174 – РТП-21, ГНБ, в т.ч. ПИР, Московская область, г. Лыткарино, Тураевское шоссе | реконструкция | 7,5 км | 2029 |
| 7 | Реконструкция 2хКЛ-10 кВ от ПС-174 «Лыткарино» (ф.124, ф.140) до РТП-22, ГНБ, в т.ч. ПИР, М.О. г. Лыткарино, Тураевское шоссе | реконструкция | 8,0 км | 2029 |
| 8 | Строительство РТП 6/0,4 кВ с тр-ми 2х1250 кВА, двух КЛ-6 кВ от нов. РТП 6/0,4 кВ до РУ-6 кВ РТП-21, двух КЛ-6 кВ от нов. РТП 6/0,4 до РУ-6 кВ ТП-631, ГНБ (1 этап), установка прибора учета по уровню напряжения 0,4 кВ (2 этап), в т.ч. ПИР, МО, г. Лыткарино, ул. Парковая - 1 этап | строительство | 1 этап: 2,5 МВА, 4,2 км; 2 этап: 2 т.у. | 2029 |
| Примечание к таблице: мероприятия, планируемые до отчетного 2025 года и мероприятия в сетях напряжением 0,4 кВ, в карте размещения объектов местного значения не рассматриваются. |  |  |  |  |

В проекте Карты планируемого размещения объектов местного значения отражены следующие мероприятия развития электрических сетей городского округа Лыткарино  Московской области местного значения:

1. На стадии разработки проекта карты объектов местного значения городского округа Лыткарино Московской области предусмотрено строительство распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, прирост электрической нагрузки и количество объектов электросетевого хозяйства должно разрабатываться и уточняться на следующих стадиях разработки проекта территории.

2. Прокладка питающих и распределительных высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП) напряжением 10(6) кВ по схемам, обеспечивающим надежность электроснабжения в соответствии с категорией новых строительных объектов.

Проектом предлагаются возможные варианты присоединения планируемых сооружений питающей электрической сети к схеме существующих линий электропередачи 10(6) кВ.

Протяженность основных направлений планируемых ЛЭП по новым участкам трасс на расчётный период и на первую очередь определяется на последующих стадиях проектирования.

Схемы точного прохождения новых линий электропередачи и их протяжённость могут быть определены на последующих стадиях детального проектирования (разработка документации рабочего проекта) после получения технических условий электроснабжающих организаций.

3. Реконструкция объектов электросетевого хозяйства с высокой степенью физического и морального износа. Существующие сооружения и сети, требующие техперевооружения и реконструкции, модернизируются в плановом порядке. Перспективные, объёмы и очередность строительства и реконструкции определяются владельцами объектов в рамках разработки инвестиционных программ территориальных сетевых организаций (ТСО).

Осуществление проектной деятельности в части электроснабжения возможно при получении технических условий на электроснабжение планируемой застройки и разрешения на подключение единовременной электрической нагрузки к питающим центрам в территориальных сетевых организациях (ТСО): ЮЭС ПАО Россети Московский регион, Дзержинское производственное отделение Домодедовского филиала АО «Мособлэнерго», «Мосэнергосбыт» ОАО Южное территориальное отделение КО Лыткарино.

Вопросы непосредственного распределения прироста нагрузок и размещения новых сооружений и сетей (количество, мощность, место размещения и трассы ЛЭП), а также перечень мероприятий по реконструкции и модернизации объектов электроэнергетики, уточняются техническими условиями энергоснабжающих организаций на стадии разработки рабочей документации, с соблюдением норм и правил электроснабжения существующих сохраняемых потребителей на рассматриваемой территории.

Возможность технологического присоединения объектов в городском округе Лыткарино  Московской области от существующих сетей АО «Мособлэнерго» решается при условии подачи заявок на технологическое присоединение.

На рассматриваемой территории имеются объекты электросетевого хозяйства ЮЭС - филиал ПАО Россети Московский регион. Мероприятия по сохранности или выносу существующих объектов предусматриваются в соответствии с научно-технической документацией (НТД) отдельным проектом.

Разрешение на присоединение дополнительной мощности и технические условия на проектирование выдаются ПАО Россети Московский регион строго в установленном порядке.

В случае необходимости получения документов на вынос объектов электросетевого хозяйства ПАО Россети Московский регион из зоны строительства, благоустройства и охранных зон объектов, на присоединение мощности к сетям ПАО Россети Московский регион, на временное электроснабжение объектов (механизация строительства), заявителю следует обратиться с заявкой в один из клиентских офисов ПАО Россети Московский регион.

Размещение объектов по производству электрической энергии осуществляется в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1033 О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.

Связь

На территории городского округа Лыткарино Московской области все категории пользователей обеспечиваются полным набором услуг связи на основе современных технологий.

На период подготовки генерального плана операторы связи, действующие в границах городского округа (наиболее крупный из них – ПАО «Ростелеком») обеспечивают полный набор услуг связи на основе современных технологий. В том числе:

− система кабельного телевидения;

− система передачи данных;

− система телефонной связи;

− система проводного радиовещания;

− система оповещения о чрезвычайных ситуациях;

− система домофонной связи;

− диспетчеризация лифтов;

− система технологического обеспечения и региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион».

Сети связи специального назначения на стадии разработки проекта  генерального плана не рассматриваются.

Услуги мобильной телефонной связи предоставляют операторы под торговыми марками МТС, Мегафон, Билайн, Tele2 (под брендом Ростелеком) и многие другие.

Телефонизация производственных и общественно-деловых объектов осуществляется в соответствии с современными тенденциями развития, связанными с переносом объемов пользования с традиционных телекоммуникационных услуг к новым видам услуг: предоставление услуг на основе мультисервисных транспортных сетей (магистральных и сетей доступа), широкополосный Интернет-доступ (ШПД), СПС третьего поколения (ЗG) и ряд других.

В настоящее время активно продолжается развитие сетей подвижной сотовой связи, что требует дальнейшего расширения сетей при помощи установки дополнительного оборудования на существующие базовые станции или увеличения числа вышек.

Вдоль транспортной инфраструктуры проходят действующие кабельные линии связи и линейно-кабельные сооружения связи ПАО «Ростелеком» и других организаций и ведомств операторов связи Московской области.

Согласно Правилам охраны линий связи, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578, вдоль трасс линий связи устанавливаются охранные зоны − в виде участков земли, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи на 2 метра с каждой стороны.

Организация поверхностного стока

Поверхностный сток с селитебных территорий является одним из источников загрязнения водных объектов взвешенными веществами и нефтепродуктами. Водным законодательством РФ запрещается сброс в водные объекты неочищенных до установленных нормативов дождевых, талых и поливо-моечных вод, отводимых с селитебных и промышленных территорий. Вблизи границ г. Лыткарино городского округа Лыткарино Московской области протекает река Москва, а также небольшие реки, ручьи, водоемы, являющиеся водоприёмниками поверхностного стока.

В условиях интенсивной хозяйственной деятельности на территории городского округа, поверхностный сток, поступающий с селитебной территорий, оказывает большое влияние на качество воды. Несмотря на резкое увеличение расхода воды в водотоках в периоды весеннего половодья и летне-осенних дождей, концентрация взвешенных веществ и нефтепродуктов в поверхностном стоке оказывается выше, чем в межень за счёт их выноса талым и дождевым стоками с водосбора.

К обострению проблемы загрязнения приведёт рост расходов поверхностного стока, связанный с намечаемым увеличением площадей застройки, и, следовательно, увеличением площадей с твёрдым покрытием, ростом автомобильного парка. Еще одним аспектом влияния транспорта является зимняя расчистка дорог. Загрязненный нефтепродуктами и солями снег складируется вдоль дорог и в период снеготаяния является еще одним загрязнителем поверхностных вод и грунтов.

Основными видами загрязняющих веществ, содержащихся в дождевых и талых сточных водах, являются:

— плавающий мусор (листья, ветки, бумажные и пластмассовые упаковки и др.);

— взвешенные вещества (пыль, частицы грунта);

— нефтепродукты;

— органические вещества (продукты разложения растительного и животного происхождения);

— соли (хлориды, в основном содержатся в талом стоке и во время оттепелей);

— химические вещества (их состав определяется наличием и профилем предприятий).

Концентрация загрязняющих веществ изменяется в широком диапазоне в течение сезонов года и зависит от многих факторов: степени благоустройства водосборной территории, режима её уборки, грунтовых условий, интенсивности движения транспорта, интенсивности дождя, наличия и состояния сети дождевой канализации.

Расчётная концентрация основных видов загрязняющих веществ, согласно СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», составляет:

— в дождевом стоке с территорий, прилегающим к промышленным зонам ~ 800 мг/л взвешенных веществ и ~ 18 мг/л нефтепродуктов, в талом стоке ~ 3000 мг/л взвешенных веществ 
и ~ 20 мг/л нефтепродуктов;

— в дождевом стоке с территорий жилой застройки ~ 300 мг/л взвешенных веществ 
и ~ 1 мг/л нефтепродуктов, в талом стоке ~ 1500 мг/л взвешенных веществ и ~ 30 мг/л нефтепродуктов;

— с магистральных дорог и улиц с интенсивным движением транспорта в дождевом стоке ~ 600 мг/л взвешенных веществ и ~ 40 мг/л нефтепродуктов.

Водоотвод поверхностных стоков с территории городского округа осуществляется как закрытой сетью дождевой канализации, так и по рельефу местности, по кюветам вдоль дорог в ближайшие водотоки. Закрытая сеть дождевой канализации городского округа представлена самотечным коллекторами дождевой канализации диаметром 1400 мм и менее. Основные магистрали дождевой канализации расположены по улицам: Лесная, Песчаная, Колхозная, Ленина, Советская, Шестакова, Комсомольская, Парковая, Степана Степанова, Набережная, Ухтомского, Тураевское шоссе, Нагорная, Спортивная. Общая протяжённость водосточной сети составляет 23,9 км. Однако, большая часть территории городского округа не обеспечена системами очистки поверхностных стоков. На территории городского округа Лыткарино расположено 3 локальных комплекса очистных сооружений поверхностных стоков: 1 объект в 4-ом микрорайоне и 2 объекта на территории промышленных предприятий. Эксплуатацией сетей занимаются различные собственники. На остальной территории, в виду отсутствия систем очистки дождевого стока, поверхностный сток осуществляется по рельефу местности, где дождевые стоки по кюветам вдоль дорог без очистки поступают в ближайшие водоприемники, ухудшая их санитарное состояние.

Отведение поверхностного стока с селитебных территорий в водные объекты должно производиться в соответствии с положениями Федерального закона от 10 января 2002 г. №7 «Об охране окружающей среды», требованиями СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», а также с учётом специфических условий его формирования: эпизодичности выпадения атмосферных осадков, интенсивности процессов снеготаяния, резкого изменения расходов и концентрации стоков во времени, зависимости химического состава от функционального назначения и степени благоустройства территории.

На очистные сооружения должна отводиться наиболее загрязнённая часть поверхностного стока, образующегося в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий, т.е. не менее 70 % годового стока для селитебной территории, близких к ним по загрязнённости, и весь объём стока с предприятий, территория которых может быть загрязнена специфическими веществами с токсическими свойствами или значительным количеством органических веществ. При этом СанПиН 2.1.3684-21, отведение поверхностного стока с промышленных площадок и жилых зон через дождевую канализацию должно исключить поступление в неё бытовых сточных вод и промышленных стоков.

Степень очистки поверхностного стока, поступающего с селитебной территорий, определяется условиями приёма его в системы водоотведения городского округа или условиями выпуска в водные объекты. Выбор метода очистки поверхностного стока, а также тип и конструкция очистных сооружений определяются их производительностью, необходимой степенью очистки по приоритетным показателям загрязнения и гидрогеологическими условиями, наличием территории под размещение, рельефом местности.

Местоположение планируемых очистных сооружений, объём поверхностного стока, поступающий на них, а также трассировку сети дождевой канализации необходимо уточнить при разработке «Расчётной схемы дождевой канализации» городского округа Лыткарино. При разработке схемы дождевой канализации необходимо учитывать объём поверхностного стока, поступающего с планируемых территорий и существующей застройки, расположенных на общей для них водосборной площади.

При размещении очистных сооружений поверхностного стока должен быть выдержан размер санитарно-защитной зоны, определенной отдельным проектом и установленной в законном порядке в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №3.

Объем поверхностного стока от расчетного дождя, поступающий на очистные сооружения поверхностного стока закрытого типа представлен в таблице 3.7.1.

Таблица 3.7.1. Ориентировочный объем поверхностного стока от расчетного дождя, поступающий на очистные сооружения поверхностного стока (ОСД) в городском округе Лыткарино

| № п/п | Наименование объекта/местоположение | Объем стока, поступающий на очистные сооружения, тыс. куб. м |  |  | Водоприемник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь | Расчетный срок | Всего |  |
| 1 | ОСДК 1н, г.о. Лыткарино, вблизи 4 мкр. | 7,8 | 0,0 | 7,8 | р. Москва |
| 2 | ОСДК 2н, г.о. Лыткарино | 5,66 | 0,0 | 5,66 | ручей без названия |
| 3 | ОСДК 3н, г.о. Лыткарино | 0,00 | 6,33 | 6,33 | р. Москва |
| Итого: |  | 13,46 | 6,33 | 19,79 |  |

Для отвода дождевых стоков проектом карты для размещения объектов местного значения предлагаются следующие мероприятия:

На первую очередь:

строительство 2-ух комплексов очистных сооружений дождевых стоков на территории городского округа.

На расчетный срок:

строительство 1-го комплекса очистных сооружений дождевых стоков на территории городского округа.

На следующих стадиях проектирования необходимо определить потребность в очистных сооружениях дождевой канализации, объем дождевых вод, поступающих на очистные сооружения, а также местоположение таких объектов.

В связи с низким развитием системы дождевой канализации городского округа Лыткарино, в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», необходимо разработать «Схему водоотведения поверхностных ливневых стоков городского округа Лыткарино».

Современная транспортная нагрузка на дороги требует постоянного ухода за дорожным полотном зимой. В процессе зимней уборки улиц города возникает необходимость утилизации значительных объёмов загрязнённого снега.

Наиболее экономичным способом утилизации вывозимого с проезжих частей улиц снега является его складирование с последующим естественным таянием. Для естественного таяния снега характерным является значительная продолжительность периода таяния и постепенный отток талых вод небольшими расходами. В связи с этим реальной схемой является очистка талых вод фильтрованием через устроенные фильтры. При таянии снега на водонепроницаемой площадке или в специально организованной ёмкости можно организовать достаточно длительное отстаивание и фильтрование талой воды, очищающее воду от загрязнений.

Для решения мероприятий по снегоудалению необходима разработка комплексной «Генеральной схемы по снегоудалению городского округа», которая должна содержать решения о принятых способах снегоудаления с учётом поперечных профилей улиц, расчётных диаметров водостоков, бытовой канализации, возможности размещения снегоприёмных камер и снеготаялок.

4.	Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории

Комплекс мероприятий по развитию объектов местного значения направлен на обеспечение реализации полномочий городского округа, а также на обеспечение возможности развития его экономики в целом с учетом приоритетных направлений, заложенных в стратегических документах комплексного социально-экономического развития. Реализация запланированных мероприятий учитывает действующие программы и нормативно-правовые акты с достижением заложенных в них целевых показателей.

Согласно действующим нормативно-правовым актам при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции населенных пунктов и территорий должен соблюдаться комплекс ограничений, обеспечивающих благоприятное состояние окружающей среды для жизнедеятельности человека и функционирования природных экосистем.

Среди ограничений, которые должны быть приняты во внимание, выделяются зоны с особыми условиями использования территории.

В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации зонами с особыми условиями использования территорий являются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления и подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов местного значения, предусмотренных данной Картой, окажет непосредственное положительное влияние на повышение комфортности среды проживания, оптимизацию экологической ситуации и улучшение здоровья населения, создаст благоприятные условия для деловой и социальной инициативы.

Ниже представлена оценка возможного влияния планируемых объектов на комплексное развитие территории.

Объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведение:

Данные объекты формируют систему инженерной инфраструктуры городского округа – комплекс инженерных сооружений и коммуникаций, обеспечивающих устойчивое развитие и функционирование городского округа. Предложения по развитию систем инженерной инфраструктуры и размещению соответствующих объектов приведены в разделе 3. Размещение планируемых объектов инженерной инфраструктуры произведено в соответствии с общими планировочными принципами в отношении формирования территорий комплексной жилой застройки и развития застроенных территорий, формирования производственных зон, инвестиционных, обслуживающих и других видов объектов.

Размещение ряда объектов инженерной инфраструктуры местного значения требует установления зон с особыми условиями использования территорий. К таким зонам относятся:

санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны;

санитарные разрывы от инженерных коммуникаций;

охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры.

Реализация мероприятий в сфере развития инженерной инфраструктуры будет способствовать развитию экономики городского округа Лыткаино с учетом приоритетных направлений, а также обеспечат потребности развития градостроительной деятельности.

Автомобильные дороги местного значения, объекты транспортной инфраструктуры:

Планируемое размещение объектов местного значения в области автомобильных дорог местного значения и других объектов транспортной инфраструктуры выполнено с учетом мероприятий, изложенных в документах федерального, регионального и местного уровней. Развитие транспортного обслуживания и размещение объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренное в Карте, учитывает ранее разработанные проекты, а также положения Схемы территориального планирования Московской области и Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской области. Предложения по развитию транспортной инфраструктуры и размещению соответствующих объектов приведены в разделе 2.

Повышение качества существующей транспортной инфраструктуры, повышение технических характеристик улично-дорожной сети, создание новых транспортных направлений улучшит транспортное сообщение внутри территории городского округа, а также с соседними муниципальными образованиями, уменьшит затраты времени на передвижение, тем самым позволит повысить инвестиционную привлекательность территории, будет стимулировать развитие деловой активности, создание новых рабочих мест, развитие туристско-рекреационной деятельности и др.

Автомобильные дороги и другие элементы транспортной инфраструктуры могут быть зонами повышенной опасности для человека, так как здесь происходит совмещение потоков транспортных средств различного типа, объектов общественного транспорта с достаточно высоким скоростями. Для минимизации возможных аварийных ситуаций проектирование и строительство намечаемых объектов должно выполняться с соблюдением действующих технических регламентов и нормативов. Также, при строительстве объектов транспортной инфраструктуры должны учитываться требования создания безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями.

Размещение автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры местного значения может потребовать установления зон с особыми условиями использования территории, к которым относятся:

санитарно-защитные зоны объектов транспортной инфраструктуры;

придорожные полосы автомобильных дорог.

Для уменьшения шумового воздействия от автомобильных дорог, проходящих вблизи жилой застройки, необходимо формирование специального защитного озеленения.

Объекты обслуживания населения:

Расчетные показатели планируемых объектов обслуживания базируются на анализе обеспеченности населения объектами обслуживания местного значения и определения нормативного уровня показателей данных объектов.

Размещение планируемых объектов приведет к дальнейшему развитию сети объектов обслуживания, расширению номенклатуры и повышению качества оказываемых населению услуг, в том числе в сферах физической культуры и массового спорта, культуры и искусства, организации отдыха населения. Осуществление указанных мероприятий послужит одним из факторов развития городского округа, повысит привлекательность территории для проживания, будет способствовать росту инвестиционной привлекательности территории, послужит основной для дальнейшего формирования и осуществления мероприятий по развитию и благоустройству территории.

В городском округе Лыткарино предусматривается строительство дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования, а также культуры и искусства, объектов спорта, а также размещение предприятий розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного значения в первых этажах планируемых и существующих жилых домов, в зонах объектов делового, общественного и коммерческого назначения.

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 (ред. от 28.02.2022) «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» установление в дальнейшем санитарно-защитных зон может потребоваться только для следующих объектов:

отдельно стоящих торговых комплексов и центров, торгово-развлекательных комплексов общей площадью более 2 тысяч кв. м с открытыми автостоянками для автомобилей посетителей вместимостью более 100 машиномест, предприятий общественного питания общей площадью более 500 кв. м, рынков продовольственных и промышленных товаров с открытыми автостоянками для автомобилей посетителей вместимостью более 100 машиномест – 50 м;

физкультурно-оздоровительных сооружений открытого типа с проведением спортивных игр со стационарными трибунами вместимостью от 1500 мест – 50 м.

Местоположение планируемых объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания местного значения может уточняться в соответствии с проектами планировки территории и градостроительными концепциями, одобренными решениями Градостроительного совета Московской области.

Порядок установления, изменения, прекращения существования зон с особыми условиями использования территорий регламентируется Земельным кодексом Российской Федерации (статья 106).

Зоны с особыми условиями использования территорий, в том числе возникающие в силу закона, ограничения использования земельных участков в таких зонах считаются установленными, измененными со дня внесения сведений о зоне с особыми условиями использования территории, соответствующих изменений в сведения о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости. Зоны с особыми условиями использования территорий считаются прекратившими существование, а ограничения использования земельных участков в таких зонах недействующими со дня исключения сведений о зоне с особыми условиями использования территории из Единого государственного реестра недвижимости, если иное не предусмотрено федеральным законом.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Финансово-экономическое обоснование стоимости строительства и реконструкции объектов местного значения социальной инфраструктуры

Приложение 2. Технико-экономические показатели. Проектные предложения

| Показатели | Единица измерения | Существующее положение | Проект |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок |
| Население |  |  |  |  |
| Численность постоянного населения | тыс. чел. | 66,93 | 70,64 | 121,65 |
| Объекты местного значения (социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания) |  |  |  |  |
| Здания (комплекс зданий) дошкольной образовательной организации (дошкольные образовательные организации) | мест | 2290 | 4078 | 8623 |
|  | единиц | 18 | 28 (+3 реконстр.) | 47 (+5 реконстр.) |
| Здания (комплекс зданий) общеобразовательной организации (общеобразовательные организации) | мест | 5565 | 9071 | 18261 |
|  | единиц | 10 | 15 (+2 реконстр.) | 23(+3 реконстр.) |
| Объекты культурно-досугового (клубного) типа (КДУ) | посадочных мест | 1748 | 1748 | 1828 |
| Здания (комплекс зданий) организации дополнительного образования - детские школы искусств (ДШИ) | мест | 409 | 1289 | 2220 |
| Зрелищные организации (театры) | посадочных мест | 0 | 0 | 0 |
| Зрелищные организации (концертные организации) | посадочных мест | 0 | 0 | 0 |
| Спортивные сооружения (плоскостные) | тыс. кв. м | 25,73 | 66,99 | 115,36 |
| Объекты спорта, включающие раздельно нормируемые спортивные сооружения (спортивные залы) | тыс. кв. м площади пола | 10,62 | 15,19 | 21,97 |
| Объекты спорта, включающие раздельно нормируемые спортивные сооружения (бассейны) | кв. м зеркала воды | 515 | 615 | 1212 |
| Здания (комплекс зданий) организации дополнительного образования - детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ) | мест | 867 | 2141 | 3688 |
| Кладбища | единиц | 4 | 4 | 4 |
|  | га | 10,44 | 10,44 | 10,44 |
| Транспортная инфраструктура местного значения |  |  |  |  |
| Протяжённость автомобильных дорог | км | 1,821 | 1,821 | 1,821 |
| Протяжённость улично-дорожной сети, в том числе: | км | 58,469 | 58,469 | 66,669 |
| Магистральных улиц | км | 5,850 | 5,850 | 8,31 |
| Улиц местного значения (улиц в жилой застройке) | км | 52,619 | 52,619 | 58,359 |
| Протяжённость велосипедных дорожек | км | 0,39 | 0,39 | 3,56 |
| Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |
| -расчетное потребление воды питьевого качества | тыс. куб. м/сутки | 15,8 | 24,05 | 41,0 |
| Водоотведение |  |  |  |  |
| -объем водоотведения на очистные сооружения бытовых стоков | тыс. куб. м/сутки | 14,6 | 23,3 | 39,7 |
| -объем водоотведения на очистные сооружения поверхностного стока (прирост) | тыс. куб. м/сутки | н/д | 13,46 | 19,79 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |
| Расход тепла, всего | Гкал/час | 179,98 | 225,46 | 396,88 |
| Газоснабжение |  |  |  |  |
| - потребление газа (прирост) | тыс. куб.м/год | 97000,00 | 115950,00 | 187375,00 |
| Электроснабжение |  |  |  |  |
| - Расчетный прирост нагрузки на шинах 6 (10) кВ ЦП | МВт | 24,55 | 32,25 | 74,45 |

Распоряжение Мособлархитектуры Московской области от 21.04.2022 № 27РВ-171 «Об утверждении Порядка утверждения карты планируемого размещения объектов местного значения городского округа Московской области».

Планируемые для размещения объекты местного значения городского округа, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывающие существенное влияние на социально-экономическое развитие городского округа, предусмотрены картой объектов местного значения с учетом требований региональных и местных нормативов градостроительного проектирования, а также сведений о потребности в указанных объектах, приведенных в положении о территориальном планировании Генерального плана городского округа Лыткарино Московской области.

Форма собственности на объекты местного значения может определяться на последующих стадиях проектирования, строительства или эксплуатации объектов. При этом субъектами права собственности на указанные объекты могут являться муниципальные образования, юридические и физические лица.

Трассы планируемых инженерных и транспортных объектов и их технические параметры (диаметры, протяженность) могут уточняться на стадии подготовки документации по планировке территории и в проектной документации.

Количество и местоположение планируемых объектов социальной инфраструктуры могут уточняться в соответствии с проектами планировки территории и градостроительными концепциями, одобренными решениями Градостроительного совета Московской области. Емкость (мощность) объектов приводится ориентировочно и будет определяться (уточняться) на стадии разработки ППТ в соответствии с РНГП, МНГП, а также согласно Программам комплексного развития муниципального образования и Адресным инвестиционным программам Московской области.

Распоряжение Мособлархитектуры Московской области от 21.04.2022 № 27РВ-171 «Об утверждении Порядка утверждения карты планируемого размещения объектов местного значения городского округа Московской области».

Емкость (мощность) объектов приводится ориентировочно и будет определяться (уточнятся) на стадии разработки ППТ в соответствии с РНГП, а также согласно программе комплексного развития муниципального образования и адресным инвестиционным программам Московской области.

Емкость (мощность) объектов приводится ориентировочно и будет определяться (уточнятся) на стадии разработки ППТ в соответствии с РНГП, а также согласно программе комплексного развития муниципального образования и адресным инвестиционным программам Московской области.

Емкость (мощность) объектов приводится ориентировочно и будет определяться (уточнятся) на стадии разработки ППТ в соответствии с РНГП, МНГП, а также согласно программе комплексного развития муниципального образования и адресным инвестиционным программам Московской области.

Емкость (мощность) объектов приводится ориентировочно и будет определяться (уточнятся) на стадии разработки ППТ в соответствии с РНГП, а также согласно программе комплексного развития муниципального образования и адресным инвестиционным программам Московской области.

Емкость (мощность) объектов приводится ориентировочно и будет определяться (уточнятся) на стадии разработки ППТ в соответствии с РНГП, а также согласно программе комплексного развития муниципального образования и адресным инвестиционным программам Московской области.

Емкость (мощность) объектов приводится ориентировочно и будет определяться (уточнятся) на стадии разработки ППТ в соответствии с РНГП, а также согласно программе комплексного развития муниципального образования и адресным инвестиционным программам Московской области.

Емкость (мощность) объектов приводится ориентировочно и будет определяться (уточнятся) на стадии разработки ППТ в соответствии с РНГП, а также согласно программе комплексного развития муниципального образования и адресным инвестиционным программам Московской области.

Емкость (мощность) объектов приводится ориентировочно и будет определяться (уточнятся) на стадии разработки ППТ в соответствии с РНГП, а также согласно программе комплексного развития муниципального образования и адресным инвестиционным программам Московской области.

В соответствии с п. 11 ст.5 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ автомобильными дорогами общего пользования местного значения городского округа являются автомобильные дороги общего пользования в границах городского округа, за исключением автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального значения, частных дорог, и согласно п.9 ст.6 Федерального закона №257-ФЗ такие дороги относятся к собственности городского округа. На основании пп.5 п. 1 ст.16 Федерального закона №131-ФЗ дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа относится к вопросам местного значения городского округа.

Согласно СП 113.13330.2016 “Стоянки автомобилей”, п. 3.15 постоянное хранение автомобилей и других мототранспортных средств это длительное (более 12 ч) хранение автомототранспортных средств на стоянках автомобилей на закрепленных за конкретными автовладельцами машино-местах

Раздел приводится для обеспечения информационной целостности документа, предложения по развитию маршрутной сети общественного пассажирского транспорта носят рекомендательный характер и не являются предметом утверждения.

п.4.4 Городские и сельские населенные пункты в зависимости от общей численности постоянного населения подразделяются на группы в соответствии с таблицей 4.1 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Основные планируемые показатели развития территории являются прогнозными оценками и приводятся в информационно-справочных целях.